# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Всеки от участниците в обществената поръчка следва да изготви предложението си за участие при следните условия:

- Да се представят изискващите се:

  - Участникът да е производител или да е оторизиран за доставка и сервиз от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната, (оторизационно писмо /документ за упълномощаване/ заверено от участника копие) с превод на български език;

  - СЕ марка или еквивалент;

  - Валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на предлаганата система или еквивалентни мерки за доказване на качеството – заверено от участника копие;

  - Валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на участника за доставка и сервиз на апаратура /оборудване/ или еквивалентни мерки за доказване на качеството – заверено от участника копие;

  - Участникът да има сервизна база в България оторизирана от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната, а в случай, че използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси /доказва се със сключен договор или друг        документ - заверено от участника копие/;

  - Участникът да е извършил доставка (включително и монтаж) на поне 1 система еднаква или сходна с предмета на поръчката, която може да е не само към Възложители по ЗОП, а и към други получатели, извършена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършената доставка. За сходен с предмета на настоящата поръчка се счита доставка на система от течен хроматограф с масспектрометър, съответстваща по клас и предназначение на описаната от Възложителя в спецификацията в Приложение №1 „Пълно описание на предмета на поръчката” от документацията за участие.

  - Участникът да има сервизен специалист /поне един/, обучен и оторизиран от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната за сервиз /поддръжка/ за предлаганата система /Декларация - Образец №8а/;

  - Извадки от фирмени брошури или каталози, само страниците касаещи предлаганата система, заверени с подпис и печат на всяка страница, доказващи съответствието на системата с изискванията на Възложителя. Извадките от каталози или брошури се поставят в Пик № 1- ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР /същите се разглеждат за съответствие на ІІ-ри етап заедно с техническото предложение на участника/.

- Системата да отговаря на всички изисквания на описанието в приложение № 1.

- Извършване на монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и подписване на протоколи за тези дейности.

- Срок на изпълнение на поръчката – не повече от 60 календарни дни от сключване на договор.

- Място за изпълнение на поръчката – Фармацевтичен факултет – гр.София, ул.”Дунав”№2.
Доставките се извършват с транспорт на Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя.

- Единичната цена следва да включва стойността на стоките с включени всички дейности по доставката и транспорт до крайния получател, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала, както и гаранционно обслужване.

- Условия за плащане:

Плащането се извършва в български лева от звеното краен получател – Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София, по банков път, съгласно офертната цена в лв. по сметката на Изпълнителя не по–късно от 20 календарни дни от доставката на системата, както и монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и след представяне на:

  - Доставна фактура издадена с името и с данните на ФФ, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;

  - Приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на системата;

  - Гаранционна карта;

  - Инструкция за работа на български език;

  - Протокол подписан от звеното краен получател /ФФ/ и Изпълнителя за извършения монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала;

  - Сертификат за произход.

- Гаранционният срок на системата – не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца.

- Осигуряване на гаранционно обслужване от сервиз на участника, оторизиран от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада  територията на страната, при максимално време за реакция до 24 часа и време за отстраняване на повредата не повече от 72 часа от подаване на съобщение по факса. В зависимост от вида на възникналата повреда при належаща доставка на части от внос – срока за отстраняване на повредата се увеличава със срока за доставка на съответните части. При установяване на неотстранима повреда участникът се задължава да достави нова система /стока/ със същите или по-добри характеристики за своя сметка /Образец № 8/.

- Деклариране на възможност за договорно възмездно следгаранционно обслужване от сервиз на участника, оторизиран от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната  /Образец № 9/.

- Системата да е нова, неупотребявана и да  не е рециклирана.

- Захранване от ел.мрежа – 220 V.

13.Софтуерните компоненти към  системата се изисква  да са на български или    английски език. Всички софтуерни и хардуерни елементи да са съвместими  в пълно функциониращ апарат, съгласно минималните изисквания заложени в приложените спецификации /Приложение №1/

14.Формата на всички Образци приложени към документацията е задължителна и  същите следва да бъдат попълнени коректно, като се изпълни и изискванието на Възложителя за подпис и печат, където е необходимо.

При противоречие между заложените изисквания на Възложителя в документацията и обявлението за меродавни се считат тези заложени в обявлението.

Всякакъв вид кореспонденция между  участниците и Възложителя ще се зачита само, ако същата е подадена на посочените в обявлението електронни адреси, телефони и факсове или в деловодството и в отдел”ОП” на Ректората на Медицински университет - София.