# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПОРЪЧКАТА

Всеки от участниците в обществената поръчка следва да изготви предложението си за участие при следните условия:

1.Да се представят изискващите се:

- Участникът да е производител или да е оторизиран за доставка и сервиз от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната, (оторизационно писмо /документ за упълномощаване/ заверено от участника копие) с превод на български език;

- СЕ марка или еквивалент /заверено от участника копие/;

- Валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на дентални юнити или еквивалентни мерки за доказване на качеството — заверено от участника копие;

- Валиден сертификат ISO13485:2012 или еквивалент на производителя на дентални юнити или еквивалентни мерки за доказване на качеството — заверено от участника копие;

- Валиден сертификат EN1717 на система за дезинфекция на водните пътища или еквивалент на производителя на дентални юнити - заверено от участника копие;

- Валиден сертификат ISO 9001:2008  или еквивалент на участника за доставка и сервиз на дентално оборудване или еквивалентни мерки за доказване на качеството – заверено от участника копие;

- Участникът да има сервизна база в България оторизирана от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната, а в случай, че използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси /доказва се със сключен договор или друг документ — заверено от участника копие/;

- Участникът да е извършил доставки (включително и монтаж) на поне 50 бройки дентални юнити еднакви или сходни с предмета на поръчката, които доставки може да са не само към Възложители по ЗОП, а и към други получатели, извършени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените доставки. За сходен с предмета на настоящата поръчка се счита доставка  на дентални юнити, съответстващи по клас и предназначение на описаните от Възложителя в спецификацията в Приложение №1 „Пълно описание на предмета на поръчката” от документацията за участие.

- Участникът да има сервизен специалист /поне един/, обучен и оторизиран от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната, за сервиз /поддръжка/ на предлаганите дентални юнити /Декларация Образец №8а/;

- Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия и/или удостоверение за регистрация на медицинско изделие от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), а когато участникът е чуждестранно лице – валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия от компетентния орган съгласно националния му закон (когато е приложимо);

Извадки от фирмени брошури или каталози, само страниците касаещи денталните юните, надписани в горния десен ъгъл за кой артикул се отнасят, заверени с подпис и печат на всяка страница, доказващи съответствието на денталните юнити с изискванията на Възложителя. Извадките от каталози или брошури се поставят в Плик № 1 - „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” /същите се разглеждат за съответствие на ІІ етап при разглеждане на Плик № 2: “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” заедно с техническото предложение на участника и приложенията към него/;

Представяне на мостри за двата артикула в помещение /помещения/ с осигурен достъп на територията на България, които да могат да бъдат разгледани от комисията за съответствие на ІІ етап заедно с техническото предложение на участника и приложенията към него /Декларация –Образец №12/.

2. Предложените дентални юнити да отговарят на всички изисквания на описанието в приложение № 1 – Пълно описание на предмета на поръчката.

3. Денталните юнити да са фабрично окомплектовани, като извън фирмата-производител не се допуска никаква доработка на електрически, водни и пневматични компоненти на юнитите /например поставяне на ел. платки/.

4. Извършване на монтаж, въвеждане в експлоатация, както  и подготовка на техници от техническия отдел на ФДМ  във фирмата - производител на денталните юнити или от оторизиран техен представител за региона, в който попада територията на страната за следгаранционно поддържане на юнитите, след което се подписва протокол за тези дейности.

5. Срок за изпълнение на поръчката – до 30 календарни дни след сключване на договора.

6. Място за изпълнение на поръчката – Факултет по дентална медицина,                      ул. "Св. Георги Софийски" № 1

Доставките се извършват с транспорт на Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя.

7. Единичните цени следва да включват стойността на доставените дентални юнити с включени всички дейности по доставката и транспорт до крайния получател, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване, както и подготовка на техници от техническия отдел на ФДМ  във фирмата - производител на денталните юнити или от оторизиран техен представител за региона, в който попада територията на страната за следгаранционно поддържане.

8.Условия за плащане:

Плащането се извършва в български лева от звеното краен получател – Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София, по банков път, съгласно офертната цена в лв. по сметката на Изпълнителя не по–късно от 20 календарни дни от доставката на денталните юнити, както и монтаж, въвеждане в експлоатация, подготовката на техници от техническия отдел на ФДМ  във фирмата - производител на денталните юнити или от оторизиран техен представител за региона, в който попада територията на страната за следгаранционно поддържане и след представяне на :

- Доставна фактура издадена с името и с данните на ФДМ, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;

-Приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на денталните юнити;

- Гаранционни карти;

- Инструкция за работа на български език;

- Протокол подписан от звеното краен получател /ФДМ/ и Изпълнителя за извършения  монтаж, въвеждане в експлоатация, подготовка на техници от техническия отдел на ФДМ  във фирмата - производител на денталните юнити или от оторизиран техен представител за региона, в който попада територията на страната за следгаранционно поддържане на юнитите;

- Сертификат за произход.

9.Гаранционният срок на денталните юнити – не по-малък от 24 ( двадесет и четири ) месеца.

10. Осигуряване на гаранционно обслужване от сервиз на участника, оторизиран от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада  територията на страната, включващо: ремонт, доставка и подмяна на резервни части, като посещенията при необходимост са  в срок до 6 часа от заявката. Време за ремонт – до 3 дни при наличие на резервна част на склад и до 20 дни при необходимост от поръчка на резервна част. В гаранционното обслужване са включени цените на труда, резервните части и транспорта. При установяване на неотстранима повреда участникът, като изпълнител се задължава да достави ново оборудване /стоки/ със същите или по–добри характеристики за своя сметка /Образец   № 8/.

11. Деклариране на възможност за договорно възмездно следгаранционно обслужване от сервиз на участника, оторизиран от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната, а в случай, че се използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, да се докаже, че тези ресурси са на разположение на участника /доказва се със сключен договор или друг документ, заверено от участника копие/ /Образец № 9/.

12. Денталните юнити да са нови, неупотребявани и да  не са рециклирани.

13. Захранване от ел.мрежа – 220 V.

14.Формата на всички Образци приложени към документацията е задължителна и  същите следва да бъдат попълнени коректно, като се изпълни и изискванието на Възложителя за подпис и печат, където е необходимо.

При противоречие между заложените изисквания на Възложителя в документацията и обявлението за меродавни се считат тези заложени в обявлението.

Всякакъв вид кореспонденция между  участниците и Възложителя ще се зачита само, ако същата е подадена на посочените в обявлението електронни адреси, телефони и факсове или в деловодството и в отдел”ОП” на Ректората на Медицински университет - София.