## Sheet2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АРТИКУЛИ
2015 - 2016 г.
|  | Позиция 20 |  |  | Приложение 6
20 | 33169000 Хирургически инструменти
№ | КОД | Наименование | Мярка | Количество всичко | Единична цена | Общо цена без ДДС
1 | 20 01 00 00 | Грейси кюрети съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental
| 20 01 00 01 | 0807-06 | бр. | 30 |  | 0
| 20 01 00 02 | 0807-14 | бр. | 30 |  | 0
| 20 01 00 03 | 0807-11 | бр. | 14 |  | 0
| 20 01 00 04 | 1807-08 | бр | 4 |  | 0
| 20 01 00 05 | 0807-02 | бр. | 14 |  | 0
| 20 01 00 06 | 0807-04 | бр. | 14 |  | 0
| 20 01 00 07 | 0807-08 | бр. | 4 |  | 0
| 20 01 00 08 | 0807-10 | бр. | 9 |  | 0
| 20 01 00 09 | 0807-12 | бр. | 4 |  | 0
2 | 20 02 00 00 | Усторазтворител - пластмасов - ортодонтски
| 20 02 00 01 | малък | бр | 5 |  | 0
| 20 02 00 02 | среден | бр. | 60 |  | 0
| 20 03 00 01 | Екартьори еквивалентни на тези от каталог Asa Dental 2621-4 | бр. | 20 |  | 0
4 | 20 04 00 00 | Пинсети стоматологични | бр | 320 |  | 0
5 | 20 05 00 00 | Огледалца | бр | 2080 |  | 0
6 | 20 06 00 00 | Дръжки за огледалца | бр | 360 |  | 0
7 | 20 07 00 00 | Зъболекарски сонди | бр | 400 |  | 0
8 | 20 08 00 00 | Шпатули за цимент | бр | 60 |  | 0
9 | 20 09 00 00 | Обратни шпатули малки | бр. | 6 |  | 0
10 | 20 10 00 00 | Метални пародонтални сонди съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental
| 20 10 00 01 | 0702-С | бр. | 10 |  | 0
| 20 10 00 02 | 0702L-11 | бр. | 10 |  | 0
| 20 10 00 03 | 0702L-12S | бр. | 10 |  | 0
| 20 10 00 04 | 07 05L-23UM | бр. | 10 |  | 0
| 20 10 00 05 | 0705L-23W | бр. | 10 |  | 0
| 20 10 00 06 | 0705L-17GF | бр. | 10 |  | 0
| 20 10 00 07 | 0705L-17W | бр. | 10 |  | 0
| 20 10 00 08 | 0705L-2311 | бр. | 10 |  | 0
| 20 10 00 09 | 0705L-2312 | бр. | 10 |  | 0
| 20 10 00 10 | 0703L-1 (Wiliams) | бр. | 70 |  | 0
11 | 20 11 00 00 | Универсални пародонтални кюрети съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental
| 20 11 00 01 | 1806-2RL | бр | 10 |  | 0
| 20 11 00 02 | 1806-4RL | бр | 10 |  | 0
| 20 11 00 03 | 1806-14 | бр | 10 |  | 0
12 | 20 12 00 00 | Инструменти за почистване на зъбен камък съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental
| 20 12 00 03 | 1901-1 | бр | 20 |  | 0
13 | 20 13 00 00 | Инструмент за сваляне на коронки и с тежест и различни накрайници | бр | 1 |  | 0
15 | 20 15 00 00 | Екскаватори съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental
| 20 15 00 18 | МD1710-18 | бр. | 7 |  | 0
| 20 15 00 19 | MD1710-19 | бр. | 7 |  | 0
| 20 15 00 20 | MD1710-20 | бр. | 7 |  | 0
17 | 20 17 00 00 | Хирургични ножици:
| 20 17 00 01 | съответствуващи на No 0304-1 на Asa Dental | бр. | 23 |  | 0
| 20 17 00 02 | съответствуващи на No 0304-2 на Asa Dental | бр. | 23 |  | 0
| 20 17 00 03 | извити и скосени браншове - 13 см. с остър връх | бр | 3 |  | 0
| 20 17 00 04 | съответстващи на тези от каталог Asa Dental 0322-1 | бр. | 5 |  | 0
| 20 17 00 05 | съответстващи на тези от каталог Asa Dental 0322-2 | бр. | 5 |  | 0
| 20 17 00 06 | съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 4010 Goldman Fox 12,5 см. | бр. | 3 |  | 0
| 20 17 00 07 | съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 4015 La Grandge 11,5 см. | бр. | 3 |  | 0
| 20 17 00 08 | съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 6536 Castroviejo 18 см. | бр. | 2 |  | 0
19 | 20 19 00 00 | Анатомични и хирургични пинсети
| 20 19 00 01 | Пинсети анатомични съответствуващ на No 1630-2 на Asa Dental | бр. | 6 |  | 0
| 20 19 00 03 | Пинсети хирургични, еквивалент на ТР5051 от кат. На Hu Friedy | бр. | 10 |  | 0
| 20 19 00 04 | Пинсети хирургични, еквивалент на ТР5042 от кат. На Hu Friedy | бр. | 10 |  | 0
| 20 19 00 05 | Пинсети анатомични еквивалент на ТР5060 от кат.на Hu Friedy | бр. | 10 |  | 0
| 20 19 00 06 | Пинсети анатомични еквивалент на ТР5051 от кат.на Hu Friedy | бр. | 10 |  | 0
| 20 19 00 07 | Пинсети xирургични еквивалентни на номера от каталога на KOHLER: 5381 12 см. | бр. | 1 |  | 0
| 20 19 00 08 | Пинсети хирургични еквивалентни на номера от каталога на KOHLER: 4800 15 см. | бр. | 1 |  | 0
| 20 19 00 09 | Пинсети хирургични еквивалентни на номера каталог Asa Dental 0622-2 | бр. | 10 |  | 0
| 20 19 00 10 | Пинсети анатомични еквивалентни на номера от каталог Asa Dental 0624-2 | бр. | 10 |  | 0
| 20 19 00 11 | Пинсети анатомични еквивалентни на номера от каталог Asa Dental 0630-1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 19 00 12 | Пинсети анатомични еквивалентни на номера от каталог Daniel Kurten 03 0226 18 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 19 00 13 | Пинсети хирургични еквивалентни наномера от каталог Daniel Kurten 03 0364 18 1 | бр. | 10 |  | 0
20 | 20 20 00 00 | Титанови инструменти за композит
| 20 20 00 01 | съответствуващ на No 1208Т-2 на Asa Dental | бр | 42 |  | 0
| 20 20 00 02 | съответствуващ на No 1204Т-1 на Asa Dental | бр | 42 |  | 0
| 20 20 00 03 | съответствуващ на No 1202Т-2 на Asa Dental | бр | 42 |  | 0
| 20 20 00 04 | съответствуващ на No 1209Т-3 на Asa Dental | бр | 42 |  | 0
21 | 20 21 00 00 | Инструмент за моделиране на амалгама без гама-2-фаза
| 20 21 00 01 | съответстващ на № HSH-043-00 на -Hammacher или 1600 - 4 ASA Dental | бр. | 58 |  | 0
| 20 21 00 02 | съответстващ на № 1504-2 на Asa Dental | бр. | 8 |  | 0
| 20 21 00 03 | съответстващ на 1505-3 на Asa Dental | бр. | 3 |  | 0
22 | 20 22 00 00 | Върхове за накрайници за ултразвуков скалер, съвместими с апарати EMS форми
| 20 22 00 01 | A | бр | 66 |  | 0
| 20 22 00 02 | B | бр | 16 |  | 0
| 20 22 00 03 | P | бр | 36 |  | 0
| 20 22 00 04 | PS | бр | 16 |  | 0
23 | 20 23 00 00 | Върхове за накрайници за ултразвуков скалер, съвместими с апарати Satelec
| 20 23 00 04 | H1 | бр | 10 |  | 0
| 20 23 00 08 | H4L | бр | 10 |  | 0
| 20 23 00 09 | H4R | бр | 10 |  | 0
| 20 23 00 10 | 1 | бр | 10 |  | 0
| 20 23 00 13 | PH 2L | бр. | 10 |  | 0
| 20 23 00 14 | PH 2R | бр. | 10 |  | 0
24 | 20 24 00 00 | Върхове за накрайници за ултразвуков скалер, съвместими с апарати NSK
| 20 24 00 01 | G4 028 | бр | 25 |  | 0
| 20 24 00 02 | G1 022 | бр | 25 |  | 0
25 | 20 25 00 00 | Върхове за накрайници за ултразвуков скалер, съвместими с апарати DENTAMERICA
| 20 25 00 01 | Universal A | бр | 50 |  | 0
| 20 25 00 03 | Perio | бр. | 20 |  | 0
26 | 20 26 00 00 | Накрайници за електрокаутер модел Kentamed 1 F plus комплект от 7 броя | бр. | 3 |  | 0
27 | 20 27 00 00 | Обратни шпатули - малки, съответстващи на № 1100-1на Asa Dental | бр. | 6 |  | 0
28 | 20 28 00 00 | Щопфери кръгли, съответстващи на № 1200-1 на Asa Dental | бр. | 6 |  | 0
31 | 20 31 00 00 | Еднократни смесителни контейнери, съответстващи на № AL 2735 на Asa Dental | бр. | 1000 |  | 0
32 | 20 32 00 00 | Лазерно-флуорисцентен инструмент за диагностика на кариес | бр. | 1 |  | 0
40 | 20 40 00 00 | Увеличителни очила за хирургия - увеличение до 5 пъти | бр. | 1 |  | 0
41 | 20 41 00 00 | Периотом: съответстващи на каталога на Hu-Friedy
| 20 41 00 01 | • PT 1 | бр. | 5 |  | 0
| 20 41 00 02 | • PT 2 | бр. | 5 |  | 0
44 | 20 44 00 00 | Распатори
| 20 44 00 02 | Распатори, съответстващи на каталога на Hu-Friedy • GOLDMAN-FOX P 14 | бр. | 5 |  | 0
| 20 44 00 04 | Распатори, съответстващи на каталога Asa Dental 1857-1 | бр. | 20 |  | 0
| 20 44 00 05 | Распатори, съответстващи на каталога Asa Dental MV1850-GF | бр. | 20 |  | 0
| 20 44 00 06 | Распатори съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 3095 PRICHARD 18 см. | бр. | 2 |  | 0
| 20 44 00 07 | Распатори съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 7283 MOLT 17,5 см. | бр. | 2 |  | 0
| 20 44 00 08 | Распатори съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 3171 BUSER 17,5 см. | бр. | 2 |  | 0
46 | 20 46 00 00 | Mini Five - грейси кюрети съответстващи на каталога на Hu-Friedy
| 20 46 00 01 | SAS 5/6 75 | бр. | 2 |  | 0
| 20 46 00 02 | SAS 11/14 7 | бр. | 2 |  | 0
| 20 46 00 03 | SAS 12/13 7 | бр. | 2 |  | 0
48 | 20 48 00 00 | Лост/елеватори, съответстващи на каталога на Hu-Friedy
| 20 48 00 04 | E 2 | бр | 10 |  | 0
| 20 48 00 06 | Е38 | бр | 1 |  | 0
| 20 48 00 07 | Е 34S | бр | 10 |  | 0
| 20 48 00 08 | Е 34 | бр | 10 |  | 0
49 | 20 49 00 00 | Пълен набор хирургични клещи за екстракция комплект от 12 бр- клещи | бр | 1 |  | 0
51 | 20 51 00 00 | Паничка за гипс | бр. | 10 |  | 0
60 | 20 60 00 00 | Лост/елеватори, съотв.на кат.№ от каталога на Asa Dental:
| 20 60 00 01 | Bein 0200-2 | бр. | 2 |  | 0
| 20 60 00 02 | Bein 0200-6 | бр. | 20 |  | 0
| 20 60 00 03 | Bein 0200-5 | бр. | 20 |  | 0
| 20 60 00 04 | Flohr 0201-1 | бр. | 20 |  | 0
| 20 60 00 05 | Flohr 0201-2 | бр. | 20 |  | 0
| 20 60 00 06 | Flohr 0201-3 | бр. | 20 |  | 0
61 | 20 61 00 00 | Кофердам - комплект (клещи + пръстени) | бр. | 11 |  | 0
62 | 20 62 00 00 | Платна за кофердам | бр. | 550 |  | 0
63 | 20 63 00 00 | Сет за изваждане на счупени ендодонтски инструменти, аналогичен на SYBRON ENDO | бр. | 2 |  | 0
64 | 20 64 00 00 | Шпатули за гипс | бр. | 10 |  | 0
65 | 20 65 00 00 | Инструмент за аплициране на калциево-хидроксиден препарат в кавитета, аналогичен на кат.№ 251 702 00 11 от кат. на Daniel Kurten | бр. | 1 |  | 0
66 | 20 66 00 00 | Хирургични клещи за екстракция (детски), аналогични на кат.№ № от кат. на Daniel Kurten:
| 20 66 00 01 | 01 60 11 331 | бр. | 1 |  | 0
| 20 66 00 02 | 01 61 01 011 | бр. | 1 |  | 0
| 20 66 00 03 | 01 61 02 021 | бр. | 1 |  | 0
| 20 66 00 04 | 01 61 03 031 | бр. | 1 |  | 0
| 20 66 00 05 | 01 60 12 381 | бр. | 1 |  | 0
| 20 66 00 06 | 01 60 13 401 | бр. | 1 |  | 0
| 20 66 00 07 | 01 61 04 041 | бр. | 1 |  | 0
| 20 66 00 08 | 01 61 07 071 | бр. | 1 |  | 0
| 20 66 00 09 | 01 80 05 031 | бр. | 1 |  | 0
| 20 66 00 10 | 01 80 40 031 | бр. | 1 |  | 0
67 | 20 67 00 00 | Инструмент за аплициране на МТА, аналогичен на инструмента на д-р Довган | бр. | 2 |  | 0
68 | 20 68 00 00 | Нож моделажен - голям | бр. | 20 |  | 0
70 | 20 70 00 00 | Хирургични ножици, съответстващи на кат.№№ от каталога на HU-FRIEDY:
| 20 70 00 07 | La Grange Duble Curved 11.5cm/41/2" S 14SC | бр. | 3 |  | 0
| 20 70 00 08 | S6 | бр. | 10 |  | 0
| 20 70 00 09 | S2 | бр. | 10 |  | 0
71 | 20 71 00 00 | Инструменти за синус-лифт, съответстващи на кат.№ от каталога на HU - FRIEDY:
| 20 71 00 04 | Sinus Lift Instrument PLGISIM | бр. | 1 |  | 0
| 20 71 00 05 | Sinus Lift Instrument IMP300SIM | бр. | 1 |  | 0
| 20 71 00 06 | Sinus Lift Instrument PP5590SIM | бр. | 1 |  | 0
72 | 20 72 00 00 | Пародонтални сонди, съответстващи на кат.№ от каталога на HU - FRIEDY:
| 20 72 00 01 | UNC 15 Novatech PCPNT 156 | бр. | 10 |  | 0
| 20 72 00 02 | Q-2N Nobers Color 0 Coded PQ2N7 | бр. | 6 |  | 0
| 20 72 00 03 | UNC 12 PCVUINC 12 PT | бр. | 6 |  | 0
74 | 20 74 00 00 | Обратни шпатули - големи, съответстващи на № 1100-3 на Asda Dental | бр. | 30 |  | 0
75 | 20 75 00 00 | Инструмент за подложки /обратен шпатул с обли браншове - гладки/, съответстващи на № 1214-2 /Ladmore* от Asda Dental | бр. | 2 |  | 0
78 | 20 78 00 00 | Клампи за кофердам от каталога на ASA Dental
|  | 3052-00 | бр. | 4 |  | 0
|  | 3052-w1 | бр. | 4 |  | 0
|  | 3051-29 | бр. | 4 |  | 0
|  | 3052-w8 | бр. | 4 |  | 0
79 | 20 79 00 00 | Върхове за накрайници за ултразвуков скалер, съвместими с апарати NSK
|  | G6 | бр | 50 |  | 0
80 | 20 80 00 00 | Грейси кюрети съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental :
| 20 80 00 01 | Periodontal Probes ML0702-OMS | бр. | 10 |  | 0
| 20 80 00 02 | Periodontal Probes ML0708-2N /Nabers/ | бр. | 10 |  | 0
81 | 20 81 00 00 | Gracey Curettes MF Type, съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental:
| 20 81 00 01 | ML1807-02 MF Gracey MF type | бр. | 5 |  | 0
| 20 81 00 02 | ML1807-04 MF Gracey MF type | бр. | 5 |  | 0
| 20 81 00 03 | ML1807-06 MF Gracey MF type | бр. | 5 |  | 0
| 20 81 00 04 | ML1807-08 MF Gracey MF type | бр. | 5 |  | 0
| 20 81 00 05 | ML1807-12 MF Gracey MF type | бр. | 5 |  | 0
| 20 81 00 06 | ML1807-14 MF Gracey MF type | бр. | 5 |  | 0
| 20 81 00 07 | ML1807-16 MF Gracey MF type | бр. | 5 |  | 0
97 | 20 97 00 00 | Иглодържатели
| 20 97 00 01 | Иглодържатели – Castroviejo, съответстващи на номера от каталога на Carl Marlin Solingen: 1152TC/14 – 14 cm | бр. | 1 |  | 0
| 20 97 00 02 | Иглодържатели – Castroviejo, съответстващи на номера от каталога на Carl Marlin Solingen: 1152TC/18 – 18 cm | бр. | 1 |  | 0
| 20 97 00 03 | Иглодържатели аналогични на каталожни №№ от Daniel Kurten 04 1096 16 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 97 00 04 | Иглодържатели съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 4051 Crile-Wood 15 см. | бр. | 6 |  | 0
| 20 97 00 05 | Иглодържатели съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 4050 Castroviejo 14 см. | бр. | 1 |  | 0
| 20 97 00 06 | Иглодържатели съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 6536 Castroviejo 18 см. | бр. | 1 |  | 0
98 | 20 98 00 00 | Накрайници за ултразвукови апарати, съответстващи на каталога на Satelec – Tip Book:
| 20 98 00 01 | • Perio-softtm – Mini tips – за импланти и неподвижно протезиране: | бр. | 5 |  | 0
| 20 98 00 02 | PH1 – за фронтални зъби | бр. | 5 |  | 0
109 | 20 109 00 00 | Proface - детектор за кариозен дентин чрез флуоресценция с дължина на вълната 405 nm светловод с ангулация 90 градуса, с диагностични очила. Комплекта съд. основно тяло, батерии, светловоди - 90 градуса, зарядно устройство, диагностични очила, диагностичен диск. Еквивалент от Каталог W&H, № RB - 405 (REF 11820400) | бр. | 2 |  | 0
110 | 20 110 00 00 | Пинсети стоматологични по образец еквивалентни на тези от каталог Hu-Friedy DP317 | бр. | 50 |  | 0
| 20 110 00 02 | Пинсети стоматологични по образец еквивалентни на тези от каталог Hu-Friedy DPU17 | бр. | 50 |  | 0
| 20 110 00 03 | Пинсети стоматологични по образец еквивалентни на тези от каталога Asa Dental 40600-17 | бр. | 50 |  | 0
| 20 110 00 04 | Пинсети стоматологични съответстащи на номера от каталога на KOHLER: 4078 College 15 см. | бр. | 20 |  | 0
111 | 20 111 00 00 | Огледалце по образец еквивалентни на тези от каталог Hu-Friedy | бр.
| 20 111 00 01 | MIR4/12 | бр. | 100 |  | 0
112 | 20 112 00 00 | Огледалце по образец еквивалентни на тези от каталог Asa Dental
| 20 112 00 01 | 2210-4 д. 22 см | бр. | 150 |  | 0
113 | 20 113 00 00 | Дръжки за огледалца по образец еквивалентни на тези от каталог Hu-Friedy MH 1 | бр. | 100 |  | 0
| 20 113 00 01 | Дръжки за огледалца по образец еквивалентни на тези от каталог Asa Dental 2100-CSl | бр. | 50 |  | 0
| 20 113 00 02 | Дръжки за огледала съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 4249 | бр. | 20 |  | 0
114 | 20 114 00 00 | Сонди еквивалентни на тези от каталог Hu-Friedy ЕXS6XL | бр. | 40 |  | 0
| 20 114 00 01 | Сонди еквивалентни на тези от каталог Asa Dental MD 0700-8 | бр. | 30 |  | 0
| 20 114 00 02 | Сонди еквивалентни на тези от каталог Asa Dental 0701-9 | бр. | 30 |  | 0
| 20 114 00 03 | Сонди еквивалентни на номера от каталога на KOHLER: 4356 | бр. | 20 |  | 0
| 20 114 00 04 | Сонди еквивалентни на номера от каталога на KOHLER: 7449 3А | бр. | 2 |  | 0
115 | 20 115 00 00 | Пародонтални сонди съответстащи на номера от каталога на KOHLER:
| 20 115 00 01 | 3182 СР-15 | бр. | 10 |  | 0
| 20 115 00 02 | 3166 Nabers 2N | бр. | 6 |  | 0
116 | 20 116 00 00 | Пародонтални кюрети по образец еквивалентни на тези от каталог Hu-Friedy SPR1/26 | бр. | 3 |  | 0
| 20 116 00 01 | Пародонтални кюрети по образец еквивалентни на тези от каталог Hu-Friedy SKRA/16 | бр. | 3 |  | 0
| 20 116 00 02 | Пародонтални кюрети по образец еквивалентни на тези от каталог Hu-Friedy SK8/9 | бр. | 3 |  | 0
117 | 20 117 00 01 | Универсални кюрети съответстащи на номера от каталога на KOHLER: 3067 Langer 1/2 | бр. | 5 |  | 0
| 20 117 00 02 | Универсални кюрети съответстащи на номера от каталога на KOHLER: 3068 Langer 3/4 | бр. | 5 |  | 0
| 20 117 00 03 | Универсални кюрети съответстащи на номера от каталога на KOHLER: 3128 Langer 5/6 | бр. | 5 |  | 0
| 20 117 00 04 | Универсални кюрети съответстащи на номера от каталога на KOHLER: 3069 Collumbia 2 RL | бр. | 5 |  | 0
| 20 117 00 05 | Универсални кюрети съответстащи на номера от каталога на KOHLER: 3070 Collumbia 4 RL | бр. | 5 |  | 0
| 20 117 00 06 | Универсални кюрети съответстащи на номера от каталога на KOHLER: 3071 Collumbia 14 | бр. | 5 |  | 0
118 | 20 118 00 00 | Универсални алвеоларни кюрети по образец еквивалентни на тези от каталог Asa Dental
| 20 118 00 01 | 2000-3 | бр. | 20 |  | 0
| 20 118 00 02 | 2000-4 | бр. | 20 |  | 0
119 | 20 119 00 00 | Хирургични клещи за екстракция на зъби аналогични на каталочни №№ от Daniel Kurten | бр.
| 20 119 00 01 | 01 0102 02 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 02 | 01 0104 07 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 03 | 01 0105 17 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 04 | 01 0106 18 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 05 | 01 0114 49 1 | бр. | 5 |  | 0
| 20 119 00 06 | 01 0117 51 1 | бр. | 5 |  | 0
| 20 119 00 07 | 01 0119 52 1 | бр. | 5 |  | 0
| 20 119 00 08 | 01 0122 67 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 09 | 01 0147 33 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 10 | 01 0144 33 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 11 | 01 0137 13 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 12 | 01 0140 22 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 13 | 01 0155 79 1 | бр. | 10 |  | 0
| 20 119 00 14 | 01 0148 45 1 | бр. | 5 |  | 0
120 | 20 120 00 00 | Хемостатични инструменти по образец еквивалентни на тези от каталог Asa Dental 0530-2 | бр. | 20 |  | 0
| 20 120 00 01 | Хемостатични инструменти по образец еквивалентни на тези от каталог Asa Dental 0500-2 | бр. | 20 |  | 0
| 20 120 00 02 | Хемостатични инструменти по образец еквивалентни на тези от каталог Asa Dental 0550-2 | бр. | 20 |  | 0
121 | 20 12100 00 | Чук, съответстващ на каталожен номер от Hu-Friedy MAL1 | бр. | 1 |  | 0
122 | 20 122 00 00 | Дръжки за лезвиета, съответстващи накаталожен номер от Hu-Friedy 10-130-03Е | бр. | 20 |  | 0
| 20 122 00 01 | Дръжки за лезвиета съответстващи на номера от каталога на KOHLER: 4209 | бр. | 6 |  | 0
123 | 20 123 00 00 | Ножица "технична",съответстваща накаталожни номера от Asa Dental 5700 | бр. | 5 |  | 0
124 | 20 124 00 00 | Инструмент за композитен материал съответстащи на номера от каталога на KOHLER:
| 20 124 00 01 | 4829 Goldstein-1 | бр. | 5 |  | 0
| 20 124 00 02 | 4832 Goldstein - 4 | бр. | 5 |  | 0
125 | 20 125 00 00 | Грейси кюрети съответстащи на номера от каталога на KOHLER:
| 20 125 00 01 | 4936.5 | бр. | 2 |  | 0
| 20 125 00 02 | 4937.75 | бр. | 2 |  | 0
| 20 125 00 03 | 4938.8333 | бр. | 2 |  | 0
| 20 125 00 04 | 4939.875 | бр. | 2 |  | 0
| 20 125 00 05 | 4940.9 | бр. | 2 |  | 0
| 20 125 00 06 | 4941.9167 | бр. | 2 |  | 0
| 20 125 00 07 | 4942.9286 | бр. | 2 |  | 0
| 20 125 00 08 | 3210.5 | бр. | 5 |  | 0
| 20 125 00 09 | 3211.75 | бр. | 5 |  | 0
| 20 125 00 10 | 3212.8333 | бр. | 5 |  | 0
| 20 125 00 11 | 3213.875 | бр. | 5 |  | 0
| 20 125 00 12 | 3214.9 | бр. | 5 |  | 0
| 20 125 00 19 | 3215.9167 | бр. | 15 |  | 0
| 20 125 00 20 | 3216.9286 | бр. | 15 |  | 0
126 | 20 126 00 00 | Хирургични кюрети съответстващи на номера от каталога на KOHLER:
| 20 126 00 01 | 5148 Hemingway 17 см | бр. | 4 |  | 0
| 20 126 00 02 | 3085 Hemingway | бр. | 1 |  | 0
| 20 126 00 03 | 3089 Lucas | бр. | 1 |  | 0
127 | 20 127 00 00 | Хирургични лостове съответстващи на номера от каталога на KOHLER:
| 20 127 00 01 | 7232 - 2 мм | бр. | 1 |  | 0
| 20 127 00 02 | 7233 - 3 мм | бр. | 1 |  | 0
| 20 127 00 03 | 7312 - 2 мм | бр. | 1 |  | 0
| 20 127 00 04 | 7313 - 3 мм | бр. | 1 |  | 0
Обща стойност по обособената позиция без ДДС: | [5 empty] | 0
Подпис нс Управителя /представителя/на фирмата и печат: