## Sheet1
Образец 2 а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
№ | подробно описание | Съответствие | Описание на параметрите на предложения артикул | марка | Произход
| Артикул | да / не/ по-добре |  | производител
1 | АПАРАТУРА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ ПО СИСТЕМАТА „CAD CAM”
Спецификация:
1 | CAD/CAM система
1.1 | Изисквания към фрезапарата
1.2 | Фрез-апарат, позволяващ едновременно фрезоване и обработка с 5 оси на движение при работа
1.3 | Възможност за фрезоване на пластмасови конструкции на цяла зъбна редица
1.4 | Възможност за лесно и бързо превключване от сухо фрезоване към водно фрезоване – до 5 минути
1.5 | Възможност за фрезоване на керамични конструкции под вода
1.6 | Възможност за обработка на твърди материали – CoCr и Титаний, не пре-синтеровани
1.7 | Възможност за фрезоване на метал на цяла зъбна редица
1.8 | Наличие на мултиблок система за Литиев Дисиликат (e.max и Vita Subrinity) за минимум 15 конструкции
1..9 | Възможност за фрезоване на метални конструкции върху импланти
1.10 | Възможност за работа с титаниеви заготовки за водещи имплантологични системи и изработване на надстройки
1.11 | Наличие на вакуум и аспирация с филтър, включени в системата
1.12 | Наличие на система за автоматична смяна на инструменти
1.13 | Наличие на автоматичен сензор, следящ за счупване на инструмент
1.14 | Наличие на държател за единични блокчета керамика
1.15 | Наличие на водоустойчива камера за отдалечен достъп от мобилно приложение (Таблет/Телефон) и поддръжка в реално време
2. | Наличие на лабораторен скенер за сканиране на модели, използващ фотометрична технология
2.1 | Високо ниво на точност при размери от 120 до 80 мм – по-малко от 9 микрона
2.2 | Поддръжка на завинтващи се мостови конструкции на основните имплантологични компании
2.3 | Точност на държателя на имплантите – под 9 микрона с титаниева база и Peek сканиращи тела (ScanBody)
2.4 | Пълна артикулационна система с няколко синхронизатора – Artex, SAM, Stratos
2.5 | Наличие на компютър за работа с лабораторния скенер
2.5 | Наличие на софтуер за дизайн и сканиране с лабораторния скенер
2.6 | Наличие на калибрационен панел за лабораторния скенер
2.7 | Наличие на дистанционни пластини за лабораторния скенер
2.8 | Наличие на фиксатор за лабораторния скенер
3 | Наличие на лазерен интраорален скенер за обучителни и клинични манипулации
3.1 | Възможност за сканиране с минимум 18 снимки в секунда
3.2 | Поддръжка през лаптоп
3.3 | Записване на информацията в реално време - директнo върху stl файлове с малък обем, между 3 и 7 МВ
3.4 | Да не е необходима пудра при сканиране
3.5 | Наличие на отворена система за всички CAD/CAM системи
4. | Наличие на преносим компютър за работа със системата
5. | Изисквания към софтуера
5.1 | Наличие на софтуер за сканиране и моделиране на следните видове конструкции: инлеи, онлеи, овърлеи, корони, мостове, кепета за корони и скелети за мостови конструкции
5.2 | Наличие на софтуерен модул за създаване на надстройки върху зъбен имплант (abutment).
5.3 | Сканираните файлове да бъдат отворени за достъп до други софтуери
5.4 | Наличие на дигитален артикулатор в софтуера
5.5 | Наличие на артикулационен синхронизатор
5.6 | Автоматично разпознаване на имплантати
5.7 | Възможност за индивидуален дизайн на конектори (bars)
5.8 | Без такси за единични конструкции