## 1 лот
Образец № 2а.1
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
Aвтоматичен гама-брояч с 3 инчов детектор
об. Поз.№ | Техническа спецификация | Брой | Съответствие | Предлагани от участника технически характеристики | Производител/ произход | Модел/ година на производство | Кат.номер/стр.от каталог
Да / Не
1 | Aвтоматичен гама-брояч с 3 инчов детектор | 1
1.1 Детекторна система
3-инчов кристал Nal
3-инчов фотоумножител, улавящ единични фотони
Детектиране на гама изотопи с енергия до 2 000 keV
Възможност за увеличаване на енергийния диапазон до 4 000 keV
1.2 Ефективност на измерването
За I-129 > 55%
За Cs-137 > 45%
За Cr-51 > 5%
1.3 Фонов шум
по-малък от 380 срm за целия енергиен прозорец 5-2000 keV
1.4 Анализатор
Линеен многоканален анализатор с 2048 канала
Едновременно измеране в няколко енергийни прозорци
1.5 Пробосменител
Два типа държачи за епруветки с диаметър до 13мм. и 28мм.
Без ограничения за минималния размер на епруветките и възможност за работа с епруветки тип Епендорф
1.6 Електронна везна
Възможност за вграждане в апарата на електронна везна с чувствителност 0.1 мг за измерване теглото на пробата и автоматично изчисляване на нейната активност
1.7 Съхраняване на резултатите
Автоматично запазване на резултатите от измерването във формати .txt, .xls, .csv по избор
Подпис и печат на участника на всяка страница:…………………………………..

## 2 лот
Образец № 2а.2
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
MALDI-TOF Масспектрометрична Диагностична Апаратура
об. Поз.№ | Техническа спецификация | Брой | Съответствие | Предлагани от участника технически характеристики | Производител/ произход | Модел/ година на производство | Кат.номер/стр.от каталог
Да / Не
2 | MALDI-TOF Масспектрометрична Диагностична Апаратура | 1
Компютърно управляема масспектрометрична апаратура, включваща TOF мас спектрометър MALDI източник:
2.1 MALDI(Matrix-Assisted LaserDesorption Ionization) източник
Автоматична самопочистваща процедура на йонния източник и йонната оптика при използване на самостоятелно инфрачервено лазерно лъчение или алтернативно решение постигащо същите или по-добри функционални възможности.
Време на процедурата за почистване на йонния източник: по-малко от 20 минути.
Лазер с програмируем регулатор на мощността, с програмируема честота на работа (repetition rate) до минимум 2 kHz и с гарантиран минимален брой от 3 милиарда изстрели.
Модулиран енергетичен профил на лазерното лъчение за постигане на равномерно разпределена лазерна мощност върху петното за изпарение от повърхността на пробата или алтернативно решение постигащо същите или по-добри функционални възможности.
Програмируем размер на лазерното петно върху повърхността на пробата: от 10 до 100 микрона или в по-широк обхват.
Оптика за микроскопско наблюдение на пробите с цифрово въвеждане на изображението и с повърхностна разрешаваща способност от 10 микрона.
2.2 TOF (Time-of-Flight) масспектрометър
Линеен TOF мас спектрометър с възможност за работа в режим положителни и отрицателни йони.
Възможност за надграждане до конфигурации рефлекторен TOF, TOF/TOF и конфигурация с високо енергетична колизионно индуцирана дисоциация (high energy CID).
Електроника на TOF анализатора, детектора и йонния източник позволяваща минимум 2 kHz скорост на събиране на данни.
Интегрирана вакуумна система с измерителен и контролен модул, включваща турбомолекулярна и диафрагмена помпа с нисък шум(< 60 dB)и без необходимост от поддръжка или алтернативно решение постигащо същите или по-добри функционални характеристики.
Масов обхват до минимум 600000 m/z.
Точност по маси при анализ на протеини:по-добра от 100ppm при външна калибровка и по-добра от 90ppm при вътрешна калибровка.
Разрешаваща способност(FWHM) при анализ на протеини: по-голяма от 1000(при m/z попадащ в обхвата 12000 -18000).
Чувствителност при 1000 лазерни изстрела: съотношение сигнал/шум S/N ≥ 100:1 за 500 fmol говежди серумен албумин при 66000 m/z(или за друг компонент при m/z в обхвата 60000 -70000).
Работа с различни формати бар-кодирани плаки за многократна употреба с 24/48/96 позиции за проби.
Работа с бар-кодирани плаки за директно депозиране на течни проби.
Работа с бар-кодирани плаки за еднократна употреба.
Директно четене на плаки от тънкослойна хроматография.
Възможност за многократно позициониране на плаките за осъществяване на последователни измервания.
Възможност за прекъсване на работата на системата с цел измерване на спешни проби с последващо възобновяване на първоначалната последователност на измерванията.
Възможност за рекалибриране по време на извършване на анализи.
2.3 PC и софтуер
Персонален компютър със следната минимална конфигурация: 3.6 GHz single-CPU-Quad-Core-processor, 16 GB RAM, 2TB HDD, 2x R/W DVD дисково устройство, MS-WIN7 OS или еквивалент, клавиатура, мишка, 24” TFT цветен монитор, лазерен принтер формат А4.
Специализиран софтуер за идентификация и систематика на микроорганизми на база MALDI-TOF MS спектри;библиотека с референтни спектри за микроорганизми съдържаща минимум 380 рода и минимум 2250 вида Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, гъбички и тяхната идентификация. Възможност за идентификация на микроорганизми директно в хемокултури.
Лицензиран специализиран софтуер за пълно управление на MALDI-TOF системата, за получаване, обработка и съхранение на данните от измерванията,за документиране и изграждане на бази данни, работещ в среда на Windows или еквивалентна.Автоматична и ръчна процедура за провеждане на тестове по проверка на характеристиките на системата и контрола на качеството на измерванията.
Специализиран софтуер за изображения при изследване на протеини и пептиди, при изследване на разпределението на биомаркери в тъкани, при хистологични сравнения за диференциране на тъкан с карцином от нормална тъкан, при изследване разпределението и локализацията на фармацевтични компоненти и техните метаболити в тъкани.
Специализиран софтуер за цифрово микроскопско наблюдение на повърхността на пробата и съвместяване на микроскопското изображение с това от MALDI-TOF измерването за получаване на пълна молекулярна и хистологична информация.
Специализиран софтуер за визуализиране и обработка на получените изображения; статистическа обработка на данни от измерванията включваща корекция на базова линия, нормализация, установяване на пик, стандартно отклонение на интензитет, дефиниране на области на изследване, класифициране на данни и др.
2.4 Консумативи
Два броя 96 позиционни бар-кодирани метални плаки за многократна употреба.
Два броя96 позиционни бар-кодирани метални плаки за работа с течни проби.
Консумативи за пробоподготовка и извършване на минимум1000 измервания за идентификация на микроорганизми.Стандарти за контрол на качеството на измерванията.
Подпис и печат на участника на всяка страница:…………………………………………….