## Sheet1
| ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ |  |  | Образец 3а
номер на обос.поз. и артикули | Наименование на ОП и артикули - подробно описание | Съответствие да/не/по-добре | Описание на параметрите на предложения артикул | марка производител | Произход
1 | Реактиви за следващо поколение секвениране със секвенатор MiSeq и MLPA анализ
1.1 | Праймери за подготовка на библиотеки на около 1700 таргетни екзона в 94 гена в общ таргетен регион от 255 KB, свързани с предразположеност към ракови заболявания, за масово-паралелно секвениране – реактиви за 4 обогатявания, всяко по 12 проби, 1 брой в опаковка
1.2 | Кит за подготовка и индексиране на библиотеки – включващ всички реактиви за приготвянето на библиотеките. Съдържащ 24 индекса и реактиви за 48 проби. Китът да е съвместим с праймерите за подготовка на библиотеки на около 1700 таргетни екзона в 94 гена в общ таргетен регион от 255 KB, свързани с предразположеност към ракови заболявания
1.3 | Кит за секвениране за MiSeq апарат с капацитет 1 200 Mb (300 cycles), включващ всички реактиви за генериране на клъстери и секвениране чрез синтеза – флоу клетка и касета с аликвотирани реактиви
1.4 | Кит за количествено определяне на библиотеки, подготвени за секвениране Illumina NGS секвенатори, съдържащ 6 стандарта с концентрация от 0.0002 до 20 pM ( 80 ul всеки), специфични праймери комплементарни на адапторната секвенция на готовите библиотеки за секвениране на Иллумина секвенатори (1 мл) и мастър микс със SYBR green (5 мл). 500 реакции/oпаковка
1.5 | Кит за подготовка и индексиране на ДНК проби от FFPE тъкани за детекция на соматични мутации в 26 гена с общ таргетен регион 21 КВ, покрит от не повече от 174 ампликона с минимално покритие на всеки от ампликоните - 1000Х, при пациенти със солидни тумори. Китът да позволява генериране на отделна библиотека от всяка верига на таргетната ДНК, с цел увеличаване на чувствителността и точността и избягване на грешки в резултат на деаминиране, причинено от фиксацията с формалин. Лимит на детекция на вариантите - под 5% алелна честота. 48 теста/опаковка.
1.6 | Кит за секвениране за MiSeq апарат с капацитет 4 500 Mb (300 cycles), включващ всички реактиви за генериране на клъстери и секвениране чрез синтеза – флоу клетка и касета с аликвотирани реактиви
1.7 | Кит за секвениране за MiSeq апарат с капацитет 15 000 Mb (600 cycles), включващ всички реактиви за генериране на клъстери и секвениране чрез синтеза – флоу клетка и касета с аликвотирани реактиви
1.8 | Готова контролна библиотека съдържаща генома на бактериофаг PhiX, подходяща за директно секвениране върху Illumina NGS секвенатори.
1.9 | Филтърна плака за селектиране по размер и промиване на ДНК проби, съвместима с кита за приготвяне на библиотека за новогенерационо секвениране
1.10 | Кит за подготовка на ДНК проби от FFPE тъкани за детекция на соматични мутации в екзонните участъци на BRCA 1 и BRCA 2 гените. Размер на таргетния регион 33 КВ, покрит от не по-малко от 185 ампликона. Стартово количество на ДНК - 50 ng. Приготвяне на отделна библиотека от всяка верига на таргетната ДНК. 16 теста/опаковка.
1.11 | Кит за определяне на качеството на изолираната ДНК от FFPE проби, необходим за подготовката на ДНК проби от FFPE тъкани за детекция на соматични мутации в екзонните участъци на BRCA 1 и BRCA 2 гените. 384 проби/опаковка.
1.12 | Набор от 400 поръчкови праймери за фрагментен анализ и директно секвениране на ДНК, без HPLC пречистване, 200 nmol scale, средно по 20 бази дължина на праймера
1.13 | 96-ямкови 1 мл плаки с кръгло дъно съвместими с филтърните плаки от кита за приготвяне на библиотеките; 50 броя/ опаковка
1.14 | Етанол, абсолютен,MB grade, 1000 мл/ опаковка
1.15 | Кит за генетичен анализ за наличие на големи геномни делеции и дупликации- фрагментен анализ чрез MLPA китове,съдържащ всички реактиви за подготовка на пробите и специфичен микс от сонди за ген по избор, за анализ на 100 проби и специфичен микс за анализ на пробите за 100 реакции
1.16 | High Fidelity ДНК полимераза с концентрация 1 U/ul, в комплекс с 5Х High Fidelity буфер, 5Х GC буфер, MgCl2 (25 mM) и dNTP Mix (10mM each dNTP), с възможност за амплифициране на трудни (GC- и АТ-богати) и дълги до 15 kb геномни ДНК фрагменти; с 5'-3' полимеразна и 3'-5' екзонуклеазна активност и липса на 5'-3' екзонуклеазна активност; процент грешка – 1 грешка на 3,6х106 включени нуклеотида; 250 единици/опаковка
2 | Реактиви за изолиране и анализиране на ДНК със секвенатор ABI3130XL
2.1 | Кит за изолиране на ДНК от човешка кръв с обем до 10 мл., подходящ за Chemagic MSM I -12 Rod Head, време за изолиране до 60мин., добив 150 - 300 мкг ДНК, за 250 проби/ опаковка
2.2 | Стандарт за размер -LIZ 500, за определяне на ДНК фрагменти с дължина 35-500bp, съдържа 16 белязани с LIZ едноверижни ДНК фрагменти, подходящ за анализ на микросателити и други, 800 реакции/ опаковка
3 | Реактиви за микрочипов анализ
3.1 | Кит за ензимно флуоресцентно белязване на ДНК за анализ чрез олигонуклеотидни микрочипове, съдържащ съответно мъжка и женска референтна ДНК, пречистващи колонки, както и рестриктазни ензими - Alu I - 25μL и Rsa I - 25μL. Количества достатъчни за белязване на 25 проби (0.25-2.5 мкг. геномна ДНК) с Cyanine 3-dUTP и 25 проби (0.25-2.5 мкг. геномна ДНК) с Cyanine 5-dUTP; 50 реакции/опаковка
4 | Реактиви за анализ на микроРНК и фузионни генни комплекси
4.1 | Кит за пречистване на микроРНК от кръв или плазма. Китът да е оптимизиран за пречистване на тотална безклетъчна РНК, съдържаща основно микроРНК и други малки РНК-и. До позволява ефективно пречистване от ниски обеми плазма или серум – до 200 ul. Китът да е подходящ за пречистване от други течности като урина. Китът да съдържа праймер за намножаване на микроРНК от C. elegans в случай, че такава бъде използвана като вътрешна контрола. Да работи на принципа на лизис посредством еднофазов разтвор на фенол и гуанидин тиоцианат в комбинация с пречистване чрез силициеви мембрани. Лизиращият буфер да улеснява инхибириането на РНази и премахването на клетъчната ДНК и белтъците чрез органична екстракция. Китът да включва следните минимални компоненти: - Центрофужни колонки със силициева мембрана; - Събирателни епруветки по 1.5 мл.; - Събирателни епруветки по 2.0 мл.; - Лизиращ буфер; - Промиващ буфер; - Елуиращ буфер; - Праймер за намножаване на miR-39 микроРНК от C. elegans 50 реакции/ опаковка
4.2 | Кит за обратна транскрипция на тотална РНК, съдържаща микроРНК Китът да е подходящ за: - Количествен анализ на множество микроРНК-и от една кДНК; - Количествен анализ на микроРНК и иРНК от една и съща кДНК; - Количествен анализ на зрели и прекурсорни микроРНК-и от една и съща кДНК Proprietary synthetic RNA to assess reverse transcription efficiency Китът да включва следните минимални компоненти: - Микс за обратна транскрипция, съдържащ поли(А) полимераза и обратна транскриптаза; - 10х нуклеинов микс, съдържащ dNTP, rATP, oligo-dT праймери и синтетитчна вътрешна РНК контрола; - 5х буфер за селективна обратна транскрипция на микроРНК (буферът да позволява синтез на кДНК от РНК молекули с дължина не повече от 100 бази); - 5х буфер за обратна транскрипция на всякакви РНК-и (зрели и прекурсорни микроРНК-и, некодиращи РНК-и и иРНК-и) Oligo-dT праймерите да съдържат 3‘-дегенеративен край и универсален 5‘ край, позволяващ последваща амплификация на зрелите микроРНК-и. Китът да е съвместим с праймери за микроРНК, прекусрсорна РНК и иРНК. 50 реакции/опаковка
4.3 | Праймери за специфично намножаване на зрели микроРНК. Да се доставя лиофилизиран. Да включва един прав праймер. Да се реконституира в обем 550 ul, които да са достатъчни за 100 реакции по 50 ul.
4.4 | Кит за пречистване на микроРНК и тотална РНК от тъкани и клетки Да позволява пречистване на РНК над с дължина над 18 бази. Китът да включва следните минимални компоненти: - Центрофужни колонки със силициева мембрана; - Събирателни епруветки по 1.5 мл.; - Събирателни епруветки по 2.0 мл.; - Лизиращ буфер; - Промиващ буфер; - Елуиращ буфер; Да работи на принципа на лизис посредством еднофазов разтвор на фенол и гуанидин тиоцианат в комбинация с пречистване чрез силициеви мембрани. Лизиращият буфер да улеснява инхибириането на РНази и премахването на клетъчната ДНК и белтъците чрез органична екстракция. Да позволява обогатяване на РНК-и с дължина до 200 бази в отделна фракция. Да позволява пречистване на тотална РНК от левкоцити. Максимален обем на стартовия материал: - Клетки – до 10^7; - Тъкани – до 50 мг (до 100 мг за мастна тъкан). 50 реакции/опаковка
4.5 | Протеиназа К, готов за употреба разтвор с концентрация 20 мг/мл. Субтилизинов тип протеза, изолирана от Tritirachium album и подходяща за краткотряйни смилания. Да притежава специфична активност, която е стаблина при широк обхват от температури и pH стойности. Да не се инхибира от EDTA. Активността да е поне 318 mAU/ml (30°C). Да е стабилна поне в рамките на 12 месеца на стайна температура.
4.6 | Кит за изолиране на геномна, митохондриална, бактериална, паразитна и вирусна ДНК. Китът да включва следните минимални компоненти: - 50 бр. центрофужни колонки; - Протеиназа К; - Събирателни епруветки от по 2 мл-150 бр.; - Два лизиращи буфера; - Два промиващи буфера; - Елуиращ буфер. Изолирането на ДНК да бъде на базата на технологията със силициева мембрана. Да позволява ръчна обработка на пробите чрез центрофугиране или вакуум; времето за изолиране да бъде не повече от 20 мин. Без фенол-хлороформна екстракция. Да осигирява ензимно лизиране на тъканите. Да бъде съвместим със следните изходен материали: тъкани (вкл. мускулна, чернодробна, сърдечна, мозъчна, костен мозък и др.), памучни тампони, цереброспинална течност, цяла кръв, телесни течности, отмити от урина клетки, семенна течност, нокти и коса. Стартово количество на пробния материал: кръв-200 µl/ ; тъкани-25 mg; клетки – 5х106 Изолираната ДНК да бъде подходяща за последващи приложения като end-point PCR, количествен PCR в реално време, SNP и STR генотипиране, Southern blotting Елуационният обем да бъде в рамките на 50–200 µl; Очакван добив: 4–12 µg Получената ДНК да бъде с размер до 50 kb. 50 реакции/опаковка
4.7 | Депарафинизиращ разтвор за депарафинизиране на фиксирани във формалин тъканни проби, включени в парафинови блокчета. Опаковка от минимум 16 мл. Без мирис. Да съдържа проследяващо багрило. Да е съвместим с протоколи за пречистване както на ДНК, така и на РНК от FFPE проби.
4.8 | Кит за изолиране на РНК от FFPE или свежа тъкан, за едновременно пречистване на геномна ДНК и тотална РНК (включително микроРНКи) от фиксирани във формалин тъканни проби, включени в парафиново блокчета. Да съдържа следните минимални компоненти: - 50 бр. центрофужни колонки за РНК, - 50 бр. центрофужни колонки за ДНК, - 100 бр. събирателни епруветки от 1.5 мл, - 200 бр. събирателни епруветки от 2 мл, - Протеиназа К, - Дназа I / лиофилизирана, 1500 U - буфери и реагенти, свободни от РНази Изолирането на ДНК да бъде на базата на технологията със силициева мембрана. Ръчна обработка на пробите чрез центрофугиране. Време за обработване на пробите: 6 часа за 10 проби, заедно с обработката на срезите. Изолираните нуклеинови киселини да са подходящи за последващи приложения като PCR, qPCR, real-time RT-PCR, microarray, пиросеквениране. Елуационен обем: РНК -14-30µl; ДНК-30-100µl. Изходен материал: фиксирани във формалин тъканни проби и включени в парафинови блокчета. Максимално кличество на изходния материал: 4 среза по 10 µm или 2 среза по 20 µm. 50 реакции/опаковка
4.9 | Кит за едновременна детекция и идентификация на фузионни продукти на човешките гени ALK, RET и ROS1, както и точкови мутации в тези гени асоциирани с резистентност към тирозин киназни инхибитори. Да е съвместим с Illumina MiSeq платформата. Да бъде съвместим с проби от парафинови блокчета. Да използва AMP технология (Anchored Multiplex PCR), чрез която открива както известни, така и нови фузионни варианти. Да използва случайни стартови позиции с цел по-високо ниво на разнообразие на библиотеките. Да използва молекулни баркодове, които позволяват: - Корекция на грешки и дедупликация за по-достоверно отчитане на вариантите; - Анализ на уникални фрагменти; - Броене на единични молекули, позволяващо оценка на вариации в броя копия. Да използва генно-специфични еднопосочни праймери и обратни праймери, комплементарни на секвениращия адаптер. Да използва баркод система от два индекса, които се добавят на отделни етапи от експерименталния процес – при лигирането на адаптерите и при втората амплификация (PCR). Освен индексите, да използва допълнителни молекулни баркодове – уникални нуклеотидни секвенции, чрез които могат да бъдат разграничени единични ДНК молекули в рамките на дадена проба. Тези секвенции служат за дедупликация на резултатите, корекция на артефакти свързани с късните етапи на амплификацията. Да позволява генериране на функционални библиотеки от най-малко 2 нанограма пречистени нуклеинови киселини. Да съдържа смес за качествен контрол, амплифицираща РНК-специфичен регион с дължина от 113 бази, обхващащ точка на съшиване на екзони. На базата на Cq-стойност този микс да позволява оценка на качеството на материала, преди да се премине към последващите етапи от подготовката на библиотеките. Реагентите да са в стрипов формат, за допълнително удобство при обработката на пробите. При работа с по-малко от 8 проби, китът да позволява частично използване на 8-ямковите стрипове. Китът да включва следния набор от минимални компоненти, достатъчни за 8 реакции: - Лиофилизирана смес от случайни праймери; - Лиофилизирана смес за синтез на първа кДНК верига; - Смес за качествен контрол; - Лиофилизирана смес за синтез на втора кДНК верига; - Лиофилизирана смес за поправяне на краищата и добавяне на А-опашки; - Лиофилизирана смес за лигиране на адаптерите; - Лиофилизирана смес за първа амплификация (PCR); - Лиофилизирана смес за втора амплификация (PCR); - Два генно-специфични праймера – по един за всеки PCR. Всички лиофилизирани компоненти да позволяват съхранение в хладилник при 2-8 градуса.
4.10 | Адаптери, съвместими с позиция 4.9, които да съдържат баркод индекс, който се добавя към ДНК при лигирането им. Адаптерите допълнително да съдържат молекулни баркодове - уникални нуклеотидни секвенции, чрез които могат да бъдат разграничени единични ДНК молекули в рамките на дадена проба. Тези секвенции служат за дедупликация на резултатите, корекция на артефакти свързани с късните етапи на амплификацията. Да позволява съхранение в хладилник при 2-8 градуса. 8 адаптора/опаковка
4.11 | Мастер микс за PCR в реално време със стъпка на обратна транскрипция Да съдържа следните минимални компоненти; - 2x Мастер микс съдържащ: Taq полимераза с „горещ старт“ - антитяло-опосредстван горещ старт, SYBR Green багрило, опримизиран състав на буфера за осигуряване и на бърз PCR; - Микс нуклеотиди - dATP, dCTP, dGTP и dTTP; - 100Х мастер микс за обратна транскрипция съдържащ: обратна транскриптаза с: 2-фазов горещ старт и РНазен Инхибитор; - Вътрешна колнтрола РНК - ROX референтно багрило - Буфер за разреждане на пробата - Свободна от РНази вода, Да е достатъчен за 500 реакции с обем 20 μl. Буферите да имат вграден визуален индикатор за правилно накапване, чрез промяна на цвета в реакционната епруветка.
5 | Реактиви и консумативи за следващо поколение секвениране с Ion PGM система
5.1 | Kит за високо чувствително количествено измерване на двойноверижна ДНК, високо селективен за двойно-верижна ДНК (dsDNA) над РНК и точен за начални концентрации от 10 pg/μL до 100 ng/μL; с количествен обхват- 0.2-100 ng. Китът да включва dsDNA HS реагент, HS буфер, HS стандарт #1 и dsDNA HS стандарт #2 в TE буфер. Да е съвместим с Qubit® 1.0, Qubit® 2.0 и Qubit® 3.0. 100 р-ии/ опаковка
5.2 | Епруветки за Qubit® Fluorometer с тънки стени, полипропиленови с обем 0,5 мл., 500 броя/ опаковка
5.3 | Kит за измерване концентрацията на проби с ниски концентации на РНК съвместим за работа с Qubit флуорометър. Да позволява измерване на проби със съдържание на РНК от 250 pg/µL до 100 ng/µL Да позволява измерване с обхват- 5-100 ng. Опаковка достатъчна за 100 измервания
5.4 | Кит за бърза подготовка на библиотеки от ампликони за секвениране със секвенатор от ново поколение на полупроводников принцип;Форматът на кита да позволява както автоматизирана, така и ръчна подготовка на библиотеките; Да може да се ползва с готови панели от праймери или такива по поръчка на клиента; Да позволява провеждане на високо мултиплексен PCR чрез използването на от поне 3000 двойки праймери; Мултиплексният PCR да осигурява високо, специфично и равномерно покритие на таргетните райони; Да позволява използване на ДНК от различни източници, включително и FFPE тъкан, необходимо количество – 10 нанограма; Да позволява подготовка на до 96 баркодирани библиотеки; Да включва не повече от една стъпка на пречистване; Да осигурява чисто нарязване на пробите с цел ефективна пробоподготовка. Достатъчен за 384 реакции.Да е съвместим за работа с Ion PGM™ система.
5.5 | Кит за олигонуклеотидно баркодиране на библиотеки позволяващ едновременно мултиплексно секвениране на до 32 фрагментни библиотеки от проби. Да е съвместим за работа с Ion PGM система.
5.6 | Кит за нормализиране на ДНК библиотеки с магнитни частици съвместим за работа с Ion PGM система. Да съдържа готов набор от праймери за амплификация, магнитни частици и разтвори зи промиване и елуиране на библиотеките. Да е съвместим с всички китове за ДНК библиотеки включително Ion AmpliSeq ДНК панели, Ion fragment library китове и Ion Xpress баркод адаптери. Да може да се използва за една проба или в 96-ямков формат. Достатъчен за 96 реакции.
5.7 | Епруветки 1,5 мл, чисти от ДНК, ДНази, РНази и PCR инхибитори, от материал не свързващ нуклеинови киселини, 250 броя/ опаковка
5.8 | Кит за подготовка на матрица за автоматизирана и възпроизводима подготовка на библиотеки от 200 базови фрагменти съвместим с Ion OneTouch 2 система. Да е съвместим с чипове Ion 314, Ion 316 и Ion 318 на Ion PGM система. 10 реакции/опаковка
5.9 | Суспензия от магнитни частици ковалентно свързани със стрептавидин за обогатяване на матрици за севквениране с Ion PGM система. 10 реакции/опаковка
5.10 | Кит за качествен контрол съдържащ пълен набор от реагенти за извършване контол на матриците. Да съдържа пълен набор контроли, буфери и микс от сонди достатъчни за качествена оценка на матриците. Да е съвместим за работа с Qubit флуориметър и Ion PGM система.Опаковка достатъчна за 20 качествени контролни измервания.
5.11 | Кит за секвениране съвместим с Ion Ion PGM система съдържащ всички необходими консумативи и реактиви за секвениране на фрагменти с дължина 200bp,8 реакции/опаковка
5.12 | Чипове с баркод за масивно паралелно секвениране съвместими с Ion PGM система. Да осигурявт поне 2 милиона секвенирани фрагмента. 4 броя/опаквока
5.13 | Кит за екстракция на тотални нуклеинови киселини (РНК, микроРНК и ДНК) оптимизиран за фиксирани с формалин и парафин тъкани. Да съдържа колонки със стъкловлакнеста мембрана и набор реагенти достатъчни за 40 екстракции. Добив поне 24 µg.
5.14 | Панел от праймери за изследване на фузионните транскрипти на гените ALK, RET, ROS1, NTRK1. Да съдържа 83 двойки уникални праймери в един пул. Да позволява работа с не-повече от 10 ng тотална РНК от тъкани фиксирани в парафин/формалин. Да позволява детекция на 1% фузионен транскрипт. Да е съвместим за работа с Ion PGM™ система.
5.15 | Кит за подготовка на библиотеки от РНК ампликони за секвениране с полупроводников секвенатор. Да позволява работа с не повече от 500 pg of нефиксирана РНК или 5 ng от РНК фиксирана в парафин/формалин.Да съвместим за работа с Ion PGM™ система. 8 реакции/опаковка
5.16 | Чипове с баркод за масивно паралелно секвениране съвместими с Ion PGM система. Да осигурявт поне 5 милиона секвенирани фрагмента. 4 броя/опаковка
6 | Консумативи и реактиви за работа с автоматична накапваща система Biomek FX
6.1 | Набор за пречистване на PCR продукти, Обемът да бъде минимум 60 ml; пречистването да се осъществява на базата на обратимо имобилизиране на ДНК фрагментите върху магнитни топчета; наборът да бъде достатъчен за 1666 реакции при работен обем от 20 µl
6.2 | PCR Мастър миксът да включва: - Tris-HCl с pH=8.5; - (NH4)2S04; - 2 mM MgCl2; - 0.2 % Tween 20; - 0.4 mM от всяко dNTP; - 0.2 units/µl Taq полимараза; - червено багрило и стабилизатори. Да бъде достатъчен за 500 реакции в разфасовка от 10 x 1.25 ml Taq полимаразата да бъде тествана за ендонуклеазна и екзонуклеазна активност
6.3 | Връхчета за автоматично накапване на проби подходящи за Span-8, Biomek FX накапваща система на Beckman Coulter тип: P20, обем- подходящи за аспириране на обеми 1-10мкл с точност ±3%, капацитет до 100 мкл, чист полипропилен, стерилни, DNase, RNase, DNA free, съвместими с 96 и 384 ямкови плаки, дължина: 3.83см+0.02см,-0.01см, Опаковка: 96 в ракче, 10 ракчета в опаковка
6.4 | Връхчета за автоматично накапване на проби подходящи за Biomek FX накапваща система на Beckman Coulter тип: P50, обем- подходящи за аспириране на обеми 1-10мкл с точност ±3% , капацитет до 100 мкл, чист полипропилен, стерилни, DNase, RNase, DNA free, Non-Pyrogenic, съвместими с 96 и 384 ямкови плаки, дължина: 3.83см+0.02см,-0.01см, Опаковка: 96 в ракче, 10 ракчета в опаковка
7 | Реактиви за калибриране и генотипиране на Real Time PCR апарат 7900 НТ
7.1 | Kалибрационна плака за Real Time PCR апарат 7900 НТ- комплект за спектрална калибрация на Real Time PCR апарат 7900 НТ за глава 384- ямкови плаки
7.2 | Набор за валидация на Real Time PCR апарат 7900 НТ- комплект за валидиране работата на детекторите на апарат Real Time PCR апарат 7900 НТ за глава 384- ямкови плаки
7.3 | Мастър Микс за SNP генотипиране, подходящ за генотипиране на проби по TaqMan технологията, съдържание: AmpliTaq Gold® ДНК полимераза, UP (Ultra Pure)с активен hot start по време на реакцията и неактивен при стайна температура, dNTPs без dUTP, пасивен вътрешен стандарт, 50 мл. обем, достатъчен за 2000реакции от 5 ul
8 | Консумативи за система за ултрачиста вода Smart2Pure
8.1 | Набор за префилтриране за система Smart2Pure
8.2 | Комбинирана касета с активен въглен за система Smart2Pure
8.3 | Касета за омекотяване на вода за система Smart2Pure
8.4 | Модул за ултрафилтрация за система Smart2Pure
8.5 | Набор филтри за система Smart2Pure
8.6 | Разтвор за дезинфекция на система Smart2Pure
8.7 | УВ лампа за система Smart2Pure
8.8 | Филтър за резероара на система Smart2Pure
8.9 | Стерилизиращ филтър 0.2µm за система Smart2Pure
9 | Консумативи за изолиране на ДНК и PCR
9.1 | Eпруветки 50 мл с капачки на винт, полипропиленови, конични, non-skirted, нестерилни, градуирани през 5мл. 500 броя/ опаковка
9.2 | Криоепруветки с цветни винтови капачки с външна резба. Обем до 2.2мл, градуирани с място за писане. Макс. Ø на епр./ Ø с капачка/ вис. - 12.4/ 13.1/ 47.3mm. Стерилни, облодънни с външна звездовидна стояща основа. DNase, RNase, Pyrogen and Heavy metal free, non-cytotoxic. Подходящи за съхранение на биологичен материал при -196˚C; 100 броя заедно с 50 индикатори/ опаковка
9.3 | Криокутии с капак, подходящи за дълбоко замразяване до -196˚C за 81 проби, автоклавируеми до 121˚C, полипропиленови с вътрешна неподвижна решетка с квадратни ямки за криоепруветки с Ø12-12.5мм, размери: височина 52-53мм,133/133мм±1мм
9.4 | Връхчета, обем 0.5 - 10мкл, прозрачни, полипропиленови, градуирани, с остър връх, термоустойчиви при темп. до 121˚C, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и тип Biohit, 1000бр./ опаковка
9.5 | Връхчета, обем 5 - 200мкл, полипропиленови, без оребряване в основата на типчето, термоустойчиви при темп. до 121˚C, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit,1000бр./ опаковка
9.6 | Връхчета 100-1000мкл, полипропиленови, термоустойчиви при темп. до 121˚C, съвместими с пипети тип Eppendorf Research и Research Pro, 1000бр./ опаковка
9.7 | Филтърни връхчета 0.5-10мкл, полипропиленови, DNase, RNase, DNA free, Non-pyrogenic, Metal free, стерилни, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit mLine(96бр./опаковка)
9.8 | Филтърни връхчета, обем 10- 200мкл, полипропиленови, DNase, RNase, DNA free, Non-pyrogenic, Metal free, стерилни, градуирани, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit (96бр./опаковка)
9.9 | Филтърни връхчета 100-1000мкл, полипропиленови, DNase, RNase, DNA free, Non-pyrogenic, Metal free, стерилни, съвместими с пипети тип Eppendorf и тип Biohit (96бр./опаковка)
9.10 | Епруветки с прикрепена към епруветката плоска капачка- обем 0.2ml, полипропиленови, DNase, RNase, Pyrogen free, автоклавируеми до 121˚C 1000бр./ опаковка
9.11 | Комплект - PCR Стрип от 8 бр.епруветки с обем 0.2мл и отделен стрип от 8 броя плоски капачки, полипропиленови, безцветни, DNase, RNase free, Non-Pyrogenic, 125бр./оп. Стрип епруветки и стрип капачки, 125 броя/опаковка
9.12 | 0.5 ml PCR епруветки, полипропиленови, DNase, RNase free с прикрепена плоска капачка, 1000 броя/опаковка
9.13 | Епруветки - обем 1.5мл, тип Eppendorf, полипропиленови, DNase, RNase free, градуирани с прикрепена плоска капачка, устойчиви при центрофугиране до 20000rcf, автоклавируеми, 500 броя/опаковка
9.14 | 96 ямкови плаки- полипропиленови, half-skirt, обем -0.2мл; безцветни, нестерилни, DNase, RNase, DNA free, Non-Pyrogenic; подходящи за секвенатор AB3130xl, 10 броя/опаковка
10 | Система за директно отглеждане на клетки
10.1 | Система за директно отглеждане на клетки върху предметни стъкла. Да се състои от: - Предметно стъкло; - Полистиренови прегради за задържане на хранителната среда, които могат да се премахват и заграждат ямки върху предметното стъкло; - 4 ямки на предметно стъкло; - 8 или повече предметни стъкла в опаковка
11 | Консумативи и реактиви за работа с клетъчни култури
11.1 | Накрайници за автоматична пипета обем до 0.5-10μл. Полипропиленови, без оребряване в основата на типчето,термоустойчиви при темп.до 1210С, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit .1000 броя/опаковка
11.2 | Накрайници за автоматична пипета обем до 0.5-10μл. Полипропиленови, без оребряване в основата на типчето,термоустойчиви при темп.до 1210С, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit. Опаковка- 96 броя в кутия
11.3 | Накрайници за автоматична пипета обем до 200μл. Полипропиленови, без оребряване в основата на типчето,термоустойчиви при темп.до 1210С, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit .1000 броя/опаковка
11.4 | Накрайници за автоматична пипета обем до 200μл. Полипропиленови, без оребряване в основата на типчето,термоустойчиви при темп.до 1210С, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit. Опаковка- 96 броя в кутия
11.5 | Накрайници за автоматична пипета обем до 1000μл. Полипропиленови, без оребряване в основата на типчето,термоустойчиви при темп.до 1210С, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit .1000 броя/опаковка
11.6 | Накрайници за автоматична пипета обем до 1000μл. Полипропиленови, без оребряване в основата на типчето,термоустойчиви при темп.до 1210С, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit . Опаковка- 96 броя в кутия
11.7 | Фласк за клетъчни култури - 25см2, стерилни, третирани с гама лъчение без ДНК-аза и РНК-аза, с филтърна капачка подходящи за клетъчно култивиране, 10 броя/опаковка
11.8 | Фласк за клетъчни култури - 75см2, стерилни, третирани с гама лъчение без ДНК-аза и РНК-аза, с филтърна капачка подходящи за клетъчно култивиране, 5 броя/ опаковка
11.9 | Фетален телешки серум, стерилизиран чрез филтрация подходящa за клетъчни култури опаковка от 500 мл. Съдържание на ендотоксини – по-малко от 10 ЕU/ml
11.10 | Транс Ретиноева киселина (Вит А). Подходяща за клетъчно култивиране ; Чистота >98%; Опаковка от 1 гр.
11.11 | Никотинамид (Вит В3) подходящ за клетъчно култивиране ; Чистота >98%; Опаковка от 100 гр.
11.12 | BONE MORPHOGENETIC PROTEIN 4, Рекомбинантен, Подходящ за клетъчно култивиране ; Опаковка от 10 микрогр.
11.13 | Колагеназа изолирана от Clostridium histolyticum лиофилизирана подходящa за клетъчни култури активност – повече от 125 единици/мг
11.14 | Диспаза изолирана от Bacillus polymyxa лиофилизирана подходящa за клетъчни култури активност – повече от 0.5 IU
11.15 | Пеницилин-Стрептомоцин-Амфотерацин; За клетъчни култури; х100; Съдържание:10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25μg Amphotericin B per mL. Опаковка от 100 мл.
11.16 | Хранителна среда DMEM; Съдържание: глюкоза 4500мг/л, л-глутамин, без NaHCO3. Опаковка – сашети - 10 х 1л.
11.17 | Хранителна среда IMDM; Съдържание: глюкоза 4500мг/л, л-глутамин, без NaHCO3. Опаковка – сашети - 10 х 1л.
11.18 | Плаки, 96 ямкови, за клетъчно култивиране, стерилни, плоско дъно
11.19 | Trypan blue; 0.4% разтвор, стерилен, за клетъчно култивиране, 100 mL
11.20 | Bromophenol blue за електрофореза, 5 g
11.21 | Ponceau S за електрофореза, 10 g
11.22 | Phenol Red- Индикатор, за клетъчно култивиране, 5 g
11.23 | TEMED, 99% чисто вещество, 100 mL
11.24 | Ammonium persulfate, 98% чисто вещество, за молекулярна биология, 100 g
12 | Реактиви и консумативи за 2D електрофореза и Western blot
12.1 | Prestained protein ladder; Два цвята, 10-250 kDa, 500 µL
12.2 | Prestained protein ladder; Един цвят, 10-250 kDa, 500 µL
12.3 | Стандарт за 2D електрофореза; Неоцветен, 17.5-76.0 kDa, pI 4.5-8.5, 500 µL
12.4 | Филтърна хартия за Western blot; 7.5 х 10 cm, 50 броя/опаковка
13 | Специализирани хроматографски колони за LC/MS анализи и приложения
13.1 | Специализирана колона за анализ на водоразтворими биополимери на база размер и форма. Размери 300х 7.8мм , размер на частиците 5 микрометра, размер на порите 120 А, рН стабилност 2-8, максимално налягане 450 bar.
13.2 | Специализирана колона за анализ на нативни протеини и други биополимери с ниска хидрофобност. Размери 150х 2.1мм , модифицирана С4, въглеродно натоварване 4 %, размер на частиците 5 микрометра, размер на порите 300 А, рН стабилност 2-9, максимално налягане 450 bar.
13.3 | Специализирана наноколона за пептиден мапинг. Размери 150х 0.3мм , модификация С4 , максимално налягане 600 bar, с фабрично инсталирани nanoViper връзки
13.4 | Специализирана колона за анализ на нативни и маркирани гликани работеща едновременно на база обърната фаза и слаб анионенобмен . Размери 150х 2.1мм , размер на частиците 3 микрометра,размер на порите 175 А, рН стабилност 2-8, максимално налягане 450 bar
13.5 | Специализирана колона за анализ на нативни и маркирани гликани на база заряд,размер и полярност. Размери 150х 2.1мм , размер на частиците 3 микрометра, размер на порите 175 А, рН стабилност 2-8, максимално налягане 450 bar
13.6 | Аналитична колона за разработване на методи. Размери 50х2.1мм , модифицирана С18, въглеродно натоварване 10 %, размер на частиците 1.9 микрометра, размер на порите 175 А, рН стабилност 1-11,с end-capping, максимално налягане 1000 bar
13.7 | Полупрепаративна колона за работване на методи. Размери 250х10 мм , модифицирана С18, въглеродно натоварване 10 %, размер на частиците 5 микрометра, размер на порите 175 А, рН стабилност 1-11, максимално налягане 450 bar
13.8 | Аналитична колона за разработване на методи. Размери 50х2.1мм , модифицирана С18, въглеродно натоварване 16 %, размер на частиците 1.7 микрометра, размер на порите 100 А, рН стабилност 2-9, с двоен end capping, максимално налягане 1000 bar
13.9 | Аналитична колона за разработване на методи. Размери 100х2.1мм , модифицирана С18, въглеродно натоварване 16 %, размер на частиците 1.7 микрометра, размер на порите 100 А, рН стабилност 2-9, с двоен end capping, максимално налягане 1000 bar
13.10 | Аналитична колона за анализ на полярни вещества. Възможност за работа на 100% водни буфери. Размери 50х2.1мм , модифицирана С18, въглеродно натоварване 19 %, размер на частиците 1.7 микрометра, размер на порите 100 А, рН стабилност 2-8, с полярен end capping, максимално налягане 1000 bar
13.11 | Специализирана наноколона за протеомикс. Размери 150х 0.075мм , модификация С18 , размер на порите 100 А, максимално налягане 600 bar, с фабрично инсталиран емитер за работа с EASY спей модул.
14 | Консумативи за автоматични инжектори към LC/MS системи
14.1 | Сертифицирани за мас спектроски анализи стъклени шишенца с вградени инсърти с обем 350 микролитра и окомплектовани с 9 мм завиващи се капачки с двупластова силиконова септа. Съвместими за използване с Transcent PAL автоматизиран инжектор
14.2 | Стъклени шишенца с вградени инсърти с обем 300 микролитра и окомплектовани с 9 мм завиващи се капачки с двупластова силиконова септа. Съвместими за използване с Transcent PAL и Dionex автоматизирани инжектори
14.3 | Боросиликатна инжекционна спринцовка тип Х за автоматизиран инжектор Transcent PAL с обем 100 микролитра
15 | Специализирани китове за протеимикс и аксесоари
15.1 | Готов за използване кит за хидролиз на протеини за мас спектроскопски анализи вкляюващ : 96 ямкова плака с имобилизиран ензим (трипсин), 96 ямкова плака с твърдофазен пълнеж за директно филтруване и пречистване на хидролизата
15.2 | Универсален вакумен колектор за работа с 96 ямкови плаки и патрони за твърдофазна екстракция
16 | Реактиви за ELISA анализ
16.1 | Човешки IL-2 (ELISA) от серум - 96 теста/опаковка
16.2 | Човешки IL-6 (ELISA) от серум - 96 ямки/опаквока
16.3 | RNA-free DNase-I, 1000 U, при концентрация 5 U/μl, в комплект с 10X DNase I буфер - 1ml
17 | Реактиви за изолиране на ДНК и Real Time PCR
17.1 | Кит за изолиране на ДНК от тъкани, фиксирани във формалин и вградени в парафин (парафинови блокчета). Да съдържа всички необходими буфери, както и Протеиназа К, достатъчни за 50 изолирания. Подходящ за изолиране на ДНК от малки по обем проби.Обем на елуиране - 20-100 µl. Изолираната ДНК да е подходяща за последващи анализи като SNP, STR и PCR в реално време. 50 реакции/опаковка
17.2 | 2x мастер микс за SYBR Green анализи, съдържащ Taq полимераза с горещ старт, нуклеотиди и оптимизиран PCR буфер. Към мастермикса да има допълнително ROX рефретно багрило(отделно), вода без нуклеази и буфер за разреждане на пробата. Достатъчен за 1000 р-ции с обем 25 µl.
18 | Химикали и консумативи за тъканни и клетъчни култури
18.1 | Cell Proliferation Reagent WST-1, 25 mL, Достатъчен за 2500 теста.
18.2 | G 418 Disulfate Salt Bioreagent, на прах, антибиотик, подходящ за клетъчни култури,1g
18.3 | Chloramphenicol cristalline >/=98% (TLC), антибиотик, 25 g
18.4 | Петрита, полистирен, стерилни, 90х17 мм., 500 броя/опаковка
18.5 | Накрайници,200 µл, жълти, прозрачни, 96 бр. в кутия.
18.6 | Накрайници,1000 µл,сини, прозрачни, 96 бр. в кутия.
Забележка: Таблицата се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница /за всяка от обособените позиции, за които се участва/