## с 11 щ.
Образец 4.5
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Обособена позиция №5 - "Текущ ремонт на разпределителна хоризонтална водопроводна мрежа и 11 бр. вертикални щранга от водопроводната инсталация за питейна вода в сградата на блок №53-А, база СОССБОС към МУ – София“
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКA
От …………………………………………………………………………………………… (име на участника)
№ | вид СМР | м.ед. | кол-во | ед. цена | стойност
1 | Демонтаж на същеструваща водопроводна инсталация до Ф 40мм., вкл. нарязмане на части удобни за изнасяне извън сградата. | мл. | 1007
2 | Демонтаж на същеструваща водопроводна инсталация Ф 40 -63мм., вкл. нарязмане на части удобни за изнасяне извън сградата. | мл. | 120
3 | Доставка и монтаж на РPR тръби за студена вода ф 63х8,6мм., PN16, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 60
4 | Доставка и монтаж на РPR тръби за студена вода ф 40х5,5мм., PN16, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 58
5 | Доставка и монтаж на РPR тръби за студена вода ф 32х4,4мм., PN16, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 66
6 | Доставка и монтаж на РPR тръби за студена вода ф 25х3,5мм., PN16, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 66
7 | Доставка и монтаж на РPR тръби за студена вода ф 20х2,8мм., PN16, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 154
8 | Доставка и монтаж на РPR тръби за топла вода ф 63х10,5мм., PN20, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 60
9 | Доставка и монтаж на РPR тръби за топла вода ф 40х6,7мм., PN20, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 58
10 | Доставка и монтаж на РPR тръби за топла вода ф 32х5,4мм., PN20, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 126
11 | Доставка и монтаж на РPR тръби за топла вода ф 25х4,2мм., PN20, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 193
12 | Доставка и монтаж на РPR тръби за топла вода ф 20х3,4мм., PN20, вкл.фасонни части и укрепване. | мл. | 286
13 | Доставка и монтаж на РPR компенсатор Ф 40х6,7мм. | бр. | 22
14 | Доставка и монтаж на РPR компенсатор Ф 25х4,2мм. | бр. | 11
15 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран ф63мм. с изпразнител | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран ф40мм. с изпразнител | бр. | 48
17 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран ф32мм. с изпразнител | бр. | 4
18 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран ф20мм. | бр. | 183
19 | Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху РPR тръби ф63мм. | мл. | 120
20 | Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху РPR тръби ф40мм. | мл. | 116
21 | Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху РPR тръби ф32мм. | мл. | 192
22 | Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху РPR тръби ф25мм. | мл. | 259
23 | Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху РPR тръби ф20мм. | мл. | 440
24 | Направа връзка към съществуващ вдопровод от ППР тръби Ф 63мм.. | бр. | 4
25 | Направа връзка към съществуващ вдопровод от поцинковани тръби 1 1/2"- Ф 2,5". | бр. | 4
26 | Направа връзка към съществуващ вдопровод от поцинковани тръби Ф до 1 1/2" | бр. | 16
27 | Изпитване на водопроводната инсталация на водонепропускливост под хидравлично налягане | мл. | 1127
28 | Натоварване на транспорт и извозване на стр. отпадъци на регламентирано сметище | м3 | 4
ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5, БЕЗ ДДС
10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС
20% ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС
……………………… дата ПОДПИС ПЕЧАТ : …………………………. (име и длъжност на представляващия участника)
!!! Полага се подпис на всяка страница!