## KSS MF - ОП 7
Образец 4.7.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по 8 обособени позиции“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКA
От ……………………………………………………………………………… (име на участника)
№ | Вид СМР | мярка | колич. | Ед.цена лв | Стойност лв без ДДС
I. | ОБЕКТ № 1- СГРАДИ на ПУЦ на ул. "Здраве" № 2 и АНАТОМИЧЕН БЛОК на бул. "Пенчо Славейков" № 52 | [5 empty] | 0 | 0
1. | ПОДОБЕКТ 1 - сутерен в сградата на ПУЦ | [5 empty] | 0 | 0
1 | Изнасяне мебелировка от помещения и извозване на място указано от Възложетеля | бр | 24 |  |  |  | 0 | 0
2 | Демонтаж съществуваща PVC настилка в помещения-Архив,Лекционна зала18,Кабинет19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,43,32,41,42 | м2 | 503 |  |  |  | 0 | 0
3 | Демонтаж вътрешни дървени врати с каси -кабинет23,22,30,31,32,архив,42,38, 41,40 и тоалетни | бр | 16 |  |  |  | 0 | 0
4 | Демонтаж на радиатори и изхвърляне на разтоварище - Командна зала и гама камера,лекционна зала18, кабинети19, 23, 24, 20, 25, 21, 22, 30, 26, 27, 28, 29, 31 вкл.манипулационна, каб.33,34,43,32,41,42 | бр | 30 |  |  |  | 0 | 0
5 | Демонтаж мивки вкл. смесителни батерии - кабинет 23,24,25,22,30,26,31вкл.манипулационна,32 - архив, 43,41,42,38,39,40 | бр | 28 |  |  |  | 0 | 0
6 | Демонтаж тоалетни чинии и казанчета в тоалетни | бр | 4 |  |  |  | 0 | 0
7 | Демонтаж съществуваща рецепция с размери 1.50/2.20/1.50м | бр | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Просичане отвор в помещение 23(архив) за рецепция -р-ри на отвор 3.00/1.70м | м² | 5.1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Демонтаж плочки зад съществуващи мивки, тоалетни и дневен стационар вкл.пренос до контейнер за отпадъци транспорт ръчно | м² | 199 |  |  |  | 0 | 0
10 | Направа на хастарна вароцим.мазилка при демонтирани плочки | м² | 154.45 |  |  |  | 0 | 0
11 | Направа на предстенна конструкция с влагоустойчив гипсокартон с деб. 12.5мм на височина 2,93м в помещения 36 и 37 | м² | 318.5 |  |  |  | 0 | 0
12 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип Армстронг - пана 600/600мм, цвят бял, матирани - помещения 36 и 37 | м² | 127.05 |  |  |  | 0 | 0
13 | Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани в Архив,Лекционна зала18,Кабинет19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 вкл.манипулац.,33,34,43,32архив,42,43,38,39 | м² | 333 |  |  |  | 0 | 0
14 | Подготовка на старобоядисани стени преди нанасяне с латекс в Архив,Лекционна зала18,Кабинет19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 вкл.манипулац.,33,34,43,32архив,42,43,38,39 | м² | 1332.2 |  |  |  | 0 | 0
15 | Полагане на грунд преди боядисване | м² | 1983.5 |  |  |  | 0 | 0
16 | Полагане латекс по стени и тавани в Архив,Лекционна зала18,Кабинет19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 вкл.манипулац.,33,34,43,32архив,,42,43,38,39,37,36 | м² | 1983.5 |  |  |  | 0 | 0
17 | Доставка и монтаж на настилка от матиран гранитогрес по подове, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи в помещения -архив,лекционна зала 18, каб 36,37,42,39,38 | м² | 199.65 |  |  |  | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. 10см., вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи в помещения- архив,лекционна зала 18,каб. 24,25,31 вкл.манипулац.,каб43,42,38,39,36,37 | м | 100 |  |  |  | 0 | 0
19 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки по стени при демонтирани мивки и плотове , с цвят(бял), вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи - в тоалетни 40,41,стени дневен стационар 38,39 | м² | 235 |  |  |  | 0 | 0
20 | Доставка и монтаж на настилка от матиран гранитогрес по подове, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи в тоалетни 40,41. | м² | 44.55 |  |  |  | 0 | 0
21 | Доставка и монтаж ламинат износоустойчив 8мм в помещения, Кабинет 19,20,21,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29, 30.,33,34,32архив, склад | м² | 503.8 |  |  |  | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж первази за ламинирана настилка, с възможност за комуникации( канали за окабеляване) в помещения - Кабинет19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.,33,34,32 архив | м | 450 |  |  |  | 0 | 0
23 | Боядисване на врати70/200 и каси на тоалетни с блажна боя | бр | 2 |  |  |  | 0 | 0
24 | Доставка и монтаж вътрешни врати с р-ри до 90/200см от MDF, табли тип пчелна пита,бели, дебелина на каса до 18 см. вкл. Дръжка, брава и панти и первази раздвижни от единия край на касата - кабинет 23,22,30,31,32, архив, 42,38,36,37 | бр | 15 |  |  |  | 0 | 0
25 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см., с метален сифон, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 15 |  |  |  | 0 | 0
26 | Доставка и монтаж на смесител двуръкохватков за стенен монтаж, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 16 |  |  |  | 0 | 0
27 | Доставка и монтаж на шкаф с цяла алпака мивка с борд и отцедник и р-ри 600/800мм , вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи - размери на шкафа - дължина 800мм, ширина 600мм, височина 850мм | бр | 6 |  |  |  | 0 | 0
28 | Доставка и монтаж на едноръкохватков смесител за стенен монтаж над лабораторна метална шкаф мивка вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 7
29 | Доставка и монтаж еднокоритна мивка алпака, вградена в съществуващи плотове с ширина 600мм., вкл. Сифон и всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 4 |  |  |  | 0 | 0
30 | Доставка и монтаж на смесител двуръкохватков за стенен монтаж, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 4 |  |  |  | 0 | 0
31 | Монтаж на съществуваща(демонтирана) тоалетна чиния с казанче и арматура -моноблок, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 4 |  |  |  | 0 | 0
32 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 14 глидера, Н=500мм., вкл. конзоли, радиаторен вентил 1/2", термовентил 1/2", мех.обезвъздушител и всички спомагателни работи, материали и консумативи, както и преработка аншлуси | бр | 30 |  |  |  | 0 | 0
33 | Демонтаж метална витрина вкл. стъкла с размери 3.0/2.8м - пред стълбище към входно предверие | бр | 1 |  |  |  | 0 | 0
34 | Доставка и монтаж интериорна алуминиева витрина от "студен" профил, с единично закалено 8мм прозрачно стъкло дължина 7м на височина 2,8м с две врати 100/200 - пред рецепция във входно предверие | м2 | 19.6 |  |  |  | 0 | 0
35 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина с единично закалено 8мм прозрачно стъкло от "студен" профил, плъзгащи се прозорци с височина 50см, дължина 100см, вкл.плотове отвън и вътре с шир. 200мм. - нова рецепция в помещение 23(архив) | м2 | 5.1 |  |  |  | 0 | 0
36 | Изнасяне,транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци на лицензирано сметище | м3 | 30 |  |  |  | 0 | 0
2. | ПОДОБЕКТ 2 - Ремонт на складовото помещение на МФ в сградата на ПУЦ - стая №133 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Изнасяне материални активи вкл. Гардероби ,столове маси,съществуваща инсталация за ОиВ на място указано от Възложителя в границите на сградата вкл.връщане обратно след ремонт | бр | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Демонтаж на съществуваща PVC настилка и почистване на основата | м² | 40.8 |  |  |  | 0 | 0
3 | Демонтаж смесители | бр | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Демонтаж умивалници | бр | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Демонтаж плочки зад умивалници | м² | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Стъргане стара боя по стени | м² | 33 |  |  |  | 0 | 0
7 | Направа на предстенна конструкция с влагоустойчив гипсокартон с деб. 12.5мм - от вътрешна страна склад за скриване прозорци на височина над h=2,5м работа на скеле | м² | 4.9 |  |  |  | 0 | 0
8 | Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени | м² | 33 |  |  |  | 0 | 0
9 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне с латекс | м² | 109.84 |  |  |  | 0 | 0
10 | Полагане на грунд преди боядисване | м² | 109.84 |  |  |  | 0 | 0
11 | Боядисване с латекс по шпакловни стени | м² | 109.84 |  |  |  | 0 | 0
12 | Доставка и монтаж на смесител двуръкохватков за стенен монтаж, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 1 |  |  |  | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см. С метален сифон, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки, с цвят(бяли),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи. | м² | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | Обработка на под с машина за мозайка - шлайфане | м² | 40.8 |  |  |  | 0 | 0
16 | Обработка на цокъл от мозайка | м | 25.6 |  |  |  | 0 | 0
17 | Боядисване радиатори | м² | 3 |  |  |  | 0 | 0
18 | Прогонка врата след нова настилка и освежаване | бр | 1 |  |  |  | 0 | 0
19 | Изхвърляне строителни отпадъци на разтоварище | бр | 2.5 |  |  |  | 0 | 0
3. | ПОДОБЕКТ 3 - Kозирка над рампата на външния асансьор във вътрешен двор на двете сгради | [5 empty] | 0 | 0
1. | Доставка и монтаж на метална конструкция изработена от студеноогънати профили със сечения 25/25/2 със заваръчен шев -катет 5мм трикратно обработена с грунд и боя вкл.доставка и монтаж поликарбонат /размери 15x2,10/ дебелина 12мм | м² | 14.28 |  |  |  | 0 | 0
4. | ПОДОБЕКТ 4 - Обособяване на помещение за читалня за самоподготовка на студенти във фоайе трети етаж в сградата на ПУЦ | [5 empty] | 0 | 0
А. | Архитектурно - строителна част | [6 empty] | 4831.46
1 | Доставка и монтаж алуминиева витрина със стъклопакет 18 мм по схема неотваряема част | м2 | 20.68 |  |  | 20.68 | 109.5 | 2264.46
2 | Доставка и монтаж алуминиева витрина със стъклопакет 18 мм по схема отваряема част | м2 | 5.04 |  |  | 5.04 | 285 | 1436.4
3 | Грундиране стени | м2 | 15 |  |  | 15 | 2.5 | 37.5
4 | Обработка на стени с декоративна мазилка | м2 | 8 |  |  | 0 | 30.69 | 0
5 | Боядисване с латекс стени - бял | м2 | 15 |  |  | 15 | 7.5 | 112.5
6 | Доставка и полагане проводник СВТ 3х2,5 кв.мм в кабелен канал | м | 40 |  |  | 40 | 4.85 | 194
7 | Доставка и полагане проводник СВТ 3х2,5 кв.мм по кабелна скара над окачен таван | м | 40 |  |  | 40 | 4.85 | 194
8 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия - външна квадратна | бр. | 2 |  |  | 0 | 16.82 | 0
9 | Доставка и монтаж PVC Кабелен канал 20/25мм | м | 40 |  |  | 40 | 2.8 | 112
10 | Доставка и монтаж на монофазен контакт за отрит монтаж - двоен | бр. | 5 |  |  | 5 | 15.5 | 77.5
11 | Доставка и монтаж автоматичен предпазител 20 А в съществуващо табло | бр. | 1 |  |  | 1 | 12.8 | 12.8
12 | Полагане на декоративни лайсни | м | 18 |  |  | 18 | 4.8 | 86.4
13 | Доставка и монтаж на ел.табло Тчиталня за външен монтаж - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач ISW40А,1ф, 1бр. с индикация; iС60N/25А 1ф - 2бр., iC60N/16A 1ф - 2бр, със заземителна шина с клас по реакция на огън не по нисък от А2. | бр. | 1 |  |  | 1 | 50 | 50
Б. | Разширяване на пожароизвесртителната система в зоната на обособената читалня, включваща:
14 | Доставка и монтаж на Аналогов температурен датчик - комбиниран, вкл. Основа | бр. | 2 |  |  | 2 | 85.2 | 170.4
15 | Доставка и монтаж в кабелен канал на Трудногорим пожароизвестителен кабел 450V J-Y(L)Y - 2х1,0mm2 | м | 25 |  |  | 25 | 0.85 | 21.25
16 | Доставка и монтаж на сигнализатор за Аналогов температурен датчик | бр. | 1 |  |  | 1 | 38.25 | 38.25
17 | Доставка и монтаж PVC Кабелен канал 20/20мм | м | 10 |  |  | 10 | 2.4 | 24
18 | Препрограмиране, пускане в експлоатация на контролния панел и обучение на персонала | бр. | 1 |  |  | 0 | 85 | 0
5. | ПОДОБЕКТ 5 - Монтаж на фаянсови плочки по плотове в четири учебни зали на секция "Химия" към Катедра по "Медицинска химия и биохимия" в сградата на ПУЦ | [5 empty] | 0 | 0
1 | Подготовка на стени за лепене на фаянс(награпяване на повърхността и грундиране) | м² | 13.5 |  |  |  | 0 | 0
2 | Облицовка на стени с бели фаянсови плочки, вкл. обработка на основа и всички спомагателни работи, материали и консумативи. | м² | 13.5 |  |  |  | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на перваз от гранитогрес с височина 10см. под учебна дъска | м.л. | 14 |  |  |  | 0 | 0
II. | ОБЕКТ № 2 - МБАЛББ "Св. СОФИЯ" - бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17 и 19 |  |  |  |  | 120246.58 | 132271.24 | 158725.49
1. | ПОДОБЕКТ 1 -Учебна зала | [5 empty] | 0 | 0
A. | Демонтажни работи
1 | Демонтаж балатум | м² | 31.82 |  |  |  | 0 | 0
2 | Демонтаж ламперия | м² | 69.13 |  |  |  | 0 | 0
3 | Демонтаж фаянсова облицовка | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Очукване на варова мазилка | м² | 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | Демонтаж дървена врата с каса 90/200на каса 28см | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Демонтаж двукатни прозорци 1.4/2.12 | бр. | 2
Б. | Архитектурно - строителна част
7 | Доставка и монтаж ПВЦ прозорци с р-ри 1,40/2,12 - 2бр. - фикс с едно двуплоскостно отваряемо крило 0,7/1.40, с бели външни ролетни щори и комарник - профил -бял с дебелина минимум 65мм, с минимум 5 камери, стъклопакет от стъкла бяло 4мм.+ нискоемисйно(КА) 4мм. | бр. | 2
8 | Доставка вътрешна ПВЦ подпрозоречна дъска с шир. до 25см | м.л. | 2.8
9 | Доставка и монтаж външна ал.пола с шир. до 25см | м.л. | 2.8 |  |  |  | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж бяла интериорна алуминиева врата на щок 90/200см. - от "студен" профил, с пълнеж от термопанел с деб. 20мм, вккл. Дръжки, брава и всички помощни материали и операции | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж на шурц за врата 80/200 за зид 25см | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
12 | Направа вароциментова мазилка по стени | м² | 69.13 |  |  |  | 0 | 0
13 | Обръщане на страници около нова дограма с шир. До 50см. - мазилка(гисокартон 12,мм на лепене), шпахловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м.л. | 24.1 |  |  |  | 0 | 0
14 | Направа гипсова шпакловка | м² | 69.13 |  |  |  | 0 | 0
15 | Боядисване с бял латекс по щпакловани стени, вкл. грундиране | м² | 69.13 |  |  |  | 0 | 0
16 | Грундиране под с бетон контакт | м² | 31.82 |  |  |  | 0 | 0
17 | Направа циментово полимерна замазка(нешлайфана мовелитова шпакловка) за основа на настилката от гранитогрес със средна дебелина до 2,5см | м² | 31.82 |  |  |  | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж на настилка от матиран гранитогрес по подове, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | м² | 31.82 |  |  |  | 0 | 0
19 | Направа на первази от гранитогрес с вис. 10см., вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | м.л. | 23.6 |  |  |  | 0 | 0
20 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
21 | Блажна боя по тръби на радиатори | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
22 | Облицовка около мивка с бели фаянсови плочки, вкл. обработка на основа, всички спомагателни работи, материали и консумативи около мивка | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип Армстронг - пана 600/600мм, цвят бял, матирани | м² | 31.82 |  |  |  | 0 | 0
В. | ОВ и К
24 | Демонтаж радиатор | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
25 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор 15 глидера със спирателни кранове | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
26 | Доставка и монтаж на инверторна климатична система за висок стенен монтаж, звуково налягане не повече от 50db(А) за вътрешното тяло, за помещение с кубатура 98м3 и външни стени с фасадна термосистема с деб. 5см на EPS изол. плочи, | бр. | 1
Г. | В и К
27 | Направа отклонение за канализация ф50 за монтаж на тоалетна мивка със стенна батерия, вкл.фасонни части за монтаж на тоалетна мивка | м | 5 |  |  |  | 0 | 0
28 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN16 Ø 20x3,5 мм, вкл.фасонни части за монтаж на тоалетна мивка със стенна батерия | м | 5 |  |  |  | 0 | 0
28 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см., с метален сифон, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 | Доставка и монтаж на смесител двуръкохватков за стенен монтаж, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Д. | ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" | [5 empty] | 0 | 0
30 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 6 |  |  |  | 0 | 0
31 | Демонтаж осветителни тела | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
32 | Направа лампен излаз до 8 м.л. над окачен таван с проводник СВТ 3 х 1,5мм² | бр. | 8 |  |  |  | 0 | 0
33 | Направа лампен и контактен излаз до 8 м.л., скрито под мазилка с проводник 3 х 2,5мм² | бр. | 4
34 | Доставка и монтаж на двоен контакт за скрит монтаж IP 33-25А | бр. | 3
35 | Доставка и монтаж на ел.табло тип "апартаментно"- Туч.зала за външен монтаж - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач ISW40А,1ф, 1бр. с индикация; и токови прекъсвачи: iС60N/25А 1ф - 3 бр., iC60N/16A 1ф - 2бр, | бр- | 1 |  |  |  | 0 | 0
36 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - за монтаж в окачен таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 8 |  |  |  | 0 | 0
37 | Доставка и монтаж на стенен контактен панел, съдържащ: 1 бр. двоен контакт силов тип "шуко" -16А и 1 бр.контакт RJ45 | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
38 | Изнасяне и извозване строителни отпадъци | м³ | 1.53 |  |  |  | 0 | 0
2. | ПОДОБЕКТ 2 - гардеробни помещения(съблекални) за студенти | [5 empty] | 0 | 0
1 | Подготовка на стени тавани за боядисване с латекс | м² | 56 |  |  |  | 0 | 0
2 | Боядисване с бял латекс по стени и тавани | м³ | 56 |  |  |  | 0 | 0
3. | ПОДОБЕКТ 3 - Преустройство на старо помещение в учебна зала и ремонт WC, стълбище и коридор в сутерен | [5 empty] | 0 | 0
A. | Демонтажни работи
1 | Демонтаж въздуховоди | м² | 100
2 | Събаряне тухлени стени с дебелина до 20см. | м² | 9
3 | Демонтаж фаянсова облицовка | м² | 45
4 | Събаряне варова мазилка | м² | 52
5 | Демонтаж дървени врати с каси | бр. | 7
6 | Демонтаж прозорци | бр. | 6
7 | Демонтаж метална остъклена преграда | м² | 26
8 | Демонтаж стар кухнески асансьори | бр. | 1
9 | Демонтаж на отделни замонолитени елементи от старо кухнеско оборудване | бр. | 1
Б. | Архитектурно - строителна част
10 | Тухлена зидария с дебелина 12см с решетъчни единични тухли на вароциментов разтвор, с вертикално и хоризонтално анкериане към съществуващи стени, щурцове и колони през 30см.и дължина 25см. с арм.стомана N 10 за затваряне на отвори от демонтирани врати | м² | 11.8 |  |  |  | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж ПВЦ 6бр. прозорци бял профил 35% едноплоскостно отваряне - дебелина минимум 65мм, с минимум 5 камери, стъклопакет от 2 стъкла бяло 4мм. стъкло | м² | 14.86 |  |  |  | 0 | 0
12 | Доставка и монтаж ПВЦ прозорец с р-ри 5.20/1.97 - фикс и с две двуплоскостно отваряеми крила 70/140, с външни ролетни щори и комарници - профил - дебелина минимум 65мм, с минимум 5 камери, стъклопакет от стъкла бяло 4мм.+ нискоемисионно(КА) 4мм. - | м² | 10
13 | Доставка и монтаж бяла интериорна алуминиева врата на щок 90/200см. - от "студен" профил, с пълнеж от термопанел с деб. 20мм, вккл. Дръжки, брава и всички помощни материали и операции | бр. | 3
14 | Доставка и монтаж бяла интериорна алуминиева врата на щок 70/200см. - от "студен" профил, с пълнеж от термопанел с деб. 20мм, вккл. Дръжки, брава и всички помощни материали и операции | бр. | 2
15 | Доставка и монтаж бяла интериорна двукрила(вис. На крилата 210см) алуминиева врата на щок 145/240см. - от "студен" профил, с пълнеж от термопанел с деб. 20мм, вккл. Дръжки, брава и всички помощни материали и операции | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип Армстронг - пана 600/600мм, цвят бял, матирани | м² | 60
17 | Направа варова мазилка | м² | 24
18 | Обръщане на страници около нова дограма с шир. До 50см. - мазилка(гисокартон 12,мм на лепене), шпахловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м.л. | 120
19 | Предстенна облицовка от гипсокартон с деб.12.5мм на лепене по стени | м² | 85
20 | Направа шпакловка по гипс картон | м² | 85
21 | Направа гипсова шпакловка, вкл. Грундиране преди боядисване с латекс | м² | 30
22 | Боядисване с бял латекс по стени и тавани | м² | 553
23 | Боядисване с латекс на страници около прозорци с ширина до 50см. | м.л. | 120
24 | Демонтаж на настилка от теракотни плочи и изнасяне на отпадъците до контейнера в зоната на обекта | м² | 46
25 | Подготовка на основата след демонтаж на настилка от теракот - почистване,награпяване, измиване, и грундиране със специален контактен разтвор | м² | 46
26 | Подготовка на основата от мозаечна настилка - почистване с препарати, награпяване и грундиране със специален контактен разтвор | м² | 13
27 | Направа цименто-пясъчна замазка | м² | 46
28 | Доставка и монтаж на настилка от матиран гранитогрес по подове, вкл. вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | м² | 59
29 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. 10см., вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | м.л. | 57
30 | Доставка и монтаж преходна лайсна | бр. | 4
31 | Блажна боя по тръби на радиатори, радиатори и метален парапет на стълбище | м² | 43
32 | Направа фаянсова облицовка в тоалетна и около мивки | м² | 24
В. | ОВ и К
33 | Демонтаж радиатор | бр. | 4
34 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 15 глидера Н-600мм., комплект с включени конзоли,радиаторен вентил 1/2", мех.обезвъздушител, термоглава, вкл. Преработка на аншлуси | бр. | 4
35 | Доставка и монтаж на инверторна климатична система за висок стенен монтаж, звуково налягане не повече от 50db(А) за вътрешното тяло, за помещение с кубатура 140м3 и външни стени с фасадна термосистема с деб. 5см на EPS изол. плочи, | бр. | 1
Г. | В и К
36 | Направа отклонение за канализация ф50 за монтаж на тоалетна мивка със стенна батерия, вкл.фасонни части за монтаж на тоалетна мивка | м | 10 |  |  |  | 0 | 0
37 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN16 Ø 20x3,5 мм, вкл.фасонни части за монтаж на тоалетна мивка със стенна батерия | м | 10 |  |  |  | 0 | 0
38 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см., с метален сифон, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Доставка и монтаж на смесител двуръкохватков за стенен монтаж, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
Д. | ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" | [5 empty] | 0 | 0
40 | Демонтаж на кабели от открита инсталация на скоби | м | 144
41 | Направа лампен излаз до 12 м.л. над окачен таван с проводник СВТ 3 х 1,5мм² | бр. | 20 |  |  |  | 0 | 0
42 | Направа лампен и контактен излаз до 8 м.л., скрито под мазилка с проводник 3 х 2,5мм² | бр. | 4
43 | Доставка и монтаж на двоен контакт за скрит монтаж IP 33-25А | бр. | 3
44 | Доставка и монтаж на ел.табло тип "апартаментно"- Туч.зала за външен монтаж - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач ISW40А,1ф, 1бр. с индикация; и токови прекъсвачи: iС60N/25А 1ф - 3 бр., iC60N/16A 1ф - 2бр, | бр- | 1 |  |  |  | 0 | 0
45 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - за монтаж в окачен таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 20 |  |  |  | 0 | 0
46 | Доставка и монтаж на стенен контактен панел, съдържащ: 1 бр. двоен контакт силов тип "шуко" -16А и 1 бр.контакт RJ45 | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
47 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 2
48 | Доставка и монтаж на кабели за захранване за проектор и монитор с дължина до 20м.: кабел UTP; кабел HDMI с 2бр конектори HDMI, кабел СВТ 3 х 2,5мм² - 10м положени над растерен окачен таван и 10м в кабелен канал 20/35мм | бр. | 1
49 | Изнасяне и извозване строителни отпадъци | м³ | 18.5 |  |  |  | 0 | 0
III. | ОБЕКТ № 3- СГРАДА на МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр. София, ул. „Бяло Море” №8 | [5 empty] | 0 | 0
1. | ЛЕКЦИОННА ЗАЛА оториноларингология | [5 empty] | 0 | 0
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на луминисцентно осветително тело | бр | 8
2 | Демонтаж на дървена ламперия по стени | м2 | 46
3 | Демонтаж на дървени шкафове и обшивка по стена учебна дъска | м2 | 18
4 | Демонтаж чугунени радиатори с височина 100см 25прешлена | бр | 2
5 | Демонтаж банки с дължина 2.22м вкл.седалки | бр | 18
6 | Демонтаж катедра | бр | 1
7 | Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и почистване на основата | м2 | 65.8
8 | Демонтаж на дървени врати | бр | 1
9 | Демонтаж подиум | бр | 1
10 | Направа на улеи в тухлена зидария за нова ел инсталация до 15/15 | м | 25
11 | Направа на улеи в таван за нова ел инсталация до 15/15 | м | 25
12 | Избиване отвор за врата в зид с дебелина 30см 126/215 | бр | 1
13 | Изнасяне и извозване на отпадъци на лицензирано разтоварище | м3 | 15
А. | Архитектурна част
14 | Изкърпване улеи за нова ел. Инсталация | м | 50
15 | Доставка и монтаж на външни поцинковани стоманени ръбоохранители 20/20мм. при външни ръбове на греди | м` | 35.2
16 | Остъргване стара боя по стени | м² | 60
17 | Полагане на грунд по стени за запечатване | м² | 60
18 | Шпакловка по стени | м² | 60
19 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 74.88
20 | Боядисване Латекс по шпакловани стени ,цвят бяло | м² | 74.88
21 | Остъргване стара боя по тавани | м² | 74
22 | Полагане на грунд по тавани за запечатване | м² | 74
23 | Шпакловк на страници при греди | м | 14.63
24 | Шпакловка по тавани | м² | 59.4
25 | Латекс по шпакловани тавани, цвят бяло | м² | 74
26 | Остъргване стара боя по стени прилежаща стена коридор | м² | 29.7
27 | Полагане на грунд по стени за запечатване прилежаща стена коридор | м² | 29.7
28 | Шпакловка по стени прилежаща стена коридор | м² | 29.7
29 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс прилежаща стена коридор | м² | 29.7
30 | Боядисване Латекс по шпакловани стени ,цвят бяло прилежаща стена коридор | м² | 29.7
31 | Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на предстенна конструкция, гипсокартон GKB 12,5мм, -профил CW 75/или еквивалент/, вкл.до шлайфане | м2 | 14.58
32 | Доставка и монтаж на OSB2 -9мм | м2 | 69.39
33 | Доставка и полагане на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи | м2 | 69.39
34 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни при винил стъпала и цокъл | м | 73.9
35 | Направа на Укрепване по детаил при отвори | бр | 2
36 | Обръщане на страници при отвори на врати с гипсокартон и ръбохранители | м` | 20.22
37 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 120/210 с ПДЧ пълнеж бяла | бр | 2
38 | Реновиране банки вкл. Седалки с дължина 2,22м( извозване на транспорт Сваляне на стари слоеве лак с горещ въздух, почистване, шлайфане и двукратно лакиране с износоустойчив безцветен мат лак вкл.обратно връщане и монтаж) | бр | 18
39 | Реновиране катедра( извозване на транспорт Сваляне на стари слоеве лак с горещ въздух, почистване и шлайфане, двукратно лакиране с износоустойчив безцветен мат лак вкл.обратно връщане и монтаж) | бр | 1
40 | Доставка и монтаж на ефирен парапет -дървен на две височини | м | 10
Б. | О и В
41 | Доставка и монтаж на Инверторен климатик за стенен монтаж, сплит-система с охладителна мощност Qохл.=10kW и отоплителна мощност Qот.=12kW, звуково налягане не повече от 50db(А) за вътрешното тяло | бр | 1 |  |  |  | AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU
42 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 10 прешлена Н-1600мм., комплект с включени конзоли,радиаторен вентил 1/2", мех.обезвъздушител, термоглава | бр | 2
43 | Подмяна тръба за отопление от вертикален щранг до радиатор, вкл всички необходими материали и консумативи | м | 15
44 | Направа връзка (врязване) във вертикален щранг | бр. | 2
В. | Електро инсталация
45 | Доставка и монтаж осветително тяло LED с р-ри 60/60 A++ 36W - за открит монтаж, с капак | бр | 8
46 | Доставка и полагане на кабел мостов Зх2,5мм2 | м | 15
47 | Доставка и полагане на кабел мостов Зх1,5мм2 | м` | 30
48 | Доставка и полагане на кабел СВТ Зх10мм2 в гофр тръба | м | 25
49 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф16 | м | 25
50 | Кабел за интернет FTP cat.6 в гофрирана тръба | м | 100
51 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 | м | 100
52 | Доставка и монтаж на апартаментно ел. Табло с 3 токови кръга и предпазители по схема | бр | 1
53 | Доставка и монтаж на RJ45 | бр | 1
54 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инст.,IР44 | бр. | 2
55 | Доставка и монтаж на контакт IP44 за скрита инсталация | бр. | 4
Г. | Пожароизвестителна инсталация
56 | Доставка и монтаж на 4 бр конвенционални датчици вкл. Окабелавяне (инсталация вкопана в мазилката) инсталацията изведена извън залата в коридора | бр | 1
57 | Пренос строителни отпадъци на транспорт и транспортиране на лицензирано разтоварище | м3 | 10
IV. | ОБЕКТ № 4 - СГРАДА на СБАЛАГ "Майчин дом" на ул."Здраве" № 2 - Ремонт на помещения на Катедри по "Генетика" и "Епидемиология" на 6 етаж | [5 empty] | 0 | 0
1. | ПОДОБЕКТ 1 - стая 658 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Демонтаж балатум | м² | 19.88 |  |  |  | 0 | 0
2 | Демонтаж фаянс | м² | 4.8 |  |  |  | 0 | 0
3 | Направа на вароцим.мазилка при демонтирани плочки | м² | 4.8 |  |  |  | 0 | 0
4 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 24.43 |  |  |  | 0 | 0
5 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 24.43 |  |  |  | 0 | 0
6 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 41 |  |  |  | 0 | 0
7 | Боядисване с латекс по шпакловни стени и тавани | м² | 65.43 |  |  |  | 0 | 0
8 | Д-ка и монтаж ал.ъгъл за шпахловка | м.л. | 9.4 |  |  |  | 0 | 0
9 | Блажна боя по врати - двукратно | м² | 11 |  |  |  | 0 | 0
10 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм.клас А с подложка | м² | 19.88 |  |  |  | 0 | 0
12 | Доставка и монтаж ПВС первази включително с ъгли и тапи | м.л. | 16.44 |  |  |  | 0 | 0
13 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | Демонтаж на старо лум. осветително тяло(ЛОТ) за открит монтаж | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
16 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14W, IР20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
17 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 22 |  |  |  | 0 | 0
18 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 22 |  |  |  | 0 | 0
19 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 6 |  |  |  | 0 | 0
2. | ПОДОБЕКТ 2 - стая 659 | [5 empty] | 0 | 0
20 | Демонтаж балатум | м² | 19.01 |  |  |  | 0 | 0
21 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 2.92 |  |  |  | 0 | 0
22 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 11.68 |  |  |  | 0 | 0
23 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 2.92 |  |  |  | 0 | 0
24 | Боядисване Латекс - отделни участъци по стени и таван ,цвят бяло | м² | 14.6 |  |  |  | 0 | 0
25 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 9.2 |  |  |  | 0 | 0
26 | Грундиране под | м² | 19.04 |  |  |  | 0 | 0
27 | Доставка и монтаж гранитогрес | м² | 19.04 |  |  |  | 0 | 0
28 | Направа цокъл от гранитогрес | м.л. | 17 |  |  |  | 0 | 0
29 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
3. | ПОДОБЕКТ 3 - стая 660 | [5 empty] | 0 | 0
31 | Демонтаж балатум | м² | 20.1 |  |  |  | 0 | 0
32 | Демонтаж мивка с батерия | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
33 | Доставка и монтаж на бяла порцеланова мивка 600мм.,вкл, комплект сифон и всички необходими за монтажа материали и консумативи | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
34 | Доставка и монтаж смесителна батерия(стенен монтаж) | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
35 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки, с цвят(бяли),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи. | м² | 1.5 |  |  |  | 0 | 0
36 | Начукване(старо боядисани повърхности) и цялостно грундиране за боядаване с латекс | м² | 55.32 |  |  |  | 0 | 0
37 | Д-ка и монтаж ал.ъгъл | м.л. | 9.4 |  |  |  | 0 | 0
38 | Направа гипсова шпакловка | м² | 16.6 |  |  |  | 0 | 0
39 | Грундиране с грунд за боядисване | м² | 55.32 |  |  |  | 0 | 0
40 | Боядисване с латекс | м² | 55.32 |  |  |  | 0 | 0
41 | Блажна боя по врати | м² | 10 |  |  |  | 0 | 0
42 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
43 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм.клас А с подложка | м² | 20.1 |  |  |  | 0 | 0
44 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
45 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
46 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 8 |  |  |  | 0 | 0
47 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 8 |  |  |  | 0 | 0
48 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
4. | ПОДОБЕКТ 4 - стая 661 | [5 empty] | 0 | 0
49 | Демонтаж балатум | м² | 19.7 |  |  |  | 0 | 0
50 | Демонтаж фаянс | м² | 27.74 |  |  |  | 0 | 0
51 | Демонтаж мивка с батерия | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
52 | Затапване на два водопроводни извода 1/2" за смесителна батерия | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
53 | Направа на вароцим.мазилка при демонтирани плочки | м² | 27.74 |  |  |  | 0 | 0
54 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 47.28 |  |  |  | 0 | 0
55 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 17.85 |  |  |  | 0 | 0
56 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 47.28 |  |  |  | 0 | 0
57 | Боядисване с латекс по стени и тавани, вкл. цялостно грундиране с грунд за латекс | м² | 65.13 |  |  |  | 0 | 0
58 | Блажна боя по врати | м² | 10 |  |  |  | 0 | 0
59 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
60 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм.клас А с подложка | м² | 19.7 |  |  |  | 0 | 0
61 | Доставка и монтаж ПВС первази включително с ъгли и тапи | м.л. | 17 |  |  |  | 0 | 0
62 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
63 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
64 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 18 |  |  |  | 0 | 0
65 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 18 |  |  |  | 0 | 0
66 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 4 |  |  |  | 0 | 0
5. | ПОДОБЕКТ 5 - стая 662 | [5 empty] | 0 | 0
67 | Демонтаж балатум | м² | 21.27 |  |  |  | 0 | 0
68 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 13.66 |  |  |  | 0 | 0
69 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 54.62 |  |  |  | 0 | 0
70 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 13.66 |  |  |  | 0 | 0
71 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 68.28 |  |  |  | 0 | 0
72 | Блажна боя по врати | м² | 10 |  |  |  | 0 | 0
73 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
74 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм.клас А с подложка | м² | 21.27 |  |  |  | 0 | 0
75 | Доставка и монтаж ПВС первази включително с ъгли и тапи | м.л. | 17 |  |  |  | 0 | 0
76 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
77 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
6. | ПОДОБЕКТ 6 - стая 663 - Кабинет "Р-л катедра" | [5 empty] | 0 | 0
78 | Демонтаж балатум | м² | 19.04 |  |  |  | 0 | 0
79 | Затапване на два водопроводни извода 1/2" за смесителна батерия | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
80 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 13.42 |  |  |  | 0 | 0
81 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 53.66 |  |  |  | 0 | 0
82 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 13.42 |  |  |  | 0 | 0
83 | Боядисване с латекс | м² | 67.08 |  |  |  | 0 | 0
84 | Блажна боя по врати | м² | 5 |  |  |  | 0 | 0
85 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
86 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм.клас А с подложка | м² | 19.04 |  |  |  | 0 | 0
87 | Доставка и монтаж PVC первази включително с ъгли и тапи | м.л. | 17 |  |  |  | 0 | 0
88 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
89 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
90 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14W, IР20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
91 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 22 |  |  |  | 0 | 0
92 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 22 |  |  |  | 0 | 0
93 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 4 |  |  |  | 0 | 0
7. | ПОДОБЕКТ 7 - стая 664 Лаборатория "Генетика" | [5 empty] | 0 | 0
94 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 9.04 |  |  |  | 0 | 0
95 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 36.16 |  |  |  | 0 | 0
96 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 9.04 |  |  |  | 0 | 0
97 | Боядисване с латекс по стени и таван, цвят бяло | м² | 45.2 |  |  |  | 0 | 0
98 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 15.2 |  |  |  | 0 | 0
99 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 33 |  |  |  | 0 | 0
100 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 33 |  |  |  | 0 | 0
101 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 4 |  |  |  | 0 | 0
8. | ПОДОБЕКТ 8 - стая 665 / тъмна стая/ | [5 empty] | 0 | 0
102 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 7.57 |  |  |  | 0 | 0
103 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 30.29 |  |  |  | 0 | 0
104 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 7.57 |  |  |  | 0 | 0
105 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 37.86 |  |  |  | 0 | 0
106 | Блажна боя по врати | м² | 5 |  |  |  | 0 | 0
107 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
9. | ПОДОБЕКТ 9 - Коридори катедра"Генетика" и катедра "Епидемиология" | [5 empty] | 0 | 0
108 | Демонтаж балатум по подове | м² | 185.86 |  |  |  | 0 | 0
109 | Частичен ремонт на основата за настилката | м² | 37.17 |  |  |  | 0 | 0
110 | Подготовка основа за полагане на ПВЦ настилка | м² | 185.86 |  |  |  | 0 | 0
111 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м² | 185.86 |  |  |  | 0 | 0
112 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 47.6 |  |  |  | 0 | 0
113 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 190.4 |  |  |  | 0 | 0
114 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 47.6 |  |  |  | 0 | 0
115 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 238 |  |  |  | 0 | 0
10. | ПОДОБЕКТ 10 - WС | [5 empty] | 0 | 0
116 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 2.4 |  |  |  | 0 | 0
117 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 9.6 |  |  |  | 0 | 0
118 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 2.4 |  |  |  | 0 | 0
119 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 12 |  |  |  | 0 | 0
120 | Блажна боя по врати | м² | 15 |  |  |  | 0 | 0
121 | Демонтаж тоалетна чиния и казанче | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
122 | Доставка и Монтаж на тоалетна чиния с казанче(моноблок) - среден клас, вкл. Всички помощни материали, фасонни части и Арматура | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
11. | ПОДОБЕКТ 11 - WС - нова | [5 empty] | 0 | 0
123 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 1.78 |  |  |  | 0 | 0
124 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 7.12 |  |  |  | 0 | 0
125 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 1.78 |  |  |  | 0 | 0
126 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 8.9 |  |  |  | 0 | 0
127 | Блажна боя по врати | м² | 9 |  |  |  | 0 | 0
12. | ПОДОБЕКТ 12 - Учебна зала 1 Епидемиология | [5 empty] | 0 | 0
123 | Демонтаж балатум | м² | 19.65 |  |  |  | 0 | 0
124 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 9.73 |  |  |  | 0 | 0
125 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 38.92 |  |  |  | 0 | 0
126 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 9.73 |  |  |  | 0 | 0
127 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 48.65 |  |  |  | 0 | 0
128 | Подготовка на основата за полагане на винилова(ПВЦ) настилка | м² | 19.65 |  |  |  | 0 | 0
129 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м² | 19.65 |  |  |  | 0 | 0
130 | Направа на перваз от материала за настилката | м.л. | 16.5 |  |  |  | 0 | 0
131 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
132 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
133 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14W, IР20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
134 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 28 |  |  |  | 0 | 0
135 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 28 |  |  |  | 0 | 0
136 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 5 |  |  |  | 0 | 0
137 | Доставка и монтаж на подов PVC кабел-канал 34,1/10,5мм с дъговидно сечение, негорим, клас В | м | 2 |  |  |  | 0 | 0
138 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 34,1/10,5мм с дъговидно сечение | м | 3.5 |  |  |  | 0 | 0
139 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (по 2бр)-двукратно | м² | 10.4 |  |  |  | 0 | 0
13. | ПОДОБЕКТ 13 - Учебна зала 2 Епидемиология | [5 empty] | 0 | 0
133 | Демонтаж балатум | м² | 17.8 |  |  |  | 0 | 0
134 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и таван | м² | 9.73 |  |  |  | 0 | 0
135 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 38.92 |  |  |  | 0 | 0
136 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 9.73 |  |  |  | 0 | 0
137 | Боядисване с латекс по стени тавани | м² | 48.65 |  |  |  | 0 | 0
138 | Подготовка на основата за полагане на винилова(ПВЦ) настилка | м² | 17.8 |  |  |  | 0 | 0
139 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м² | 17.8 |  |  |  | 0 | 0
140 | Направа на перваз от материала за настилката | м.л. | 16.5 |  |  |  | 0 | 0
141 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14W, IР20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
142 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
143 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
14. | ПОДОБЕКТ 14 - Учебна зала 3 Епидемиология | [5 empty] | 0 | 0
144 | Демонтаж балатум | м² | 32.91 |  |  |  | 0 | 0
145 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и таван | м² | 14.66 |  |  |  | 0 | 0
146 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 58.63 |  |  |  | 0 | 0
147 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс |  | 14.66 |  |  |  | 0 | 0
148 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 73.29 |  |  |  | 0 | 0
149 | Подготовка на основата за полагане на винилова(ПВЦ) настилка | м² | 32.91 |  |  |  | 0 | 0
150 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м² | 32.91 |  |  |  | 0 | 0
151 | Направа на перваз от материала за настилката | м.л. | 21.54 |  |  |  | 0 | 0
152 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
153 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
15. | ПОДОБЕКТ 15 - стая 656 | [5 empty] | 0 | 0
154 | Демонтаж фаянс | м² | 7.4 |  |  |  | 0 | 0
155 | Направа на вароцим.мазилка при демонтирани плочки | м² | 7.4 |  |  |  | 0 | 0
156 | Демонтаж на куфар от гипсокартон със сечение 20/12 см и дължина 120см | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
157 | Демонтаж на водопровод 1/2" в стая и баня | м | 2.5 |  |  |  | 0 | 0
158 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN16 Ø 20x3,5 мм,вкл.фасонни части | м` | 1.5 |  |  |  | 0 | 0
159 | Демонтаж тоалетна чиния и казанче | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
160 | Доставка и Монтаж на тоалетна чиния с казанче(моноблок) - среден клас, вкл. Всички помощни материали, фасонни части и Арматура | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
161 | Демонтаж на мивка и стенна смесителна батерия | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
162 | Доставка и монтаж на бяла порцеланова мивка до 400мм.,вкл, комплект сифон и всички необходими за монтажа материали и консумативи | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
163 | Доставка и монтаж смесителна батерия(стенен монтаж) | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
164 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки по стени, с цвят(бял),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи в тоалетни 40,41,стени дневен стационар 38,39,стени при демонтиранимивки и плотове цена на материал до 20лв/м2. Мострите да се съгласуват с Възложителя | м² | 3 |  |  |  | 0 | 0
165 | Доставка и монтаж на подови плочи за под в тоалетна(противоплъзгаща повърхност) с цена на плочите до 20лв/м2 преди полагане мострите да бъдат одобрени от Възложителя | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
166 | Демонтаж балатум | м² | 16.88 |  |  |  | 0 | 0
167 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 14.78 |  |  |  | 0 | 0
168 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 59.14 |  |  |  | 0 | 0
169 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 14.78 |  |  |  | 0 | 0
170 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 73.92 |  |  |  | 0 | 0
171 | Подготовка на основата за полагане на винилова(ПВЦ) настилка | м² | 16.88 |  |  |  | 0 | 0
172 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м² | 16.88 |  |  |  | 0 | 0
173 | Направа на перваз от материала за настилката | м.л. | 19.5 |  |  |  | 0 | 0
174 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
175 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
176 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
177 | Блажна боя по врати - двукратно | м² | 15 |  |  |  | 0 | 0
178 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 8 |  |  |  | 0 | 0
179 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 8 |  |  |  | 0 | 0
180 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3 |  |  |  | 0 | 0
16. | ПОДОБЕКТ 16 - стая 657 | [5 empty] | 0 | 0
181 | Демонтаж фаянс | м² | 4.4 |  |  |  | 0 | 0
182 | Направа на вароцим.мазилка при демонтирани плочки | м² | 4.4 |  |  |  | 0 | 0
183 | Демонтаж на водопровод 1/2" в баня | м | 1.5 |  |  |  | 0 | 0
184 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN16 Ø 20x3,5 мм,вкл.фасонни части | м` | 1.5 |  |  |  | 0 | 0
185 | Демонтаж тоалетна чиния и казанче | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
186 | Доставка и Монтаж на тоалетна чиния с казанче(моноблок) - среден клас, вкл. Всички помощни материали, фасонни части и Арматура | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
187 | Демонтаж на стенна смесителна батерия | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
188 | Доставка и монтаж смесителна батерия(стенен монтаж) | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
189 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки по стени, с цвят(бял),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи в тоалетни 40,41,стени дневен стационар 38,39,стени при демонтиранимивки и плотове цена на материал до 20лв/м2. Мострите да се съгласуват с Възложителя | м² | 2.8 |  |  |  | 0 | 0
190 | Доставка и монтаж на подови плочи за под в тоалетна(противоплъзгаща повърхност) с цена на плочите до 20лв/м2 преди полагане мострите да бъдат одобрени от Възложителя | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
191 | Демонтаж балатум | м² | 16.3 |  |  |  | 0 | 0
192 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 14.78 |  |  |  | 0 | 0
193 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 59.14 |  |  |  | 0 | 0
194 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 14.78 |  |  |  | 0 | 0
195 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 73.92 |  |  |  | 0 | 0
196 | Подготовка на основата за полагане на винилова(ПВЦ) настилка | м² | 16.3 |  |  |  | 0 | 0
197 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м² | 16.3 |  |  |  | 0 | 0
198 | Направа на перваз от материала за настилката | м.л. | 18 |  |  |  | 0 | 0
199 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
200 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
201 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
202 | Блажна боя по врати - двукратно | м² | 15 |  |  |  | 0 | 0
203 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 6 |  |  |  | 0 | 0
204 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 6 |  |  |  | 0 | 0
205 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 2 |  |  |  | 0 | 0
17. | ПОДОБЕКТ 17 - Лаборатория "Пренатална диагностика" | [5 empty] | 0 | 0
206 | Ремонт(укрепване на захващането на касата към зида) на интериорна врата и изкърпване на мазилка и шпахловка около касата | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
207 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 8 |  |  |  | 0 | 0
208 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 32 |  |  |  | 0 | 0
209 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 8 |  |  |  | 0 | 0
210 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 40 |  |  |  | 0 | 0
211 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
18. | ПОДОБЕКТ 18 - Учебна зала 1 Генетика | [5 empty] | 0 | 0
212 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 11.99 |  |  |  | 0 | 0
213 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 47.94 |  |  |  | 0 | 0
214 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 11.99 |  |  |  | 0 | 0
215 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 59.93 |  |  |  | 0 | 0
216 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
217 | Блажна боя по врата - двукратно | м² | 5 |  |  |  | 0 | 0
218 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14W, IР20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
219 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 14 |  |  |  | 0 | 0
220 | Направа контактен извод, кабел СВТ Зх2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 12 |  |  |  | 0 | 0
221 | Направа лампен извод, кабел СВТ Зх1,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 2 |  |  |  | 0 | 0
222 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 4 |  |  |  | 0 | 0
19. | ПОДОБЕКТ 19 - кабинет 670 "Епидемиология" | [5 empty] | 0 | 0
223 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
224 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 54.4 |  |  |  | 0 | 0
225 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
226 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 68 |  |  |  | 0 | 0
227 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
228 | Демонтаж на старо лум. осветително тяло(ЛОТ) за открит монтаж | бр. | 1 |  |  |  | 0 | 0
229 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14W, IР20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 3 |  |  |  | 0 | 0
20. | ПОДОБЕКТ 20 - кабинет 669 "Епидемиология" | [5 empty] | 0 | 0
230 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 15.78 |  |  |  | 0 | 0
231 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 63.12 |  |  |  | 0 | 0
232 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 15.78 |  |  |  | 0 | 0
233 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 78.9 |  |  |  | 0 | 0
234 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
21. | ПОДОБЕКТ 21 - кабинет 668 "Епидемиология" | [5 empty] | 0 | 0
235 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
236 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 54.4 |  |  |  | 0 | 0
237 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
238 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 68 |  |  |  | 0 | 0
239 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
22. | ПОДОБЕКТ 22 - кабинет 667 "Епидемиология" | [5 empty] | 0 | 0
240 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
241 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 54.4 |  |  |  | 0 | 0
242 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
243 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 68 |  |  |  | 0 | 0
244 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
23. | ПОДОБЕКТ 23 - кабинет 666 "Епидемиология" | [5 empty] | 0 | 0
240 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
241 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 54.4 |  |  |  | 0 | 0
242 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
243 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 68 |  |  |  | 0 | 0
244 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
24. | ПОДОБЕКТ 24 - кабинет 665 "Епидемиология" | [5 empty] | 0 | 0
245 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
246 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м² | 54.4 |  |  |  | 0 | 0
247 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
248 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м² | 68 |  |  |  | 0 | 0
249 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м² | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
25. | стр. отпадъци от Кат."Генетика" и "Епидемиология" | м³ | 11.5 |  |  |  | 0 | 0
V. | ОБЕКТ № 5 - УМБАЛ "Св. ИВАН РИЛСКИ" - бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15 |  |  |  |  | 18274.35 | 0 | 0
1. | ПОДОБЕКТ 1 АУЛА
1 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани | м² | 48
2 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс | м² | 112
3 | Грунд преди боядисване с латекс | м² | 48
4 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | м² | 160
5 | Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка и почистване на основата | м² | 65
6 | Доставка и полагане на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи | м² | 65
7 | Демонтаж на луминисцентно осветително тело | бр. | 10
8 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 10
9 | Доставка и монтаж на инверторна климатична система за помещение с р-ри l = 11,04; b=5,63; h=2,88 и обем 179м³ | бр. | 1
2. | ПОДОБЕКТ 2 Зала обучение Лаборатория по клинична имунология
1 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани | м² | 21
2 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс | м² | 49
3 | Грунд преди боядисване с латекс | м² | 21
4 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | м² | 70
5 | Предпазни дъски по стените от ламинирани и обкантени MDF мебелни плоскости с деб. 18мм и вис. 250мм | м | 20
6 | Демонтаж на луминисцентно осветително тело | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 3
8 | Доставка и монтаж на инверторна климатична система за помещение с р-ри l = 6,06; b=2,84; h=2,76 и обем 47,6м³ | бр. | 1
3. | ПОДОБЕКТ 3 Зала обучение Клиника по Ревматология
1 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани | м² | 55
2 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс | м² | 127
3 | Грунд преди боядисване с латекс | м² | 55
4 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | м² | 182
5 | Демонтаж на луминисцентно осветително тело | бр. | 9
6 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 9
4. | ПОДОБЕКТ 4 Зала обучение Клиника по Гастроетерология
1 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | м² | 106
2 | Демонтаж на луминисцентно осветително тело | бр. | 25
3 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 25
5. | ПОДОБЕКТ 5 Зала обучение Отделение по Образна диагностика | [5 empty] | 0 | 0
1 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани | м² | 30
2 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс | м² | 70
3 | Грунд преди боядисване с латекс | м² | 30
4 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | м² | 100
5 | Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка и почистване на основата | м² | 36
6 | Доставка и полагане на винилова (ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, - вкл. подготовка на основата, лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи. | м² | 36
7 | Доставка и монтаж на первази, вкл. крепежи, ъглови и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки | м | 38
8 | Демонтаж на осветително тело | бр. | 8
9 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см за монтаж в растерен окачен таван, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 8
10 | Предпазни дъски по стените от ламинирани и обкантени MDF мебелни плоскости с деб. 18мм и вис. 250мм | м | 2.9
VI. | ОБЕКТ № 6 - УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" - бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 |  |  |  |  | 50405.29 | 0 | 0
1. | ПОДОБЕКТ 1 - Централна клинична лаборатория |  |  |  |  | 13495.85 | 0 | 0
1 | Клинична лаборатория и клинична фармакология
1.1 | Съблекалния студенти ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 49.66
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 5
1.2 | Голяма учебна зала ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 80.37
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 5
3 | Доставка и монтаж на кабелен канал 80/40, и монтаж на съществуващи кабели за проектор в кабелния канал | м` | 15
2 | Клиника по клинична имунология
2.1 | Голяма учебна зала ет. 1
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 92.82
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 5
2.2 | Учебна зала № 3 ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 77.56
2 | Доставка и монтаж на кабели за захранване за проектор и монитор с дължина до 20м.: кабел UTP; кабел HDMI с 2бр конектори HDMI, кабел СВТ 3 х 2,5мм² - 10м положени над растерен окачен таван и 10м в кабелен канал 20/35мм | бр. | 1
3 | Изграждане на структурно окабеляване за връзка с интернет с кабел UTP в кабелни канали 15/15 и дължина 30м. Вкл. Доставка и монтаж на 3бр. Контакти RJ 45 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на стенен контактен панел за открит монтаж, съдържащ: 1 бр. двоен контакт и 1 бр. RJ45 | бр. | 1
2.3 | Учебна зала № 2 ет. 2 - Докторанти
1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 76.23
2 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния с казанче и арматура -моноблок, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на смесител двуръкохватков за стенен монтаж, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см., с метален сифон, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1
5 | Демонтаж, доставка и монтаж на вентилатор за тоалетна - V≥120m³/h с клапа | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 5
2.4 | Учебна зала № 2 ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 75.56
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 5
3 | Циклене и лакиране с прозрачен мат лак на съществуващо дюшаме, вкл. Запълване на фуги всички помощни материали и операции | м2 | 41.09
2.5 | Учебна зала № 7 ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 55.2
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 5
2.6 | Учебна зала № 6 ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 57.82
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 5
3 | Предпазни дъски(бандове) по стените от ламинирани и обкантени MDF мебелни плоскости с деб. 18мм и вис. 250мм | м | 15
4 | Демонтаж на контакти | бр. | 3
5 | Направа на контактен излаз с дължина до 8м с кабел СВТ 3 х 2,5мм² положен в кабелен канал 20/20мм | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3
2.6 | Учебна зала № 10 ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 56.62
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 5
3 | Циклене и лакиране с прозрачен мат лак на съществуващо дюшаме, вкл. Запълване на фуги всички помощни материали и операции | м2 | 23.65
2.7 | Учебна зала № 8 ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 42.32
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 12.48
2.8 | Учебна зала № 9 ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 53.44
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 5
2. | ПОДОБЕКТ 2 - Централна лаборатория по микробиология |  |  |  |  | 2273.76 | 0 | 0
1. | Учебна зала ет.3
1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м2 | 72.43
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 5
3 | Циклене и лакиране с прозрачен мат лак на съществуващо дюшаме, вкл. Запълване на фуги всички помощни материали и операции | м2 | 40.23
2. | Съблекалния студенти ет. 3
1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 47.21
3. | ПОДОБЕКТ 3 - Клиника по клинична алергология |  |  |  |  | 4960.49 | 0 | 0
1.1 | Учебна зала ет. 1
1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 190.47
2 | Демонтаж на контакти | бр. | 3
3 | Направа на контактен излаз с дължина до 8м с кабел СВТ 3 х 2,5мм² положен в кабелен канал 20/20мм | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3
5 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - висящ открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 10
6 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на щок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 1
8 | Обръщане на страници около нова ал. врата с шир. До 50см. - мазилка, шпахловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м | 9.6
9 | Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада с р-ри 1.30/2.60 - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън | бр. | 3
4. | ПОДОБЕКТ 4 - Клиника по пропедевтика на вътрешните болести „проф. Стоян Киркович” |  |  |  |  | 6164.98 | 0 | 0
1.1 | Съблекалния студенти сутерен
1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 142.31
2 | Направа на контактен излаз с дължина до 8м с кабел СВТ 3 х 2,5мм² положен в кабелен канал 20/20мм | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 8
5 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на щок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 1
7 | Обръщане на страници около нова ал. врата с шир. До 50см. - мазилка, шпахловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м | 9.6
8 | Демонтаж прозорци - р-ри 1,00/0,80м-2бр. и 1,00/1,1,70м-1бр. | бр. | 3
9 | Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада с р-ри 1.00/1.70 - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада с р-ри 1.00/0.80 - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на конвекторни радиатори с мощност 2000W за монтаж на стена, вкл. Всички помошни и окомплектоващи м-ли и операции | бр. | 3
1.2 | Предверие съблекалния студенти сутерен
1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 38.92
2 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 4
3 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на щок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 4
5 | Обръщане на страници около нова ал. врата с шир. До 50см. - мазилка, шпахловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м | 38.4
5. | ПОДОБЕКТ 5 - Втори хирургичен блок - Клиника по кардиология, Клиника по хирургия, Клиника по лицево-челюстна хирургия, Клиника по нефрология и трансплантация и Клиника по очни болести - Аудитория "Янко Добрев" ет. 2 |  |  |  |  | 4218.5 | 0 | 0
1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 240
2 | Доставка и монтаж на поцинковани ръбохранителни профили за мазилка, вкл подготовка на основата преди монтажа им | м` | 35
3 | Доставка и монтаж алуминиево скеле за работа по тавани за по тавани за помещения с височина над 3.00м. | м3 | 70
6. | ПОДОБЕКТ 6 - Първи хирургичен блок |  |  |  |  | 3062.78 | 0 | 0
1 | Клиника по хемодиализа
1.1 | Съблекални и учебна зала сутерен
1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 99.7
2 | Демонтаж на дървени прегради | м2 | 10
3 | Изграждане на стени от 2 пласта влагоустойчив гипскартон с деб.12.5мм от всяка страна в/у метална конструкция, вкл. пълнеж с минерална вата 10см. и обща дебелина на стената 12см. - детайл W112 ПО КАТАЛОГАна Knauf или СРАВНИМ детайл. | м2 | 10
6 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на щок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 1
2 | Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия
2.1 | Съблекални ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване |  | 138.09
7. | ПОДОБЕКТ 7 - Клиника по психиатрия |  |  |  |  | 2172.96 | 0 | 0
1.1 | Учебна зала № 1 ет. 3
| Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 78.5
1.2 | Учебна зала № 2 ет. 3
| Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 77.76
1.3 | Учебна зала № 3 ет. 3
| Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 70.09
8. | ПОДОБЕКТ 8 - Клиника по кожни и венерически болести |  |  |  |  | 9927.97 | 0 | 0
1.1 | Съблекалния студенти ет. 2
1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 114.53
2 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на щок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 2
4 | Демонтаж на радиатори 140/80 см | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 14 глидера Н-600мм., комплект с включени конзоли,радиаторен вентил 1/2", мех.обезвъздушител, термоглава, вкл. Преработка на аншлуси | бр. | 5
6 | Направа на контактен излаз с дължина до 8м с кабел СВТ 3 х 2,5мм² положен в кабелен канал 20/20мм | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3
8 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 8
2.1 | Аудитория ет. 2
1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 282.86
2 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 5
3 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на щок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 5
4 | Демонтаж на радиатори 140/80 см | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 14 глидера Н-600мм., комплект с включени конзоли,радиаторен вентил 1/2", мех.обезвъздушител, термоглава, вкл. Преработка на аншлуси | бр. | 5
6 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 8
7 | Доставка и монтаж алуминиево скеле за работа по тавани за по тавани за помещения с височина над 3.00м. | м3 | 50
9. | ПОДОБЕКТ 9 - Клиника по детски болести |  |  |  |  | 1056 | 0 | 0
1.1 | Аудитория ет. 1
1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 110
10. | ПОДОБЕКТ 10 - Клиника по нервни болести |  |  |  |  | 3072 | 0 | 0
1.1 | Аудитория ет. 2
1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м2 | 190
2 | Доставка и монтаж алуминиево скеле за работа по тавани за по тавани за помещения с височина над 3.00м. | м3 | 50
VII. | ОБЕКТ № 7 - СГРАДА на НЦОЗА на бул."Акад.Иван Евст. Гешов" № 15 - помещения на Катедра по "Хигиена,медицинска екология и хранене" | [5 empty] | 0 | 0
1. | ПОДОБЕКТ 1 - ет.2 лаборатория 39 | [5 empty] | 0 | 0
37 | Събаряне компрометирана мазилка | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
38 | Направа вароциментова мазилка | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
38 | Начукване и грундиране стени | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Направа гипсова шпакловка | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Грундиране с грунд за боядисване | м² | 2 |  |  |  | 0 | 0
40 | Боядисване с латекс | м² | 30.21 |  |  |  | 0 | 0
40 | Блажна боя по врати | м² | 5 |  |  |  | 0 | 0
41 | Блажна боя по радиатори | м² | 7.2 |  |  |  | 0 | 0
2. | ПОДОБЕКТ - ет.2 лаборатория 40 | [5 empty] | 0 | 0
42 | Събаряне компрометирана мазилка | м² | 12 |  |  |  | 0 | 0
43 | Направа вароциментова мазилка | м² | 12 |  |  |  | 0 | 0
43 | Начукване и грундиране стени | м² | 66.5 |  |  |  | 0 | 0
44 | Д-ка и монтаж ал.ъгъл | м.л. | 22.4 |  |  |  | 0 | 0
44 | Д-ка и м-ж ПВС мрежа 145гр./м2 и шпакловка с циментово лепило | м² | 30 |  |  |  | 0 | 0
45 | Направа гипсова шпакловка | м² | 66.5 |  |  |  | 0 | 0
45 | Грундиране с грунд за боядисване | м² | 66.5 |  |  |  | 0 | 0
46 | Боядисване с латекс | м² | 66.5 |  |  |  | 0 | 0
46 | Блажна боя по врати | м² | 5 |  |  |  | 0 | 0
47 | Блажна боя по радиатори | м² | 18 |  |  |  | 0 | 0
| ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 , БЕЗ ДДС | [5 empty] | 0 | 0
10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС
20% ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС
……………………… дата ПОДПИС ПЕЧАТ : …………………………. (име и длъжност на представляващия участника)
!!! Полага се подпис на всяка страница!