## Sheet2
Образец 4.8
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Обособена позиция №8 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ – София.
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКA
От ……………………………………………………………………………… (име на участника)
№ | ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ | мярка | количество | Ед. цена | Стойност /лв./
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Подобект 1 Подмяна на водопровод от абонатна станция до служебна тоалетна в двора на колежа, поради корозия
1.1. | Демонтаж на настилка от тротоарни плочи, вкл почистване. | м2 | 30
1.2. | Ръчен изкоп с ширина 60см и дълбочина 80см. Депониране на почвата до изкопа | м3 | 14
1.3. | Пясъчна подложка под тръба с дебелина 5см | м3 | 1
1.4. | Обратен насип в изкоп, ръчен с уплътняване | м3 | 12
1.5. | Монтаж на съществуващите тротоарни плочи върху пясъчна основа вкл. фугиране с цим. р-р. | м2 | 30
1.6. | Пробиване на отвор в тухлен зид за преминаване на тръба с диаметър 60мм | бр | 2
1.7. | Доставка и монтаж на РPR тръби за студена вода ф 32х4,4мм., PN16, вкл. фасонни части | м | 38
II. | Подобект 2 Заустване на водосточни тръби на физкултурен салон (към улицата)
2.1. | Почистване на фуга м/у стената сграда и тротоара | м | 15
2.2. | Изпълнение на непрекъсната хидроизолация на фугата между стена сграда и тротоар | м | 15
2.3. | Удължаване на водосточна тръба с L=4m., включително дъга и всички необходими материали и консумативи | бр | 3
III. | Подобект 3 Полагане на асфалт в двора от двете страни на заден вход за сградата на колежа - към зъботехнически лаборатории и към градинката
А | Източна част
3,1 | Разбиване на съществуваща настилка от плочи-гранитогрес по площадка и стъпало | м2 | 4.5
3,2 | Доставка на необходимите материали и направа настилка от плочи- противохлъзгащ гранитогрес за външен монтаж по площадка и стъпало. | м2 | 4.5
3,3 | Доставка на необходимите материали и направа на цокъл от гранитогрес с височина 8-10см. | м | 8.5
3,4 | Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл за външен ръб за гранитогрес 10х10мм | м | 5
Б | Западна част
3,5 | Разбиване на съществуваща настилка от плочи-гранитогрес по площадка | м2 | 44
3,6 | Разбиване на бетонова настилка с дебелина 50мм. | м2 | 20
3,7 | Направа насип с трошен камък с дебелина 20см, вкл уплътненяване | м3 | 3
3,8 | Доставка на необходимите материали и консумативи и направа настилка с тротоарни плочи 30/30/4см, на 50мм.цим. замазка | м2 | 20
3,9 | Додставка и монтаж на бетонов бордюр ширина 15см и височина 25см за ограничаване на пешеходна рампа | м | 10
3,10 | Направа асфалтобетонна настилка с дебелина 6см., вкл. доставка и всички необходими материали, механизация и консумативи. | м2 | 12
3,11 | Доставка на необходимите материали и направа настилка от плочи- противохлъзгащ гранитогрес за външен монтаж. | м2 | 10
IV. | Подобект 4 Ремонт на противопожарни щрангове на етажните табла - 1, 2 и 3 етаж
4.1. | Доставка и подмяна на Пожарен алуминиев спирателен кран-2" в ППкасета, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 3
V. | Подобект 5 Ремонт на стая 111 (каса) - боядисване и полагане на нова подова настилка
5.1. | Демонтаж на дървено дюшеме с вътрешен пълнеж | м2 | 9
5.2. | Доставка и полагане в/у ж.б. плоча на топлоизолация от XPS с дебелина 10см | м2 | 9
5.3. | Доставка на необходимите материали и направа циментова замазка с дебелина до 5см армирана със заварена мрежа ф4-20/20см | м2 | 9
5.4. | Доставка на необходимите материали и направа на настилка от ламинат среден клас на износване включително первази и подложка | м2 | 9
5.5. | Боядисване с латекс по таван на височина 3,65м с цвят бял | м2 | 9
5.6. | Боядисване с латекс по стени с височина до 3,66м с цвят екрю | м2 | 45
5.7. | Боядизване с блажна боя по каса и перваз на прозорец с цвят бял | м2 | 2.9
5.8. | Блажна боя по стоманена врата и каса на врата. | м2 | 9
VI. | Подобект 6 Зала за обучение на специалност "медицинска козметика" - боядисване
А | Учебна зала
6.1 | Боядисване с латекс по таван -цвят бял | м2 | 34
6.2 | Боядисване с латекс по стени - цвят бледо жълто | м2 | 46
Б | Офис
6.3 | Боядисване с латекс по таван -цвят бял | м2 | 10.5
6.4 | Боядисване с латекс по стени - цвят бледо жълто | м2 | 31.2
VII. | Подобект 7 Подмяна на две платна ламарина на покрив на 10 зала - зъботехническа лаборатория, ремонт и изграждане на дървена под покривна конструкзция, поради паднало върху нея дърво.
7.1 | Демонтаж на покривна обшивка от ЛТ ламарина с вълна 30мм | м2 | 10
7.2 | Ремонт на дървена покривна конструкция с подмяна на греди със сечение до 10/10см и дължина до 4м | м3 | 0.5
7.3 | Доставка на поцинкована ЛТ ламарина с вълна 30мм./50% от поз. 7,1/ | м2 | 5
7.4 | Монтаж на покривна обшивка от ЛТ ламарина с вълна 30мм | м2 | 10
VIII. | Извозване на строителни отпадъци на лицензирано разтоварище | м3 | 3.5
ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8, БЕЗ ДДС
10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС
20% ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС
……………………… дата ПОДПИС ПЕЧАТ : …………………………. (име и длъжност на представляващия участника)
!!! Полага се подпис на всяка страница!