## LKG - MF - OP 7
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на вътрешен двор със зона за паркиране на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет – София
ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК | [10 empty] | ОБРАЗЕЦ 3 .1
От …………………………………………………………………………………………… (име на участника)
№ по ред | Описание на строително - монтажните работи | Ед. мярка | Количество | новма време за ед. Количество | Обща норма време - ч.ч. | Човекодни при 8ч./р.д. - колони(4х5) | Брой на работниците | Дни за изпълнение при 8ч/р.д. - колони(6х8) | Начало на изпълнението в кал. д. от подписан Протокол по обр. 2 | Крайна изпълнението в кал. д. от подписан Протокол по обр. 2 | МЕСЕЦИ
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | МЕСЕЦИ 1: КАЛ. ДНИ
I | ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО | бр.
II | ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
A | ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ
1 | Направа механизиран изкоп на транспорт | м3 | 225.13
2 | Транспорт и депониране на земни маси на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м2 | 682
3 | Доставка, полагане и трамбоване на основа от трошен камък | м3 | 150.08
4 | Доставка и полагане на бет.ивица 10/25/50см.на земновлажен бетон В 15, вкл фугиране | м | 299
5 | Доставка и полагане на бетонови павета 10/20/6см на пясъчна основа 5см, вкл фугиране с цементов р-р | м2 | 509.2
6 | Доставка и полагане на настилка от бетонови павета 10/20/6см, на 8см земновлажен разтвор влкючено фугиране на цименто-пясъчен разтвор | м2 | 173
7 | Доставка и направа на зидария от бет. ивици 10/25/50, вкл. всички материали и консувативи | м2 | 61.5
8 | Доставка на необходимите материали и монтаж на плочи термолющен гранит d=2см 25/50см на циментово лепило | м2 | 16.85
9 | Доставка на необходимите материали и монтаж на термолющен гранит d=2см по стълби - стъпка 35/50 и чело 13/50 на циментово лепило | м2 | 1.8
10 | Доставка на необходимите материали и консумативи н направа на кофраж за стълби | м2 | 15
11 | Доставка и монтаж на армировка по спецификация | кг | 258.2
12 | Доставка и полагане на бетон за конструкции В20 | м3 | 2.7
13 | Декофриране стълби | м2 | 15
14 | Доставка на необходимите материали и консумативи и направа облицовка с бетонови павета 10/20/6 по стълби | м2 | 15.5
B | ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
1 | Провеждане на санитарни и оформящи резитби на дървета | бр | 19
2 | Доставка и разстилане на хумусна почва | м3 | 143
3 | Засаждане едр.игл.дървета над 2,00м. дупки 120/120/120 екз. видове- ср.почви | бр | 5
4 | Засаждане сред.шир.дървета 3,00-3,50м диам.4-6см дупки 90/90/90 средни почви | бр | 9
5 | Засаждане дребн.шир.дървета до 3,00м дупки 60/60/60 средни почви | бр | 1
6 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 в средни почви | бр | 432
7 | Засаждане на перенни цветя в дупки 20/20/20 | бр | 118
8 | Затревяване, всички етапи, по норма 40гр/м2 тревна смеска и 30гр/м2 амониев нитрат | м2 | 715
C | ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ
Иглолистни дървета
1 | Abies concolor с размер 250-300 | бр | 1
2 | Cedrus atlantica с размер 250-300 | бр | 1
3 | Larix europea с размер 350-400 | бр | 3
Широколистни дървета
4 | Acer palmatum "Sango Kaku" с размер 200-250 8/10 | бр | 1
5 | Acer platanoides 'Crimson King' с размер 6/8 200-250 | бр | 1
6 | Catalpa bignonioides с размер 200-250 8/10 | бр | 2
7 | Ginkgo biloba с размер 10/12, 300-350 | бр | 1
8 | Magnolia × soulangiana с размер 6/8 200-250 | бр | 1
9 | Prunus serrulata "Kanzan" с размер 6/8 200-250 | бр | 1
10 | Tilia tomentosa с размер 10/12, 300-350 | бр | 3
Иглолистни храсти
11 | Juniperus sabina 'Tamaricifolia' с размер 20-30 | бр | 35
Широколистни храсти
12 | Berberis thunbergii "Atropurpurea" с размер 40-60 | бр | 6
13 | Cornus alba "Sibirica с размер 40-60 | бр | 7
14 | Cornus sanguinea 'Midwinterfire' с размер 40-60 | бр | 5
15 | Cotoneaster dammeri с размер 20-30 | бр | 98
16 | Euonymus alatus с размер 40-60 | бр | 5
17 | Euonymus fortunei 'Coloratus' с размер 20-30 | бр | 20
18 | Forsythia intermedia 'Spectabilis' с размер 40-60 | бр | 7
19 | Hydrangea hortensis с размер 30-40 | бр | 22
20 | Hypericum calycinum с размер 10-20 | бр | 52
21 | Kerria japonica "Pleniflora" с размер 40-60 | бр | 8
22 | Laurocerasus officinalis с размер 60-80 | бр | 13
23 | Lonicera nitida с размер 30-40 | бр | 75
24 | Physocarpus opulifolius 'Diablo' с размер 40-60 | бр | 5
25 | Physocarpus opulifolius 'Gold' с размер 40-60 | бр | 10
26 | Potentilla fruticosa 'Abbotswood' с размер 20-30 | бр | 24
27 | Spiraea japonica 'Gold Flame' с размер 20-40 | бр | 7
28 | Spiraea x vanhouttei с размер 40-60 | бр | 7
29 | Viburnum opulus 'Park Harvest' с размер 40-60 | бр | 5
30 | Viburnum rhytidophyllum с размер 60-80 | бр | 6
31 | Weigela florida 'Foliis Purpureis' с размер 40-60 | бр | 15
Перенни цветя
32 | Bergenia cordifolia | бр | 12
33 | Coreopsis grandiflora | бр | 31
34 | Echinacea purpurea | бр | 21
35 | Hemerocalis flava | бр | 13
36 | Hosta x 'Blue Cadet' | бр | 13
37 | Leucanthemum maximum | бр | 22
38 | Paeonia lactiflora | бр | 6
D | ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ
1 | Доставка и монтаж на пейки по спецификация, вкл.бетонови фундаменти | бр | 9
2 | Доставка и монтаж на кoшчета за отпадъци по спецификация, вкл. бетонови фундаменти | бр | 5
3 | Доставка и монтаж на метален парапет по детайл, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м | 32.1
4 | Доставка и монтаж на метален парапет при стълби по детайл, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м | 11.5
5 | Доставка и монтаж на автоматична паркинг бариера до 4м. по спесификация, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 1
6 | Доставка и монтаж на автоматична паркинг бариера до 5м. по спесификация, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 1
III | ЧАСТ: ПЪТНА ,ОД и ВОБД
A | ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
1 | Разбиване на съществуваща асфалтобетонова настилка с площ от 1653 м2,със hср.=12см | м3 | 198.36
2 | Натоварване,превоз и депониране на асфалтобетонова настилка на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 198.36
3 | Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 328 м2 | м2 | 328
4 | Натоварване,превоз, разтоварване и депониране на тротоарни плочи на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 17
5 | Разваляне на основа от трошен камък под настилка от тротоарни плочи с площ от 328 м2,със hср.=20см | м3 | 65.6
6 | Натоварване,превоз и депониране трошен камък от тротоарни плочи на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 65.6
7 | Разкъртване на бетонови стъпала - под пасарелка | м3 | 1.63
8 | Разкъртване на бетонова настилка около сграда | м3 | 10.5
9 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри | м' | 195
10 | Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри | м3 | 13.65
11 | Натоварване,превоз и депониране бетонови отпадъци на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 21.13
12 | Машинен изкоп на земни почви на транспорт за направа на земно легло на площадката за настилките предварителните работи - нето обем(от общото количество предварителни работи са извадени кубичните метри за разрушаване на асфалтова и тротоарна настилка) | м3 | 482.16
13 | Машинен изкоп на земни почви на транспорт за направа на земно легло на площадката за настилките след предварителните работи по картограма - нето обем | м3 | 342.43
14 | Транспортиране и депониране на земни маси на лицензирана площадка с включени всички такси и разходи | м3 | 824.59
B | НОВО СТРОИТЕЛСТВО-НАСТИЛКИ
Настилка-унипавета -сив -20/10/8 см -за паркоместа
1 | Доставка и полагане на бетонови павета-20/10/8см. вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи. | м² | 626
2 | Доставка и полагане Бетон B30 | м3 | 75.12
3 | доставка и монтаж горна и долна армиромка - зав. мрежа -А I-ф10, каре 200/200мм. и столчета за площ-626 m2 | кг | 9077
4 | доставка и полагане на полиетиленово фолио | м2 | 626
5 | Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 30 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 626кв.м- нето обем | м3 | 187.8
Асфалтобетонова настилка-реконструкция-улица-леко движение
6 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 1132 м2, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи, съгласно детайл (вкл.битумен разлив за връзка) | т | 108.67
7 | Доставка и полагане на битумизирана баластра -6 см за улици с площ 1132 м2, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи., съгласно детайл | т | 163.01
8 | Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, механизация и консумативи, съгласно детайл - за 1132 кв.м- нето обем | м3 | 452.8
Елементи към настилката
9 | Доставка и монтаж на бетонни бордюри 18х35х50см., съгл. детайла, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м' | 533
C | ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА
Постоянни
1 | Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - ІI-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата | бр. | 15
2 | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл | бр. | 15
3 | Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка | м² | 46
4 | Доставка и полагане на жълта маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка | м² | 1
Временни
5 | Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението ,вкл.стълбове или стойки | бр. | 13
6 | Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели,вкл стойки | бр. | 12
7 | Лампи за жълти мигащи светлини | бр. | 12
IV | Част: Конструкции
A | ИЗКОП,НАСИП
1 | Ръчен изкоп | м3 | 4
2 | Механизиран изкоп | м3 | 3
3 | Обратен насип | м3 | 4
4 | Извозване излишна земна маса | м3 | 4
B | ПОДЛОЖЕН БЕТОН
1 | Доставка и полагане на подложен бетон В10 | м4 | 1.5
C | КОФРАЖНИ РАБОТИ
1 | Направа Кофраж фундаменти, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 5
2 | Направа Кофраж рандбалки, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 17
3 | Направа Кофраж колони, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 6
4 | Направа Кофраж плоча, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 11
5 | Направа Кофраж греди, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | м2 | 11
D | БЕТОН В20
1 | Доставка и полагане на бетон В20 за фундаменти | м3 | 1.5
2 | Доставка и полагане на бетон В20 за рандбалки | м3 | 1.75
3 | Доставка и полагане на бетон В20 за плоча, греди и настилка | м3 | 3
4 | Доставка и полагане на бетон В20 за колони | м3 | 0.4
E | АРМИРОВКА
1 | Доставка и монтаж на армировка АI | кг | 15
2 | Доставка и монтаж на армировк AIII | кг | 515
V | ЧАСТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"
A | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД
1 | Изкоп с багер на транспорт в улица за полагане на водопровод | м3 | 48
2 | Изкоп с багер на отвал в зелени площи и алеи за полагане на водопровод и водомерна шахта | м3 | 95
3 | Извозване на излишната земя на депо | м3 | 45
4 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0,10м | м³ | 4
5 | Доставка и полагане на HDPE тръби Ф90 | мл | 110
6 | Доставка и засипване с пясък | м³ | 7
7 | Обратно засипване с баластра в улица, вкл уплътняване на пластове 20см. | м3 | 60
8 | Обратно засипване с изкопаната земя, вкл уплътняване на пластове 20см. | м³ | 85
9 | Доставка и монтаж ПХ 80 надземен | бр | 3
10 | Доставка и монтаж Тапа ПЕ Ф90 | бр | 1
11 | Доставка и монтаж Гарнитура за фланец Ф80 | бр | 15
12 | Доставка и монтаж Болт М16 комплект с гайки | бр | 104
13 | Доставка и монтаж Бетонов блок | бр | 2
14 | Доставка и монтаж на коляно заваряемо ф 90 | бр | 9
15 | Доставка и монтаж Универсална водовземна фланцова скоба 300/80 | бр | 1
16 | Доставка и монтаж СКФ80 -комплект с шиш и охран.гарнитура | бр | 3
17 | Доставка и монтаж Фланцов накрайник ф90/80 | бр | 4
18 | Доставка и монтаж Свободен фланец ф80 | бр | 4
19 | Доставка и монтаж Филтър Ø80 -фланцов | бр | 1
20 | Доставка и монтаж Oбратна клапа Ø80 -фланцова | бр | 1
21 | Доставка и монтаж Водомерна шахта - строителна част | бр | 1
22 | Доставка и монтаж Fпарче Ф80 /1м | бр | 2
23 | Доставка и монтаж СКФ80с РЧК | бр | 2
24 | Доставка и монтаж Водомер Ф 80 - комбиниран | бр | 1
25 | Доставка и монтаж Водовземна скоба Ф90/1" | бр | 1
26 | Доставка и монтаж СК Ф1" | бр | 2
27 | Доставка и монтаж Тройник Ф90/90/40 заваряем | бр | 1
28 | Доставка и монтаж СК Ф40" за поливане | бр | 1
29 | Доставка и монтаж на пета - коляно за ПХ | бр | 2
30 | Доставка и монтаж на фл.накрайник ф80 заваряем | бр | 4
B | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Изкоп с багер на транспорт в улица за полагане на канализация | м3 | 217.5
2 | Изкоп с багер на отвал в зелени площи и алеи за полагане на канализация. | м3 | 145
3 | Извозване на излишната земя на депо | м3 | 260
4 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0,10м | м³ | 15
5 | Доставка и засипване с пясък | м³ | 7
6 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф160 с включени фасонни части | м' | 157
7 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф200 с включени фасонни части | м' | 8
8 | Доставка и монтаж на каломаслоуловител | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на линеен отводнител | м' | 12.5
10 | Доставка и монтаж на дъждоприемни шахти | бр | 9
11 | Доставка и монтаж на РШ шахти - стоманобетонови до 3 м | бр | 5
12 | Реконструкция на 4 бр РШ | бр | 4
13 | Обратно засипване с изкопаната земя вкл уплътняване на пластове 20см. | м3 | 125
14 | Обратно засипване с баластра в улица вкл уплътняване на пластове 20см. | м3 | 185
C | ДРЕНАЖНА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на дренажна тръба РVC Ø160 с включително фасонни части | м' | 92
2 | Изкоп за площадкова канализация с ширина 1.00м и дълбочина до 2,00 | м³ | 184
3 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см | м³ | 9.2
4 | Доставка и полагане на геотекстил | м2 | 58
5 | Обратно засипване с дренажен чакъл | м³ | 88.32
6 | Обратно засипване с обратен насип | м³ | 28.48
7 | Доставка и монтаж на нова РШ400 | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на РО 200 | бр. | 8
VI | ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"
A | СИЛНОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ И ИЗКОПНИ РАБОТИ
1 | Присъединяване към ГРТ, доставка и монтаж на автоматичен предпазител 25А/1р | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на ел. табло Тдвор по схема | бр. | 1
3 | Направа на кабелна шахта 90/60см с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 1бр. Капаци, 150бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/ | бр. | 1
4 | Доставка на земновлажен бетон В10 и укрепване на кабелна шахта с 15см бетон около шахтата | м3 | 13
5 | Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с МХЛ 35W IP65, комплект със стълб с височина 4.0м над земята и обща височина 5.2м, с включена разклонителна кутия IP44, окабеляване и монтаж към земя,вкл.направа на фундамент и анкерно устройство | бр. | 3
6 | Трасиране на кабелна линия | бр. | 6
7 | Машинен изкоп с размери 110/40см | м | 370
8 | Машинен изкоп с размери 80/40см | м | 80
9 | Доставка на пясък и Направа на пясъчна подложка на изкоп | м | 290
10 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф42мм | м | 290
11 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм | м | 490
12 | Доставка бетон Б-10 и замонолитване на тръби | м | 50
13 | Полагане на сигнална ПВХ лента | м | 80
14 | Обратен насип с трамбоване на пластове 20см. | м | 370
15 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х6мм2 | м | 370
16 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 12
17 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 8х1,5мм3 | м | 270
18 | Удължаване на кабел СВТ 3х2,5мм2, доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 240
19 | Удължаване на кабел СВТ 8х1,5мм2, доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел СВТ 8х1,5мм2 | бр. | 1
20 | Доставка, монтаж на табло управлвние бариера | бр. | 1
B | ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСАТАЛАЦИЯ
1 | Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤10Ω с 2бр. колове от поцинкована стомана 63/63/5мм | бр. | 1
2 | Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤30Ω с 1бр. колове от поцинкована стомана 63/63/5мм | бр. | 8
3 | Удължаване на зазмление с 2м жел. поцинкована шина и направа на електродъгова заварка с дължина на заваръчния шев 10см | бр. | 1
C | СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка, монтаж на стълб с височина 5м над земята и обща височина 6.2м, вкл.направа на фундамент и анкерно устройсво | бр. | 1
2 | Доставка, монтаж на камера по техническа спецификация с всички необходими елементи за прихващане | бр. | 5
3 | Доставка, монтаж на захранващ блок по техническа спецификация | бр. | 1
4 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм | м | 800
5 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф70мм | м | 70
6 | Доставка, монтаж на DVR по техническа спецификация | бр. | 1
7 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел ШВПЛ 2х0.75мм3 | м | 400
8 | Доставка и изтегляне в тръба на меден коаксиален кабел RCoax59 75Ома | м | 680
9 | Доставка и монтаж на алуминиева разпределителна кутия 30/30/10см IP65 със щуцери |  | 9
D | РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ШАХТИ
1 | Разрушаване на тройна кабелна шахта 180/90 | бр. | 4
2 | Разрушаване на двойна кабелна шахта 120/90 | бр. | 1
3 | Направа на кабелна шахта 180/90см с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 3бр. Капаци, 320бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/ | бр. | 3
4 | Направа на кабелна шахта 180/90см устойчива на автомобили с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 3бр. стоманени капаци, 320бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/ | бр. | 1
5 | Направа на кабелна шахта 120/90см с изкоп и доставка на материали в т.ч. / рамка, 2бр. Капаци, 250бр. Бетонни тухли - плътни, чакъл/ | бр. | 1
6 | Доставка на необходимите материали и укрепване на кабелна шахта 180/90 с 15см със земновлажен бетон В10 около шахтата | бр. | 4
7 | Доставка на необходимите материали и укрепване на двойна шахта 120/90 с 15см със земновлажен бетон В10 около шахтата | бр. | 1
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
| Дата | ________/ _________ / ______
| Име и фамилия | …………………………………..
| Подпис на упълномощеното лице | …………………………………..
| Длъжност | ……………………………
| Наименование на участника | …………………………..