## КСС ЦМБ OP 1
Образец 4.1
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по 5 обособени позиции“
Обособена позиция № 1: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Централна Медицинска Библиотека при МУ- София"
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКA
От ……………………………………………………………………………… (име на участника)
№ по ред | Описание на РСМР | Ед. мярка | Кол-во | Ед.цена (лв.без ДДС) | Общо (лв.без ДДС)
I. | ОБЕКТ № 1 - ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА- Основна сграда
1. | ПОДОБЕКТ № 1 - Козирки
1 | Доставка и монтаж на козирка пред централен вход с ширина 330см, дълбочина от фасадата 210см, на височина от площадката около 300см - от алуминиеви профили за външен монтаж(вкл.колони или стоманени въжета при необходимост). Покривна плоскост от поликарбонат двукамерен с деб. 12мм, включително водоотвеждаща система и хидроизолиране към фасадата, както и необходимите помощни операции, заготовки и материали | м² | 6.93
2 | Доставка и монтаж на козирка над вход вътрешен двор, с размери 200x310см - метална конструкция изработена от студеноогънати профили,(вкл.колони или стоманени въжета при необходимост) трикратно обработена с грунд и боя. Покривна плоскост от поликарбонат двукамерен с деб. 12мм, включително водоотвеждаща система и хидроизолиране към фасадата, както и необходимите помощни операции, заготовки и материали | м² | 6.2
3 | Доставка и монтаж на козирка на вход вътрешен двор, с размери 200x145см - метална конструкция изработена от студеноогънати профили, (вкл.колони или стоманени въжета при необходимост) трикратно обработена с грунд и боя вкл.доставка и монтаж на поликарбонат с дебелина 12мм, включително хидроизолиране към фасадата, както и необходимите помощни операции, заготовки и материали | м² | 2.9
2. | ПОДОБЕКТ № 2 - Кабинет № 8
4 | Демонтаж на чугунен радиатор с 19глидера, промиване, почистване и последващ монтаж след ремонт на мазилка | бр. | 1
5 | Ремонт на външен подпрозоречен перваз - ичукване на стар компрометиран слой цименто-полимерна шпахловка с мрежа, направа на улеи в каменен плот под отворите за отводняване на дограмата, подготовка на основата. Направа на нова цименто-полимерна шпахловка с мрежа с фасадна силиконова боя с цвета на фасадата. Хидроизолиране към страници на прозорец и прозорец с полиуретанов мастик за външно приложение. | м | 2
6 | Ремонт на вароциментова мазилка - очукване на старата, шприцоване на основата и нанасяне на нова вароциментова мазилка | м² | 5.5
7 | Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени | м² | 6.8
8 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне с латекс | м² | 27.2
9 | Полагане на грунд преди боядисване | м² | 34
10 | Боядисване с латекс по шпакловни стени | м² | 34
11 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 19гл. и прилежащи тръби (2бр) , открити тръби водопровод -двукратно | м² | 12.5
12 | Блажна боя по дограма - врата с каса | м² | 11.2
13 | Пробиване на отвор в зид 38см., монтаж на тръба ф 120мм. | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на вентилатор с клапа с V =120m3/час, вкл. Захранване с кабел СВТ 3 х 1.5мм2 скрито под мазилка и ключ | комплект | 1
II. | ОБЕКТ № 2 - СГРАДА НА ОТДЕЛ „НАУЧНА МЕД. ИНФОРМАЦИЯ“(ОНМИ)
1. | ПОДОБЕКТ № 1 - Кабинет № 1 каса
1 | Демонтаж на чугунен радиатор с 16глидера, промиване, почистване и последващ монтаж след ремонт на мазилка | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на метална интериорна врата(крило) с размери 90/218см на щок с двоен метален лист и пълнеж , вкл. Секретна брава с дръжки . Монтаж на съществуващата дървена каса | бр. | 1
3 | Ремонт на вароциментова мазилка - очукване на старата, шприцоване на основата и нанасяне на нова вароциментова мазилка | м² | 4
4 | Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени | м² | 7.472
5 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне с латекс | м² | 29.888
6 | Полагане на грунд преди боядисване | м² | 37.36
7 | Боядисване с латекс по шпакловни стени | м² | 37.36
8 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 16гл. и прилежащи тръби (2бр) , открити тръби водопровод и метална решетка с каса на врата -двукратно | м² | 14.5
9 | Демонтаж на балатум | м² | 13
10 | Подготовка основа за полагане на ПВЦ настилка | м² | 13
11 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м² | 13
12 | Доставка и монтаж на первази от материала за виниловата (ПВЦ) настилка, вкл. Крепежи, ъглови и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки | м | 13.44
13 | Доставка и монтаж преходна лайсна | бр | 1
2. | ПОДОБЕКТ № 2 - Ремонт на тротоарна настилка до сградата
14 | Демонтаж на настилка от тротоарни плочи 30/30см на пясъчна възглавница, вкл. Изхвърляне на отпадъците до контейнер | м² | 34.5
15 | Механизиран изкоп на транспорт и извозване и депониране на лицензирано сметище, вкл. Такси | м3 | 5
16 | Ръчен изкоп за подравняване | м3 | 2
17 | Доставка и монтаж на градински бордюр с размери | м | 29
18 | Доставка и полагане на пласт за основа на настилка от трошен камък (0мм<D<5 мм) - "отсевки",с дебелина 20 см, уплътнен, вкл. всички допълнителни работи, механизация и консумативи, съгласно детайл - за 34,5 кв.м- нето обем | м3 | 7
19 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за алеи с площ 34,5 м2, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи, вкл.битумен разлив за връзка) | т | 3.3119
20 | Почистване и обезпрашаване на фугата между настилката и цокъла на фасадата и запълване с полиуретанов мастик за външно приложение | м | 82
21 | Изхвърляне на строителни отпадъци на лицензирано сметище | м3 | 5
3. | ПОДОБЕКТ № 3 - Кабинет № 6
22 | Ремонт на вароциментова мазилка - очукване на старата, шприцоване на основата и нанасяне на нова вароциментова мазилка | м² | 4
23 | Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени | м² | 2.8
24 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне с латекс | м² | 11.2
25 | Полагане на грунд преди боядисване | м² | 14
26 | Боядисване с латекс по шпакловни стени | м² | 14
4. | ПОДОБЕКТ № 4 - Тоалетна - 2 - ри ет.
27 | Доставка и монтаж фаянсови плочки | м2 | 4
28 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 2
A | ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, БЕЗ ДДС
B | 10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС
C | ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС
D | 20% ДДС
E | ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС
……………………… дата ПОДПИС ПЕЧАТ : …………………………. (име и длъжност на представляващия участника)
!!! Полага се подпис на всяка страница!