## KSS FDM - OP 3
Образец 4.3
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по 5 обособени позиции“
Обособена позиция № 3: Извършване на текущ ремонт в сградата на Факултет по дентална медицина към МУ – София"
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКA
От ……………………………………………………………………………… (име на участника)
№ по ред | Описание на РСМР | Ед. мярка | Кол-во | Ед.цена (лв.без ДДС) | Общо (лв.без ДДС)
I. | ОБЕКТ 1: Преустройство на две помещения в предклинична зала , 2ри етаж, корпус „З“
1. | ПОДОБЕКТ № 1 - Зала № 242
1 | Демонтиране на съществуваща настилка от ламиниран паркет | м² | 37.39
2 | Почистване след демонтиране на ламината и подготовка на основата за настилка от гранитогрес | м² | 37.39
3 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван) | м² | 26.032
4 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс | м² | 104.128
5 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м² | 130.16
6 | Полагане на бяла латексова боя по таван | м² | 91.7
7 | Полагане на латексова боя по стени(цвят по одобрена мостра) | м² | 38.46
8 | Полагане на саморазливна циментова замазка по подове с дебелина до 3см | м² | 37.39
9 | Настилка от гранитогрес, вкл. всички спомагателни дейности и материали | м² | 37.39
10 | Первази от гранитогрес с височина 10см | м | 35.04
11 | Демонтаж на лум. осветително тяло | бр | 4
12 | Демонтаж на ел. ключове | бр | 3
13 | Демонтаж на ел. контакти | бр | 5
14 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж (60/60) - 39W, 3980 Lm, IP 21, 4000K | бр | 4
15 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен за скрит монтаж, в комплект с конзола | бр | 2
16 | Доставка и монтаж на ключ - сериен за скрит монтаж, в комплект с конзола | бр | 1
17 | Доставка и монтаж на контакти за скрит монтаж | бр | 11
18 | Контактен излаз зад съществуваща обшивка от гипсокартон, вкл. Кабел СВТ 3 х 2.5мм² и всички помощни материали и опрации | бр | 6
19 | Блажно боядисване по метални повърхности(пълнеж от ламарина на алум.врата) | м² | 1.5
20 | Демонтаж на чугунени радиатори и изхвърляне на лицензирано депо | бр | 3
21 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 162W/гл. 14гл., с височина 500мм, вкл. Термоглава и секретен кран и преработка на аншлуси | бр | 3
22 | Почистване на обекта след СМР и извозване на стр. отпадъци до депо | м³ | 7.5
2. | ПОДОБЕКТ № 2 - Зала № 243
1 | Демонтаж на съществуваща врата, вкл. Обръщане на страниците на получения отвор с гипсокартон, готов за боядисване | бр | 1
2 | Демонтиране на съществуващ балатум | м² | 20.64
3 | Демонтаж на плочки по стени | м² | 14.77
4 | Почистване и подготовка за шпахловка на стени и таван | м² | 77.1
5 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м² | 77.1
6 | Гипсова шпакловка с мрежа по стени | м² | 55.8
7 | Гипсова шпакловка без мрежа по таван | м² | 21.3
8 | Фина шпакловка по стени и таван | м² | 77.1
9 | Грундиране по стени и таван преди боядисване с латекс | м² | 77.1
10 | Боядисване с латекс по стени и таван(цвят по одобрена мостра) | м² | 77.1
11 | Полагане на саморазливна циментова замазка по подове с дебелина до 3см | м² | 20.64
12 | Настилка от гранитогрес, вкл. всички спомагателни дейности и материали | м² | 20.64
13 | Первази от гранитогрес с височина 10см | м | 23.67
14 | Демонтаж на метално ел. табло | бр | 1
15 | Демонтаж на лум. осветително тяло | бр | 3
16 | Демонтаж на ел. ключове | бр | 2
17 | Демонтаж на ел. контакти | бр | 5
18 | Доставка и монтаж на ел.табло Тсилово за зала105 - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач трифазен ISW100А 3ф - 1бр.; монофазни прекъсвачи С60/25А -45бр; с клас по реакция на огън не по нисък от C или V0. Вкл. оформяне на стената около таблото - подмазване, шпакловане и боядисване с латекс | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж (60/60) - 39W, 3980 Lm, IP 21, 4000K | бр. | 3
20 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен за скрит монтаж, в комплект с конзола | бр | 1
21 | Доставка и монтаж на ключ - сериен за скрит монтаж, в комплект с конзола | бр | 1
22 | Доставка и монтаж на контакти за скрит монтаж | бр | 5
23 | Почистване на обекта след СМР и извозване на стр. отпадъци до депо | м³ | 7.5
II. | ОБЕКТ 2: Преустройство на тоалетни в три адм. кабинети, 2-ри етаж, корпус „З“.
А. | Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на съществуващи врати | бр | 9
2 | Изкъртване на преградни стени (вкл. почистване на помещенията и извозване на отпадъците до депо) | м² | 48
3 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 6
4 | Демонтаж на ел. ключове | бр | 3
5 | Демонтаж на ел. контакти | бр | 4
3 | Демонтаж на мивки | бр | 3
6 | Демонтаж на тоалетна чиния | бр | 4
7 | Демонтаж на съществуваща ВиК инталация, вкл. Отдушник за канализация на тоалетни | бр | 1
Б. | Монтажни дейности
8 | Изграждане на стени от 2 пласта гипскартон от всяка страна в/у метална конструкция, вкл. пълнеж с минерална вата и дебелина на стената 125мм. По детайл W112 на Knauf или ЕКВИВАЛЕНТЕН | м² | 30
9 | Полагане на каменна вата по таван с D=50mm | м² | 37.04
10 | Изграждане на окачени тавани от гипсокартон GKI с дебелина 12.5мм на констукция | м² | 37.04
11 | Фина шпакловка шийтрок по гипсокартон | м² | 97.04
12 | Грундиране на стени и тавани от гипсокартон с дълбокопроникващ грунд за такъв вид повърхности | м² | 97.04
13 | Боядисване с бял латекс по гипсокартон, върху грундирани повърхности - ТАВАН | м² | 37.04
14 | Подготовка на основата по стени с мазилка | м² | 42.5
15 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени с мазилка | м² | 42.5
16 | Шпакловка с мрежа по стени | м² | 42.5
17 | Фина шпакловка по стени | м² | 42.5
18 | Боядисване с латекс по шпхловани стени и стени от гипсокартон(цвят по одобрена мостра), вкл. Грундиране | м² | 102.5
19 | Полагане на саморазливна циментова замазка по подове с дебелина до 3см | м² | 37.04
20 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина мин.8мм и клас на износоустойчивост за високонатоварени обществени сгради, вкл. Всички помощни материали и дейности | м² | 37.04
21 | Монтаж на первази за ламиниран паркет, вкл. Крайни, ъглови и крепежни елементи и окомплектовка по каталога на производителя | мˈ | 43
22 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати от "студен профил" с пълнеж от термопанел, вкл. Всички помощни ъглови и крепежни елементи и дейности и окомплектовка по каталога на производителя с дръжки брава и секр. патрон, както и оформяне на страниците на отвора около вратата с гипсокартон. Размер 90/205см. | бр | 3
23 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж (60/60) - 39W, 3980 Lm, IP 21, 4000K | бр | 6
24 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, кръгла, за скрита инсталация | бр | 12
25 | Доставка и изтегляне на кабели тип СВТ 3х2,5 в гофрирана тръба | мˈ | 65
26 | Доставка и полагане(монтаж) на гофрирана тръба Ф23мм, вкл. направата и запълването на каналите | мˈ | 65
27 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен за скрит монтаж, в комплект с конзола | бр | 3
28 | Доставка и монтаж на контакти за скрит монтаж | бр | 9
29 | Демонтаж на стари радиатори | бр | 2
30 | Доставка и монтаж на тръби PPR и части, за захранване на нови радиатори | мˈ | 12
31 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 162W/гл. 14гл., с височина 500мм, вкл. Термоглава и секретен кран и преработка на аншлуси | бр | 3
32 | Доставка и въздушна клапа против миризми ф 110, в тоалетните на долния етаж, вкл. Рязане на верт. Тръба и всички помощни м-ли и дейности | бр | 1
33 | Почистване на обекта след СМР и извозване до депо | м³ | 15
III. | ОБЕКТ 3: ЗАЛА 222 - ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
A. | Архитектурно-строителна част
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на балатум | м2 | 111
2 | Демонтаж на вътрешни врати | бр. | 4
3 | Демонтаж на вътрешни врати със запазване | бр. | 3
4 | Сваляне на облицовка от фаянсови плочки по стени | м2 | 113
5 | Сваляне на облицовка от фаянсови по плотове и корита | м2 | 17.45
6 | Изкъртване на цименто-пясъчна замазка с дебелина до 10см | м2 | 87
7 | Разбиване на монолитен ст.бет.работен плот с корито | бр | 1
8 | Демонтаж на "куфари" от гипсокартон към съществуваща вентилационна разводка | м2 | 26.6
9 | Стъртане на блажна боя по стени | м2 | 117
10 | Стъртане на латекс по тавани (30% от общата площ) | м2 | 33.33
Архитектурно-строителна част
11 | Изграждане на преградна стена зидария от газобетонови блокчета с дебелина 12.5см | м2 | 1.8
12 | Вароцимиментова мазилка по стени | м2 | 113.15
13 | Запълване на пукнатини по стени, включително сваляне на компрометиранатна мазилка, почистване, нанасяне на грунд за контакт и запълване с готова шпакловъчна смес върху мрежа | м1 | 15
14 | Полагане на грунд за контакт между стара стена и нова гипсова шпакловка / вароцим.мазилка | м2 | 230.15
15 | Гипсова мазилка по стени и тавани със свалена бл.боя | м2 | 150.3
16 | Гипсова шпакловка върху нова вароцим. мазилка | м2 | 105.55
17 | Гипсова шпакловка върху гипсокартон | м2 | 32.15
18 | Шлайфане, фина шпакловка, грундиране и двукратно боядисване с бял латекс по стени и тавани | м2 | 404
19 | Почистване и боядисване с блажна боя на метални елементи - подплотови подпори, метална скара за окачване на лабораторно оборудване | м2 | 4
20 | Почистване и боядисване с блажна боя на чугунени радиатори | м2 | 26.25
21 | Доставка и полагане на армирана циментопясъчна замазка с дебелина до 10см | м2 | 87
22 | Доставка и полагане на саморазливна цим. замазка | м2 | 111
23 | Доставка и монтаж на рулонна хомогенна PVC настилка - Дебелина: 2мм; Клас на износоустойчивост: Обществени:34; Клас на горимост: Bfl-s1; Устойчивост на хлъзгане: R9; Антистатична; със защитно покритие за добра химическа устойчивост; | м2 | 111
24 | Доставка и монтаж на мек гъвкав подов перваз, вкл. Всички помощни материали и дейности | м' | 90
25 | Доставка и монтаж на облицовка с бели гланцови фаянсови плочки 15х15см по ст.бет. корито и стена над него до височина 2.20м от пода, включително фугиране със запечатка и подготовка на основата (Помощно помещение) | м2 | 9.45
26 | Доставка и монтаж на облицовка с бели фаянсови плочки 15х15см по ст.бет. Монолитен подпрозоречен плот с размери ширинаа 60см и чело 8см, включително фугиране със запечатка и подготовка на основата (Помощно помещение) | м1 | 2.6
27 | Доставка и монтаж на стенно покритие от материал рулонна хомогенна PVC настилка до Н2.20м - Дебелина: 2мм; Клас на износоустойчивост: Обществени:34; Клас на горимост: Bfl-s1; Устойчивост на хлъзгане: R9; Антистатична; със защитно покритие за добра химическа устойчивост; | м2 | 15.4
Дограма - интериорни врати
28 | Повторен монтаж на демонтирана съществуваща алуминиева врата с термопанел и остъкляване на нивото на очите, размер 90х210см, секретна брава и ключалка, цвят бяло, вкл. Обръщане посоката на отваряне (между Помощно помещение и Лаборатория 1) | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел и остъкляване на нивото на очите, размер 90х210см, цвят бяло, секретна брава и ключалка (между Помощно помещение и Лаборатория 2) | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на алуминиева врата с размер 90х210см, с термопанел, вентилационна решетка и остъкляване на нивото на очите, секретна брава и ключалка, цвят бяло (Тегловна зала) | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI60, размер 100х205см (св.отвор 90х200см), самозатваряща се, секретна брава и ключалка, цвят RAL 9002 (Лаборатория 1, Лаборатория 2) | бр. | 2
32 | Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI90 с размери 90х205см, самозатваряща се, с вентилационна решетка, секретна брава и ключалка, цвят RAL 9002 (Склад химикали) | бр. | 1
За Вентилационна система
33 | Куфари от гипсокартон GKB с деб.12.5mm с разгъвка на сечението до 100см за скриване на въздуховоди и елементи на вентилационната с-ма, вкл. Всички помощни м-ли и консумативи, вкл. Шпахловка и боядисване с бял латекс | м | 39
34 | Универсален разтвор | кг. | 28
35 | Силиконов уплътнител | бр. | 12
36 | Полиуретанова пяна | бр. | 10
37 | Тротоарни плочки | бр. | 48
38 | Хидроизолация | м2 | 14
39 | Гипсова шпакловка | кг. | 15
40 | PVC гъвкав ъглозащитен профил, бял | бр. | 8
41 | Самозалепваща разделителна лента | бр. | 4
42 | Стъклофазерна фугопокривна лента | бр. | 6
43 | Крепежи | кг. | 80
Б. | Климатизация и Вентилация
44 | Демонтаж на въздуховоди | бр | 3
45 | Инверторна сплит система с вътрешно тяло за канален монтаж с х-ки: Qхл.=8,3kW; Qот.=9,2kW; Nел.=3,6kW;~230V; | бр. | 1
46 | Вентилационен блок с активна термодинамична рекуперация 1400m3/h, H=320Pa; Nел.=3,7kW; 380V; | бр. | 1
47 | Шумоизолиран смукателен вентилационен бокс с изнесен вентилатор /киселинно устойчив и взривозащитен/; 400m3/h;H=360Pa; Nел.=230W; 230V | бр. | 1
48 | Шумоизолиран смукателен вентилационен бокс с изнесен вентилатор/киселинно устойчив и взривозащитен/; 1000m3/h; H=400Pa; Nел.=1100W; 230V | бр. | 1
49 | Шумоизолиран смукателен вентилационен бокс с изнесен вентилатор /киселинно устойчив и взривозащитен/; 1400m3/h; H=280Pa; Nел.=1100W; 380V | бр. | 1
50 | Шумоизолиран смукателен вентилационен бокс с изнесен вентилатор /киселинно устойчив и взривозащитен/; 2000m3/h; H=350Pa; Nел.=1100W; 230V | бр. | 2
51 | Канален вентилатор ∅160; 200m3/h; H=180Pa; Nел.=130W; 230V | бр. | 1
52 | Крайстенен смукател от неръждаема ламарина 1000х1000х450; 1000m3/h; | бр. | 1
53 | Крайстенен смукател от неръждаема ламарина 2000х1000х450; 2000m3/h; | бр. | 2
54 | Въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав без прахово-полимерно покритие | м2 | 36
55 | Въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен без прахово-полимерно покритие | м2 | 12
56 | Въздуховод от неръждаема ламарина правоъгълен прав без прахово-полимерно покритие | м2 | 32
57 | Въздуховод от неръждаема ламарина правоъгълен фасонен без прахово-полимерно покритие | м2 | 10
58 | Шумозаглушител кулисен 400х200 | бр. | 3
59 | Вентилационна решетка 500х150, комплект с регулираща секция | бр. | 15
60 | Вентилационна решетка 600х150, комплект с регулираща секция | бр. | 3
61 | Вентилационна решетка за спироканал 425х125 комплект с регулираща секция | бр. | 4
62 | НЖР500х300 с мрежа | бр. | 2
63 | Дефлектор за отработени газове от неръждаема ламарина | бр. | 6
64 | Самозалепваща топлоизолация с алуминиево фолио и дебелина 13мм | м2 | 62
65 | Противопожарна клапа ф160 | бр. | 2
66 | Противопожарна клапа 300х200 | бр. | 1
67 | Противопожарна клапа 500х200 | бр. | 2
68 | Табло ОВК за управление на вентилационна инсталация | бр. | 2
69 | Пробиване на отвори | бр | 8
70 | Меки връзки | бр. | 10
71 | Метална конструкция за укрепване | к-т | 160
72 | Метална антивибрационна рама | бр. | 2
73 | Пуск и наладка на вентилационна инсталация | бр. | 1
В. | Част Водоснабдяване и Канализация
Вътрешен водопровод
74 | Демонтаж на съществуваща хоризонталана водопроводна мрежа по под и стени | м1 | 40
75 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода, с ред на налягане РN16 ф20х2.3мм, вкл. фасонни части | м1 | 14.7
76 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф20 мм в обсадна тръба по пода, вкл. фасонни части | м1 | 24.7
77 | Направа на улеи в зид за монтаж на тръбопроводи | м1 | 14.7
78 | Доставка и монтаж на СК ф20 | бр | 2
79 | Изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане | м1 | 39.4
Вътрешен канал
80 | Демонтаж на същеструваща канализационна мрежа под и стени | м1 | 20
81 | Доставка и монтаж на PVC ф50, вкл.фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа | м1 | 17.35
82 | Изпитване на хоризонтална канализация | м1 | 17.35
83 | Доставка и монтаж в сграда на PVC тръби ф 25 мм , вкл. Фасонни части за конденз | м1 | 7
Санитарно оборудване
84 | Доставка и монтаж на стенна канела 1/2" с щуцер | бр | 7
85 | Доставка и монтаж на спирателни кранове за стояща смесителна батерия | бр | 6
Г. | Част Електро
Демонтажни работи
86 | Демонтаж на ел.таблa стоманеноламаринени | бр. | 4
87 | Демонтаж на пускатели | бр. | 6
88 | Демонтаж на луминесцентни осветителни тела 3х36вт | бр. | 16
89 | Демонтаж на луминесцентни осв.тела 1х36вт,лнж. | бр. | 24
90 | Демонтаж на ПВЦ канали и кабели | м | 60
Осветителна и силова инсталации
91 | Доставка и монтаж на ел.табло ТРхимЛ - IP54 с кнопка на фасадата - 2бр, с пета заземителна шина с клас по реакция на огън не по нисък от А2 по схема. От ТРхимЛ се захранват таблата ПТР1 и Т-HVAC - да се монтира съответната апаратура | бр. | 1
92 | Доставка и монтаж на ел.табло ПТР1- IP33 по схема със заземителна шина с клас по реакция на огън не по нисък от А2. | бр. | 1
93 | Доставка и монтаж на авариен товарен прекъсвач 3ф 40А IP 54 | бр. | 1
94 | Доставка и монтаж на авариен товарен прекъсвач 1ф 40А IP 54 | бр. | 2
95 | Доставка и монтаж на авариен товарен прекъсвач 1ф 25А IP 54 | бр. | 3
96 | Доставка и монтаж на авариен товарен прекъсвач 1ф 20А IP 54 | бр. | 1
97 | Направа на улеи в мазилка по стени и тавани за гофрирани тръби ф 16 и ф23 , вкл. Запълване на улеите след монтажа на тръбите | м | 350
98 | Доставка и полагане на кабел СВБТ 3х2,5мм2 в PVC тръба скрито под мазилка | м. | 25
99 | Доставка и полагане на кабел СВБТ 3х1,5мм2 открито на скоби | м. | 14
100 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х35мм2 в PVC тръба 1 3/4" скрито | м. | 95
101 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10мм2 в кабелни шахти и по скари | м. | 18
102 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4мм2 в PVC канал | м. | 20
103 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6мм2 в PVC канал | м. | 60
104 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4мм2 в PVC тръба в стена и под | м. | 38
105 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5мм в PVC канал | м. | 270
106 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм2 в PVC канал и тръба | м. | 207
107 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА1 3х1,5мм2 в гофр тр под мазилка | м. | 200
108 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА1 3х2,5мм2 в гофр тр под мазилка | м. | 240
109 | Доставка и монтаж на контакт “ Шуко” IP44 | бр. | 27
110 | Доставка и монтаж на стенен панел комплект съдържащ 3бр. контакти тип "Шуко", 3бр. розетки RJ45,IP | бр. | 8
111 | Доставка и монтаж на LED евакуационно осветително тяло 8W с вградена акумулаторна батерия IP33, капацитет 1 час | бр. | 4
112 | Дост. и монтаж на лумин.осв тяло 2х28W ,Ех,EPRA | бр. | 2
113 | Дост. и монтаж лумин.осв тяло 2х28вт на таван,IP44,ЕПРА,ТБС | бр. | 11
114 | Дост. и монтаж лумин.осв. тяло 2х28W на таван,IP21,ЕПРА,ТБС, с разсейвател без отвори отдолу | бр. | 12
115 | Дост. и монтаж на аплици IP44 | бр. | 3
116 | Доставка и монтаж на ЛОТ1х14вт, с ключе. IP44 | бр. | 2
117 | Дост. и монтаж ключ обикновен за скрита инсталация IP33 | бр. | 2
118 | Дост. и монтаж ключ обикновен за скрита инсталация IP44 | бр. | 2
119 | Дост. и монтаж ключ сериен за скрита инсталация IP33 | бр. | 1
120 | Дост. и монтаж ключ сериен за скрита инсталация IP44 | бр. | 2
121 | Дост. и монтаж ключ девиаторен за скрита инсталация IP33 | бр. | 1
122 | Дост. и монтаж ключ девиаторен за скрита инсталация IP44 | бр. | 1
123 | Дост.и монтаж на разклонителни кутии за скрита инсталация IP33 | бр. | 34
124 | Дост.и монтаж на разклонителни кутии за скрита инсталация IP44 | бр. | 26
125 | Доставка и полагане на гофрирана тръба в стена Ф16 | м. | 85
126 | Доставка и полагане на гофрирана тръба в стена Ф23 | м. | 85
127 | Доставка и монтаж на инсталационни конзоли | бр. | 42
128 | Доставка и полагане на PVCканал 10/20мм | м. | 50
129 | Доставка и полагане на PVCканал 20/30мм | м. | 140
130 | Доставка и полагане на PVCканал 30/40мм | м. | 70
131 | Доставка и нонтаж на мълниеотводен прът с Н=2м и свързване с мълниеотводна мрежа | бр. | 4
132 | Измерване на преходно съпротивление | бр. | 4
133 | Измерване на захранващи линии | бр. | 2
134 | Измерване импеданса фаза,защитен пров. | бр. | 27
135 | Изпитание на дефектнотокови защити | бр. | 13
136 | Измерване изолацията на кабел, заземление | чч. | 13
Пожароизвестяване
137 | Ремонт и пускане в действие на съществуваща пожароизвестителна инсталация - 4 бр. пожароизвестители | бр. | 1
Структурни Кабелни Системи (СКС)
138 | Доставка и изтегляне на кабел 2FTP кат.5 в PVC канал. | м. | 370
139 | Свързване и настройки на системата | бр. | 1
Оповестяване
140 | Доставка и монтаж на високоговворител 6вт, IP21,на таван | бр. | 4
141 | Доставка и полагане в PVC канал, изпитване и свързване на JY(St)Y 1х2х0.8 mm2 | м. | 70
142 | Свързване със системата за гласово оповестяване, настройка и пускане в действие | бр. | 1
143 | Крепежни елементи | бр. | 150
За Вентилационна система
144 | Доставка и монтаж на табло Т-HVAC по схема, метално табло, стенен монтаж IP44 | бр. | 1
145 | Доставка и монтаж на кабелна скара 100/60мм | м | 3
146 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х16 мм2, за захранване на Т-HVAC лаборатория | м | 40
147 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х4 мм2 | м | 50
148 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х4 мм2 | м | 25
149 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х2,5 мм2 | м | 15
150 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х2,5 мм2 | м | 80
151 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х1,5 мм2 | м | 60
152 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 2х1 мм2 | м | 70
153 | Доставка и монтаж на кабелен канал 105/50м, комплект с капак | м | 3
154 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/40м, комплект с капак | м | 30
155 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба с UV защита Ø32мм | м | 150
Д. | Строителни отпадъци
156 | Изнасяне на строителни отпадъци, натоварване и извозване на лицензирано сметище | м3 | 15
IV. | ОБЕКТ 4: ОГРАДА
1 | Демонтаж на съществуваща временна ограда | бр. | 1
2 | Демонтаж и повторен монтаж на оградни пана | бр. | 35
3 | Демонтаж и повторен монтаж на оградни колони | бр. | 35
4 | Изработка и монтаж на закладни метални части за основи на колове | бр. | 41
5 | Направа на фундаменти за оградни колове | бр. | 41
6 | Доставка и монтаж на нови пана | бр. | 6
7 | Демонтаж и монтаж на входна врата двойна | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на входни врати единични | бр. | 2
9 | Събиране и извозване на строителни отпадъци | м³ | 1.75
A | ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3, БЕЗ ДДС
B | 10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС
C | ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС
D | 20% ДДС
E | ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС
……………………… дата ПОДПИС ПЕЧАТ : …………………………. (име и длъжност на представляващия участника)
!!! Полага се подпис на всяка страница!