Образец № 2а.4.

**Таблица за техническо съответствие по артикули за обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на метални стелажи и гардеробчета“**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **арт.****№**  | **код в инв. проект** | **Наименование на артикула** | **Технически характеристики**  | **Съответстие****да / не/****по-добре** | **Описание на параметрите на предложения****артикул с конкретни размери** | **Снимка/визуализация/****схема** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  **5** | **6** | **7** |
| 1 | Ск 1 | Метален стелаж с размери: ш. 80-90/д. 40-45/в. 180-200 см | Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 5 нива, товароносимост до 50 кг. на рафт с р-ри:ш.80-90/д.40-45/в.180-200 см, цвят: сив |  |  |  |
| 2 | Ск 3 | Метален стелаж с размери: ш.75-85/д.30-40/в. 140-160 см, | Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 4 нива с р-ри: ш.75-85/д. 30-40/в. 140-160 см, цвят: сив |  |  |  |
| 3 | Ск 4  | Гардероб за съблекалня с размери:ш. 35-40/д. 40-45/ в.180-200 см | Метален гардероб единичен - Здрава метална конструкция.- Прахово боядисан, цвят сив.- Едноточково заключване.- Уникално заключване за всяко едно гардеробче (резервен ключ). - Стоманена ламарина с дебелина 0.9мм- Вентилационни отвори - Рафт в долната част на гардероба.- Окачалка за дрехи.- Размери: ш**. 35-40/ д. 40-45/ в. 180-200см** |  |  |  |
| 4 | С 6  | Пейка за съблекалняс р-ри: д.90/ ш. 33/ в.46 см | Пейка за съблекалня с р-ри: д.90/ ш. 33/ в.46 смМетална конструкция от квадратен профил със сечение не по-малко от 30/30/2mm с прахово полимерно покритие, цвят светлосив, дъски от бук, лакирани, цвят бук |  |  |  |

**Таблицата за техническо съответствие по артикули се подписва и подпечатва на всяка страница.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: ..................  |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | Подпис и печат[1]: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | [1] Образецът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице. |