## Sheet1
Техническо предложение по артикули
2019 - 2020 г.
|  | Oбособенa Позиция - 20 |  |  |  | Образец 2а
20 |  | 33169000 Хирургически инструменти
№ | КОД | Наименование | Мярка | Количество | Страна производител | Търговска марка | Каталог/ брошура- стр. и мостри
1 | 20 01 00 00 | Грейси кюрети съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental
| 20 01 00 01 | 0807-06 | бр. | 2
| 20 01 00 02 | 0807-14 | бр. | 2
| 20 01 00 03 | 0807-11 | бр. | 2
| 20 01 00 04 | 1807-08 | бр | 1
| 20 01 00 05 | 0807-02 | бр. | 1
| 20 01 00 06 | 0807-04 | бр. | 1
| 20 01 00 07 | 0807-08 | бр. | 1
| 20 01 00 08 | 0807-10 | бр. | 1
| 20 01 00 09 | 0807-12 | бр. | 2
2 | 20 02 00 00 | Усторазтворител - пластмасов - ортодонтски
| 20 02 00 01 | малък | бр | 37
| 20 02 00 02 | среден | бр. | 81
3 | 20 03 00 00 | Екартьори тип Воробьов 21см | бр | 1
4 | 20 04 00 00 | Пинсети стоматологични | бр | 235
5 | 20 05 00 00 | Огледалца | бр | 3500
6 | 20 06 00 00 | Дръжки за огледалца | бр | 115
7 | 20 07 00 00 | Зъболекарски сонди | бр | 135
8 | 20 08 00 00 | Шпатули за цимент | бр | 85
9 | 20 09 00 00 | Обратни шпатули малки, съответстващи на кат.№Asa Dental:MV1102-1 | бр. | 60
10 | 20 10 00 00 | Метални пародонтални сонди съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental
| 20 10 00 03 | 0702L-12S | бр. | 5
| 20 10 00 05 | 0705L-23W | бр. | 6
| 20 10 00 06 | 0705L-17GF | бр. | 5
| 20 10 00 10 | 0703L-1 (Wiliams) | бр. | 67
13 | 20 13 00 00 | Инструмент за сваляне на коронки и с тежест и различни накрайници | бр | 6
15 | 20 15 00 00 | Екскаватори съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental
| 20 15 00 18 | МD1710-18 | бр. | 1
| 20 15 00 20 | MD1710-20 | бр. | 1
16 | 20 16 00 00 | Гингивални ножове
| 20 16 00 02 | Orban | бр. | 1
17 | 20 17 00 01 | съответствуващ на No 0304-1 на Asa Dental | бр. | 1
| 20 17 00 02 | съответствуващ на No 0304-2 на Asa Dental | бр. | 1
| 20 17 00 03 | извити и скосени браншове - 13 см. с остър връх | бр | 4
19 | 20 19 00 00 | Анатомични и хирургични пинсети
| 20 19 00 01 | съответствуващ на No 1630-2 на Asa Dental | бр. | 1
| 20 19 00 02 | съответствуващ на No 1630-1 на Asa Dental | бр. | 1
| 20 19 00 03 | Пинсети хирургични, еквивалент на ТР5051 от кат. На Hu Friedy | бр. | 2
| 20 19 00 04 | Пинсети хирургични, еквивалент на ТР5042 от кат. На Hu Friedy | бр. | 2
| 20 19 00 05 | Пинсети анатомични еквивалент на ТР5060 от кат.на Hu Friedy | бр. | 1
| 20 19 00 06 | Пинсети анатомични еквивалент на ТР5051 от кат.на Hu Friedy | бр. | 1
20 | 20 20 00 00 | Титанови инструменти за композит
| 20 20 00 01 | съответствуващ на No 1208Т-2 на Asa Dental | бр | 58
| 20 20 00 02 | съответствуващ на No 1204Т-1 на Asa Dental | бр | 58
| 20 20 00 03 | съответствуващ на No 1202Т-2 на Asa Dental | бр | 58
| 20 20 00 04 | съответствуващ на No 1209Т-3 на Asa Dental | бр | 58
21 | 20 21 00 00 | Инструмент за моделиране на амалгама без гама-2-фаза
| 20 21 00 01 | съответстващ на № HSH-043-00на -Hammacher | бр. | 50
22 | 20 22 00 00 | Върхове за накрайници за ултразвуков скалер, съвместими с апарати EMS форми
| 20 22 00 01 | A | бр | 4
| 20 22 00 02 | B | бр | 9
| 20 22 00 03 | P | бр | 9
| 20 22 00 04 | PS | бр | 18
24 | 20 24 00 00 | Върхове за накрайници за ултразвуков скалер, съвместими с апарати NSK
| 20 24 00 01 | G4 028 | бр | 3
| 20 24 00 02 | G1 022 | бр | 3
26 | 20 26 00 00 | Накрайници за електрокаутер модел Kentamed 1 F plus комплект от 7 броя | бр. | 5
27 | 20 27 00 00 | Обратни шпатули - малки, съответстващи на № 1100-1на Asa Dental | бр. | 30
28 | 20 28 00 00 | Щопфери кръгли, съответстващи на № 1200-1 на Asa Dental | бр. | 5
31 | 20 31 00 00 | Еднократни смесителни контейнери, съответстващи на № AL 2735 на Asa Dental | бр. | 1500
32 | 20 32 00 00 | Лазерно-флуорисцентен инструмент за диагностика на кариес | бр. | 1
33 | 20 33 00 00 | Хирургични инструменти, съответстващи на каталога на Hu-Friedy:
| 20 33 01 01 | • NHM – 502 6R – 18 СМ | бр. | 1
| 20 33 02 00 | Микроножици:
| 20 33 02 02 | • S 31 – 10 СМ | бр. | 2
40 | 20 40 00 00 | Увеличителни очила за хирургия - увеличение до 5 пъти | бр. | 2
62 | 20 62 00 00 | Платна за кофердам | бр. | 5139
64 | 20 64 00 00 | Шпатули за гипс | бр. | 5
72 | 20 72 00 00 | Пародонтални сонди, съответстващи на кат.№ от каталога на HU - FRIEDY:
| 20 72 00 01 | UNC 15 Novatech PCPNT 156 | бр. | 3
| 20 72 00 02 | Q-2N Nobers Color 0 Coded PQ2N7 | бр. | 7
| 20 72 00 03 | UNC 12 PCVUINC 12 PT | бр. | 2
74 | 20 74 00 00 | Обратни шпатули - големи, съответстващи на № 1100-3 на Asda Dental | бр. | 40
75 | 20 75 00 00 | Инструмент за подложки /обратен шпатул с обли браншове - гладки/, съответстващи на № 1214-2 /Ladmore* от Asa Dental | бр. | 30
76 | 20 76 00 00 | Инструмент за мод. на амалг. съотв. на 1200-4 на Asa D (топче) | бр. | 30
77 | 20 77 00 00 | Инструмент за мод. на амалг. съотв. на MV 1400-3 Markley | бр. | 30
78 | 20 78 00 00 | Клампи за кофердам от каталога на ASA Dental
|  | 3052-00 | бр. | 25
|  | 3052-w1 | бр. | 25
|  | 3051-29 | бр. | 25
|  | 3052-w8 | бр. | 25
79 | 20 79 00 00 | Върхове за накрайници за ултразвуков скалер, съвместими с апарати NSK
|  | G6 | бр | 3
83 | 20 83 00 00 | Curettes, съответствуващи на каталожни номера на Asa Dental:
| 20 83 00 01 | ML1806-14 Columbia | бр. | 4
| 20 83 00 02 | ML1806-2RL Columbia | бр. | 4
| 20 83 00 03 | ML1806-4RL Columbia | бр. | 4
87 | 20 87 00 00 | Kramer-Nevins Periodontal Surgical Kit, съответстващи на номера от каталога на Hu-Friedy
| 20 87 00 01 | #1Kramer-Nevins Periosteal Elevator Wurzelheber PKN1 | бр. | 1
92 | 20 92 00 00 | Piezo Ultrasonic Inserts, съответстващи на номера от каталога на American Eagle
| 20 92 00 01 | AEUI1A (Light-heavy calculus, Edged design, Supra gindival) | бр. | 1
95 | 20 95 00 00 | Пародонтална сонда – Physio-Probs, съответстващи на номера от каталога на Carl Marlin Solingen:
| 20 95 00 01 | 973/KAL | бр. | 1
98 | 20 98 00 00 | Накрайници за ултразвукови апарати, съответстващи на каталога на Satelec – Tip Book:
| 20 98 00 01 | • Perio-softtm – Mini tips – за импланти и неподвижно протезиране: | бр. | 3
108 | 20 108 00 00 | Bone curretes
| 20 108 00 01 | Hemingway-2,3 mm; 17 cm | бр. | 1
| 20 108 00 02 | Hemingway-2,8 mm; 17 cm | бр. | 1
| 20 108 00 03 | Lucas 86 | бр. | 1
110 | 20 110 00 00 | Дръжка за скалпел, метална, с мерителна линийка, еквивалент на катога OSUNG /2017-2019/, с кат. nомер SHF | бр. | 1
112 | 20 112 00 00 | Апликатор на анестетик, | бр. | 1
тип спринцовка, тип А, 1.8 cc.,
еквивалент на SAA1 от каталога на
OSUNG
113 | 20 113 00 00 | ПЕРИОТОМ
| 20 113 00 01 | Периотом, прав, еквивалент на | бр. | 1
PRRS3 от каталога на OSUNG
| 20 113 00 02 | Периотом , извит, еквивалент на | бр. | 1
PR2- 2R от каталога на OSUNG
114 | 20 114 00 00 | ЕЛЕВАТОР
| 20 114 00 01 | Периостален елеватор, с ширина | бр. | 1
на работните части 4.2 мм. и 8.2 мм.,
еквивалент на EP9 от каталога на
OSUNG
| 20 114 00 02 | Периостален елеватор, еквивалент | бр. | 1
на EP9 от каталога на OSUNG
| 20 114 00 03 | Елеватор, прав, еквивалент на | бр. | 2
3ELLR301 от каталога на OSUNG
| 20 114 00 04 | Елеватор, извит, еквивалент на | бр. | 2
3ELLR303 от каталога на OSUNG
| 20 114 00 05 | Елеватор, извит, еквивалент на | бр. | 1
3ELLR302 от каталога на OSUNG
| 20 114 00 06 | Елеватор, прав, еквивалент на | бр. | 1
3ELLR501от каталога на OSUNG
115 | 20 115 00 00 | КЛЕЩИ
| 20 115 00 01 | Клещи за екстракция, еквивалент на FXX2 от каталога на OSUNG | бр. | 1
| 20 115 00 02 | Клещи за екстракция, еквивалент на | бр. | 1
FXX7 от каталога на OSUNG
| 20 115 00 03 | Клещи за екстракция, еквивалент на | бр. | 1
FXX 17от каталога на OSUNG
| 20 115 00 04 | Клещи за екстракция, еквивалент на | бр. | 1
FXX18 от каталога на OSUNG
| 20 115 00 05 | Клещи за екстракция, еквивалент на | бр. | 1
FXX67а от каталога на OSUNG
| 20 115 00 06 | Клещи за екстракция, еквивалент на | бр. | 1
FXX13 от каталога на OSUNG
| 20 115 00 07 | Клещи за екстракция, еквивалент на | бр. | 1
FXX22 от каталога на OSUNG
| 20 115 00 08 | Клещи за екстракция, еквивалент на | бр. | 1
FXX79 от каталога на OSUNG
| 20 115 00 09 | Клещи за екстракция, еквивалент на | бр. | 1
FX10s от каталога на OSUNG
116 | 20 116 00 00 | ХИРУРГИЧНА КЮРЕТА
| 20 116 00 01 | Хирургична кюрета с платмасовa | бр. | 1
дръжка, извита,еквивалент на 3URCL85C от каталога на OSUNG
| 20 116 00 02 | Хирургична кюрета с метална | бр. | 1
дръжка, извита, еквивалент на
URCL86 от каталога на OSUNG
| 20 116 00 03 | Хирургична кюрета с метална | бр | 1
дръжка, извита, еквивалент на
ERHB13-14 от каталога на OSUNG
117 | 20 117 00 00 | Хирургично чукче, неръждаема | бр. | 1
стомана, 221 гр., дължина 165 мм.,
дебелина 19.8 , еквивалент на
ML20 от каталога на OSUNG
118 | 20 118 00 00 | ХИРУРГИЧНИ ПИНСЕТИ
| 20 118 00 01 | Хирургична пинсета, анатомична | бр. | 1
с дължина 154 мм./ +- 5 мм./,
еквивалент на PT42 от
каталога на OSUNG
| 20 118 00 02 | Хирургична пинсета, анатомична, | бр. | 1
с дължина 128 мм./ +- 5 мм./,
еквивалент на PT41 от
каталога на OSUNG
119 | 20 119 00 00 | Хемостатично москито, с прав | бр. | 1
работен край, дължина 120 мм.
/+- 5 мм./, еквивалент на HTM130
от каталога на OSUNG
120 | 20 120 00 00 | Хирургичен държач за игли, прав, | бр. | 1
с дължина 160 мм. /+- 5 мм./,
еквивалент на NH160TC от каталога на OSUNG
121 | 20 121 00 00 | ХИРУРГИЧНА НОЖИЦА
| 20 121 00 01 | Хирургична ножица, дължина 170 мм., /+- 5 mm./, еквивалент на SCD170 от каталога на OSUNG | бр. | 1
| 20 121 00 02 | Хирургична ножица, извита, | бр. | 1
дължина 114 мм. /+- 5 мм./,
еквивалент на SCTC115
каталога на OSUNG
| 20 121 00 03 | Хирургична ножица, извита, | бр. | 1
извита, дължина 115 мм /+- 5 мм./,
еквивалент на SCLC115 от
каталога на OSUNG
122 | 20 122 00 00 | Хирургична перодонтална кюрета, | бр. | 1
еквивалент на URPR1-2
от каталога на OSUNG
123 | 20 123 00 00 | ХИРУРГИЧЕН УСТОРАЗШИРИТЕЛ
| 20 123 00 01 | Хирургичен усторазширител, | бр. | 1
Columbia, еквивалент на
RTCRC от каталога на OSUNG
| 20 123 00 02 | Хирургичен усторазширител, | бр. | 1
Parkman, еквивалент на
RTAN20 от каталога на OSUNG
124 | 20 124 00 00 | ИМПЛАНТОЛОГИЧНО СВРЕДЛО
| 20 124 00 01 | Имплантологично свредло, тип Lindeman, | бр. | 1
еквивалент на LLS21 от каталога на OSUNG
| 20 124 00 02 | Имплантологично свредло, | бр. | 1
тип Lindeman
еквивалент на LLL21
от каталога на OSUNG
125 | 20 125 00 00 | Имплантологичен дълбокомер | бр. | 1
еквивалент на DG1
от каталога на OSUNG
126 | 20 126 00 00 | Инструмент за остъргване на | бр. | 10
кост за еднократна
употреба, еквивалент на
BSF от каталога на OSUNG
127 | 20 127 00 00 | ХИРУРГИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА СИНУС ЛИФТ
| 20 127 00 01 | Хирургичен инструмент за | бр. | 1
синус лифт, еквивалент на
IS6577SC5 от каталога на OSUNG
| 20 127 00 02 | Хирургичен инструмент за | бр. | 1
синус лифт, еквивалент на
IS65785 от каталога на OSUNG
| 20 127 00 03 | Хирургичен инструмент за | бр. | 1
синус лифт, еквивалент на
ISSC2 от каталога на OSUNG
128 | 20 128 00 00 | Комплект фиксиращи винтчета за | бр. | 1
резурбируема мембрана,
еквивалент на
BSSET от каталога на OSUNG
129 | 20 129 00 00 | Имплантологична кюрета, | бр. | 1
еквивалент на ICGR1-2 от
каталога на OSUNG
130 | 20 130 00 00 | Ендодонтски микромотор, комбиниран с апекслокатор с прав и обратен ход , възвратно -постъпателно движение, наконечник 16:1 с LED-светлина >15000 lux и пушбутон, библиотека с пили на различни производители и цветен дисплей, еквивалент на C-Smart-1 Pro | бр. | 2
131 | 20 131 00 00 | Система за ортоградно запълване с МТАна фронтални идистални зъби в алуминиева стерилизираща се касета аналог на MAP- system от каталога на Product Dentaires SA кат №20295 | бр. | 1
132 | 20 132 00 00 | Биноколярни увеличителни очила с LED оптична светлина, водоустойчиви и прахоустойчиви, подлежащи на измиване и дезинфекция, с увеличение 2,0X еквивалент на RM-20R-RB от каталога на Rose Microsolutions (USA) | бр. | 2
133 | 20 133 00 00 | ЕКАРТЬОРИ
| 20 133 00 01 | Екартьори тип "Obwegeser" еквивалент на каталожен № 4173 от каталог Dental Kohler | бр. | 5
| 20 133 00 02 | Екартьори тип "Langenbem" еквивалент на каталожен № 4434 от каталог Dental Kohler | бр. | 5
134 | 20 134 00 00 | ЕЛЕВАТОРИ
| 20 134 00 01 | Елеватори еквивалент на каталожен № 7122 от каталог Dental Kohler | бр. | 5
| 20 134 00 02 | Елеватори еквивалент на каталожен № 7123 от каталог Dental Kohler | бр. | 3
| 20 134 00 03 | Елеватори с каталожен № 7124 от каталог Dental Kohler | бр. | 3
135 | 20 135 00 00 | Пинсети хирургични с каталожен № 4399 Semkin Teiler от каталог Dental Kohler | бр. | 5
136 | 20 136 00 00 | Инструмент за чистене на зъбен камък с каталожен № 4716 от каталог Dental Kohler | бр. | 5
137 | 20 137 00 00 | ХЕМОСТАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
| 20 137 00 01 | Хемостатични инструменти - мускито с каталожен № 4161 от каталог Dental Kohler | бр. | 5
| 20 137 00 02 | Хемостатични инструменти - мускито с каталожен № 4163 от каталог Dental Kohler | бр. | 5
138 | 20 138 00 00 | Инструмент за поставяне на ретракционна корда | бр. | 5
139 | 20 139 00 00 | Върхове за ултразвуков скалер, съвместими с апарати WOODPECKER
| 20 139 00 01 | G1 | бр. | 20
| 20 139 00 02 | G2 | бр. | 5
| 20 139 00 03 | G3 | бр. | 15
| 20 139 00 04 | G4 | бр. | 15
| 20 139 00 05 | G5 | бр. | 10
| 20 139 00 06 | P1 | бр. | 15
| 20 139 00 07 | P3 | бр. | 10
140 | 20 140 00 00 | Върхове, съвместими с ултразвукова ръкохватка U-PZ7 на дентален юнит Anthos-5
| 20 140 00 01 | C1 | бр. | 15
| 20 140 00 02 | C2 | бр. | 10
| 20 140 00 03 | C4 | бр. | 15
| 20 140 00 04 | P1 | бр. | 10
141 | 20 141 00 00 | Върхове за накрайници за ултразвуков скалер,съвместими с апарати NSK
| 20 141 00 01 | G4 | бр. | 10
| 20 141 00 02 | G5 | бр. | 10
ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. В случай на посочване от Възложителя в колона "Наименование" на стандарти, модели, източници, процеси, търговски марки, патенти, типове, произход или производство в Техническото предложение по артикули, следва да се има предвид "и /или еквивалент" . 2. Техническото предложение по артикули се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница, като приложение към Техническото предложение за съответната обособена позиция.
Подпис на Управителя (Представителя) на участника и печат: