## Образец № 3а
Образец № 3а
Таблица за техническо съответствие по артикули от обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София”
Код | Артикул | Технически характеристики /спецификация/ | Съответствие да/не/по-добре | Описание на параметрите на предложения артикул | Марка/производител/модел | Произход
KL1 | Климатик - инверторен 9000 BTU | Инверторен сплит климатизатор /високо стенен монтаж/ - ниско ниво на шум; висока енергоефективност, клас минимум А+; мощност: 9000 BTU; за помещение 10-15 м2
KL2 | Климатик - инверторен 12000 BTU | Инверторен сплит климатизатор /високо стенен монтаж/ - ниско ниво на шум; висока енергоефективност, клас минимум А+; мощност: 12000 BTU; за помещение 20-25 м2
KL3 | Климатик - инверторен 18000 BTU | Инверторен сплит климатизатор /високо стенен монтаж/ - ниско ниво на шум; висока енергоефективност, клас минимум А+; мощност: 18000 BTU; за помещение 35-40 м2
Забележка:
Таблицата за техническо съответствие по артикули /Образец № 3а/ следва да бъде попълнена на всеки ред, подписва се и се подпечатва на всяка страница, като приложение към техническото предложение. В случай, че не е попълнена за някой от артикулите или посоченото не съответства на изискванията на Възложителя, участникът се отстранява от по-нататъшно участие.
Дата……………… |  |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________
Подпис и печат[1]: ______________________
[1] Документът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.