## Sheet1
Приложение №3a
Таблица за ценово предложение по артикули
№ об.поз./артикул | Наименование /артикули/ | мярка | колич. | ед.цена /лева / | обща стойност без ДДС /лв./ | Финансов лимит без ДДС /лв./
1. | ELISA кит - Human WISP 2
1.1. | ELISA кит - Human WISP 2 | бр. | 1 |  |  | 2130
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
2. | Консумативи за генотипизиране
2.1. | Сонда, белязана с FAM и BHQ1, без HPLC пречистване, 40 nmolscale, среднa дължина - 25 бази | бр. | 4 |  |  | 2060
2.2. | 2Х ProbeqPCRMaster Mix, съдържащ HotStartTaqДНК Полимераза, пасифно референтно багрило, dUTP и синята видима боя, спомагаща за проследяването на накапването на реактивите при пипетиране в прозрачни и многоямкови PCR плаки – 2 х 1 мл, 200 реакции/опаковка | оп. | 2
2.3. | Taq ДНК полимераза 250U, 5 U/µl с включени: 10x реакционен буфер - 1 ml, съдържащ 20mM MgCl2, Tris-HCl (pH 8.0), (NH4)2SO4, PCR енхансери ; и епруветка 10mM dNTPs - 0.5 ml (по 2.5 mM от всяко dNTP) Полимеразата да има 5'→3' полимеразна и екзонуклеазна активност, липса на 3'→5' екзонуклеазна активност, термостабилна, отсъствие на ендонуклеази, екзонуклеази, ДНази, РНази и протеази, чистота >90% определена на SDS-PAGE, 1 единица ензим да катализира свързването на 10 nmoldNTPs за 30 мин. при температура от 74°C, 250U/опак. | оп. | 2
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
3. | Реактиви за имунологичен анализатор ADIVA Centaur CP на производител фирма Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
3.1. | CEN Enhanced Liver Fibrosis ELF kit-3х50T | оп. | 1 |  |  | 33273.56
3.2. | CENC/ ELF калибратор 2х2х2 мл. | оп. | 1
3.3. | CENC/ ELF контрол 3х2 мл | оп. | 1
3.4. | CENC/ мултидилуент 13 (ELF off-board) 2х10 мл | оп. | 1
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
Участниците следва да предложат единични цени за всеки от артикулите в съответната позиция, за която участват.
В случай, че не е предложена цена за някой от артикулите в съответната обособена позиция, участникът се отстранява от по-нататъшно участие за
цялата обособена позиция.
ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ВСЯКА СТРАНИЦА
Note on C6: et10st20: