Приложение № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА - СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 1  „Реактиви за секвенционен анализ и  SNP генотипиране”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество / брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Кит за секвениране | Китът за секвениране включва всички необходими компоненти за извършване на секвенционна реакция под формата на готов за употреба микс. Подходящ е за извършване на флуоресцентно секвениране на едно- или двуверижни ДНК матрици, продукти на полимеразна верижна реакция (ПВР) и на дълго верижни матрици. Китът съдържа буфер (5X), оптимизиран за употребата на реакционния микс. Подходящ е за употреба с ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer. Китът осигурява висока ефективност при секвениране на матрици, богати на динуклеотидни повтори и други трудни за секвениране мотиви, което покрива нуждите за реализиране на изследователските цели на конкретното докторантско изследване. Опаковка от 50 проби. | Опаковка | 1 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |
| 1.2 | Taq ДНК полимераза | Рекомбинантна Taq ДНК полимераза, която катализира 5’→3’ синтез на ДНК. Ензимът няма 3'→5' коригираща екзонуклеазна активност. Предлага се в комплект с: - Taq полимераза (250 Units,5 U/µl 50 µl X 1) - 10X реакционен буфер (съдържащ 20 mM MgCl2, 1.0 ml X 1) - 10 mM дезоксидинуклеотиден микс (dNTPs: по 2.5 mM от dATP, dCTP, dGTP и dTTP. 0.5 ml X 1) Реакционен буфер, съдържащ енхансери за осигуряване на амплификация на матрици с високо GC съдържание на или наличие на вторични структури. 250UNITS | брой | 1 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |

Обособена позиция № 2  „Реактиви за  PCR анализ и RFLP”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ензим ExoSAP | Съдържание:смес от два хидролитични ензима Ehonuclease I и Shrimp Alkaline Phosphatase в специфичен реакционен буфер, подходящи за директно добавяне към PCR продукта с цел премахване на нереагирали dNTPs и праймери, без загуба на PCR продукт, 500 р-ии/ опаковка | опаковка | 1 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |
| 2.2 | Ензим ExoSAP | Съдържание:смес от два хидролитични ензима Ehonuclease I и Shrimp Alkaline Phosphatase в специфичен реакционен буфер, подходящи за директно добавяне към PCR продукта с цел премахване на нереагирали dNTPs и праймери, без загуба на PCR продукт, 100 р-ии/ опаковка | опаковка | 1 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |
| 2.3 | Кит за ензимно пречистване на PCR продукти | Осигурява едностъпково ензимно пречистване на продукти от полимеразна верижна реакция (ПВР), елиминирайки невключените праймери и дезоксинуклеотиди, с цел да не възпрепятстват реакцията на секвениране. Китът съдържа екзонуклеаза I и алкална фосфатаза (Shrimp Alkaline Phosphatase, Recombinant). Прибавя се директно към ПВР продуктите, с цел да разгради праймерите и да дефосфорилира дезоксинуклеотидите, които са останали в излишък от ПВР. Китът функционира в конвенционалните ПВР буфери, тъй че не е необходима смяна на буферната среда. Третирането с пречистващия кит се осъществява за 15 мин на 370С, последвано от 15 мин на 800С за пълно инактивиране на двата ензима. ПВР продуктите са готови за непосредствена употреба без допълнителна обработка. Не изисква употреба на колонки за пречистване, което увеличава добива и съкращава времето за изпълнение.Кит от 100броя | кит | 1 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |
| 2.4 | 96 ямкови плаки от безцветен полипропилен и half-sкirt. в секвенатор АВ3130Xl | Обем работен/максимален 0.2/0.25мл. Устойчиви на темп. от -80 до +105˚С. DNase, RNase, heavy metal, pyrogens and human DNA free. Подходящи за използване в секвенатор АВ3130Xl. Опаковка от10 бр. | опаковка | 2 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |

Обособена позиция № 3 „Китове и консумативи за анализ на генната експресия чрез  апарат PCR  в реално време RotorGene Q ”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Готов микс от реагенти за генна експресия със SybrGreen багрило, за Real-Time PCR | Съдържа hot-start полимераза, реакционен буфер, dNTPs, SYBR Green I и ROX (пасивна референтна боя); съвместим с апарати Rotor Gene Q и Applied Biosystems 7900 | опаковка | 2 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |

Обособена позиция № 4 „ Реактиви и консумативи  за капилярна електрофореза”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание/ | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Реактиви за работа с апарат за капилярна електрофореза ABI3130XL | Полимер за капилярна електрофореза на апарат ABI3130XL (РОР7), подходящ както за секвенционен, така и за фрагментен анализ, за капиляри с дължина 36 и 50 см, обем 3,5 мл/ опаковка | опаковка | 4 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |
| 4.2 | Високо дейонизиран формамид HI-DI | За приготвяне на пробите преди електрокинетичното им инжектиране в капилярни електрофорезни системи като AB3130xl ,опаковка от 25 мл | опаковка | 2 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |

Обособена позиция № 5 „Реактиви и консумативи за хроматография ”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Хроматографска Turbo Flow колона C18XL | Колоната да бъде съвместима за работа със система Transcend Turbo Flow при LC-MS анализи. | брой | 1 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |
| 5.2 | Cis-4,7,10,13,16,19 – Docosahexaenoic acid | Аналитичен стандарт, необходим за завършване на изследователските цели на конкретното докторантско изследване. | мг | 10 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |

Обособена позиция № 6  ”Реактиви за имунохистохимични изследвания”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Anti IGF Receptor 1 human | Антитяло за имунохистологично изследване в биопсичен материал. IHC кит | кит | 1 | Катедра по Вътрешни болести УМБАЛ „Св. Ив.Рилски” |
| 6.2 | HRP-DAB System, goat Kit | Свързваща и оцветителна система. IHC кит | кит | 1 | Катедра по Вътрешни болести УМБАЛ „Св. Ив.Рилски” |

Обособена позиция № 7    ”Реактиви за неврологични изследвания”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Ултрачувствителен имуноензимен (ELISA) кит за изследване на бета-амилоид 42 в човешки ликвор | Чувствителност <1pg/ml при обем на ликвора 50μl. 96 проби в един комплект | комплект | 1 | Катедра по неврология |
| 7.2 | Имуноензимен (ELISA) кит за изследване на общ тау-протеин в човешки ликвор) | Чувствителност <12pg/ml при обем на ликвора 50μl. 96 проби в един комплект | комплект | 1 | Катедра по неврология |

Обособена позиция №  8   ”Невропсихологични тестове”

| Обособена подпозиция № |  | Наименование на артикула |  | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Рейтинг скала за оценка на детското развитие “DP 3” |  | Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3) e инструмент за оценка на развитието на деца от 0 до 13 години. Скалата може да се администрира като въпросник или под формата на структурирано интервю с родител. Комплектът включва: - ръководство за работа с теста; - бланки за регистриране на отговори ; - форма за интервю - 25 бр.; - бланки за регистриране на отговори; - форма за родители - 25 бр.; - безплатно използване на платформата Webtest.bg; |  | брой | 1 | Катедра по психиатрия |
| 8.2 | Рейтинг скала за оценка на разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност “Conners 3” |  | Conners 3 е рейтинг скала за оценка наРДВХ Заедно с това той оценява разстройства с противопоставяне, отправяне на предизвикателства и разрушително поведение. Conners 3 е предназначена за деца от 6 до 18 години и е разработена в съответствие на американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни потребности. Администрацията на въпросника изисква събирането на информация от няколко източника – родител/и, учител/и и, ако детето е над 8 г., то самото попълва формата за самооценка. Комплектът включва: - ръководство за работа с теста; - бланки за регистриране на отговори; - форма за самооценка - 25 бр.; - форма за родители - 25 бр., - форма за учители - 25 бр.; - безплатно използване на |  | брой | 1 | Катедра по психиатрия |
| 8.3 | Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне (BVRT |  | BVRT е клиничен и изследователски инструмент, с който се оценява зрителната перцепция, зрителната памет и визуално-конструктивните способности. Тестът може да се използва при диференциалната диагноза на различни психични и неврологични заболявания. Комплектът включва: - ръководство; - стимулна книжка; - бланки за запис на отговори - 10 бр.; |  | брой | 1 | Катедра по психиатрия |
| 8.4 | Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE 2 |  | DDE-2 е тестова батерия за оценка на дислексия на развитието. Тя е предназначена за ученици от 2-ри до 8-ми клас. Батерията позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта. DDE-2 се състои от 8 субтеста. Комплектът включва: - ръководство за работа с теста; - тетрадка със задачи - 5 бр.; - бланки за регистриране на отговори - 25 бр.; - безплатно използване на платформата Webtest.bg; |  | брой | 1 | Катедра по психиатрия |

Обособена позиция №  9 ”Консумативи за невропсихологични тестове”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Повърхностни електроди за Електроневрография | Електродите трябва да са напълно съвместими с електромиограф Keypoint Portable и разпознаваеми от апарата | брой | 2 | Катедра по неврология |
| 9.2 | Заземяващ електрод | Заземяваща лента със свързващ кабел. Да е напълно съвместим с електромиограф Keypoint Portable и да позволява управление на всичките функции и задаване на режими на работа от електромиографа. | брой | 1 | Катедра по неврология |
| 9.3 | Електрически стимулатор | Да е напълно съвместим с електромиограф Keypoint Portable и да позволява управление на всичките функции и задаване на режими на работа от електромиографа. | брой | 1 | Катедра по неврология |
| 9.4 | Дерматологични биопсични игли – 3мм | Снабдени с удобна ръкохватка 100 броя Schuco Stiefei Biopsy Punch D 3mm/ | кутия /бокс/ | 5 | Катедра по неврология |
| 9.5 | Шапка за видео ЕЕГ | Обхваща скалпа, снабдена с метални дискове , в които са разположени електроди. Необходимо е да са съвместими с ЕЕГ апарат CADWELL EASY II - голяма - средна - малка | брой | 1 1 1 | Катедра по неврология |
| 9.6 | Електрогел | Гел за закрепване на електроди, туба от 473 мл | брой | 4 | Катедра по неврология |

Обособена позиция № 10  „Реактиви  за специфични биохимични изследвания, свързани с различни заболявания ”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | ADMA ELISA | - Реактив за ин витро диагностика. - ELISA метод за определяне на ADMA (асиметричен диметиларгинин) в човешка плазма и/или серум. - Съдържа: - МТ-strips (микротитър-лентички)- 12 броя, всяка с 8 кладенчета, покрити с ADMA; - Стандартизатори- 6 флакона, всеки по 4 ml, готови за употреба; Контроли- 2 флакона, всеки от 4 ml, готови за употреба.Кит от 96 теста | кит | 1 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 10.2 | Тест-плочки за фекален калпротектин | тест-плочки за количествено изследване на фекален калпротектин. Опаковка от 25 броя | опаковка | 2 | Клиничен център по гастроентерология |
| 10.3 | Кит за подготовка на фекална проба | кит за подготовка на фекална проба без включен екстракционен буфер. Опаковка от 50 броя | опаковка | 2 | Клиничен център по гастроентерология |
| 10.4 | phospholipase A2 receptor 1, 180kDa (PLA2R1), ELISA Kit 96 гнезда | ПредставляваELISA в твърда фаза за количествено определяне на антитела към рецепторите за фосфолипаза А2.Този ELISA кит е предназначен само за проучване, не за терапевтично или Диагностична | кит | 1 | Клиничен център по нефрология , УМБАЛ „Александровска” |
| 10.5 | ИРИЗИН /IRISIN/ ASSAY KIT - ELISA | ELISA кит за определяне нивата на Иризин в биологични течности – урина, серум, плазма и тъканни екстракти. Оценката се извършва колориметрично или флуорометрично, след обработка на пробите с Biotin и HRP-Avidin. Иризинът е нов миокин, който е замесен в патогенезата на захарния диабет и липсата му в плазмата е потенциален рисков фактор за развитие на ЗДТ2. Вид: реактиви Компоненти: -Biotin-антитяло -HRP-avidin -субстрати Метод на оценка: ELISA Диапазон на метода: 3.12 ng/ml – 200 ng/ml Чувствителност >0.78 ng/ml Време за оценка1 час. 1 бр. кит за оценка на 100 проби Вид метод: Количествен | кит | 1 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 10.6 | Глюкоза монохидрат | прах 75 гр. | брой | 400 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 10.7 | С-реактивен протеин | 300 т. - реактив | опаковка | 1 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 10.8 | RBP (Retinol Binding Protein OUVO 095 | Реактив, изработва се чрез нефелометър BN prospect. Опаковка от 50 теста от 2 мл | опаковка | 3 | Клиничен център по гастроентерология УМБАЛ” Царица Йоанна”-ИСУЛ |
| 10.9 | Prealbumin- OUVO 095 | Реактив, изработва се чрез нефелометър BN prospect. Опаковка от 50 теста | опаковка | 2 | Клиничен център по гастроентерология УМБАЛ” Царица Йоанна”-ИСУЛ |
| 10.10 | Ботулинов токсин | Прах за инжекционен разтвор 500 U | брой | 1 | Катедра по неврология |
| 10.11 | МRP 8/14 ELISA-кит (EK-MRP8/14) | Кит за количествено определяне на концентрацията на хетерополимера миелоид свързан протеин 8/14 (calprotectin, S100A8/S100A9) в човешка ЕДТА плазма и серум посредством ELISA метод. Опаковка от 96 проби | кит | 1 | Катедра по педиатрия |
| 10.12 | Human TNF –alfa ELISA kit | ELISA кит за изследване на човешки Тумор некрозис фактор алфа в серум и плазма. Обхват от 0,5pg/ml до 35pgpg/ml | кит | 1 | Катедра по Вътрешни болести УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” |
| 10.13 | KIM – 1 Human ELISA 96 tests | Реактив – представлява ELISA в твърда фаза за количествено определяне на Молекула за Бъбречна увреда.Този ELISA кит е предназначен само за проучване, не за терапевтично или диагностично прилагане. | кит | 1 | Клиничен център по нефрология УМБАЛ „Александровска” |
| 10.14 | IL -18 Human ELISA 96 tests | Реактив – представлява ELISA в твърда фаза за количествено определяне на Човешки Интерлевкин – 18. Този ELISA кит е предназначен само за проучване, не за терапевтично или диагностично прилагане | кит | 1 | Клиничен център по нефрология УМБАЛ „Александровска” |
| 10.15 | Human Il - 1β Platinum ELISA | Ензимно-свързан имуно-сорбентен метод за качествено определяне на човешкия Il - 1β. Този тест се използва за in vitro диагностика, а не с терапевтична. Кит от 96 теста | кит | 1 / | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 10.16 | Immulite 1000 Insulin | Представлява твърдо-фазов, двустепенен хемилуминисцентен имунометричен тест. Кутия от 100 теста. | кутия | 1 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 10.17 | Хлороформ | Разтворител от 1 литър | литър | 3 | Катедра по медицинска физика и биофизика |

Обособена позиция № 11 „Консумативи за биохимични изследвания ”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание/ | Вид/ мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Филтърни връхчета обем до 200мкл | Полипропиленови, без оребряване в основата на типчето,термоустойчиви при темп.до 1210С, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit .Опаковка от 1000 броя | опаковка | 4 | Катедра по Медицинска химия и биохимия |
| 11.2 | Вакутейнер серум 4мл | Пластмасов статив,съдържащ 50 бр. за вземане на венозна кръв за провеждане на скрининг за захарен диабет.Опаковка от 50 броя. | опаковка | 16 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 11.3 | Вакутейнер EDTA К2 2 мл | За вземане на венозна кръв за провеждане на скрининг за захарен диабет.Опаковка от 50 броя. | опаковка | 10 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 11.4 | Игли 21G | Размер 21 G, oпаковка от 100 броя | опаковка | 20 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 11.5 | Епруветки - серум | Епруветки за отделяне на серум – 6 мл. Опаковка от 100 броя | опаковка | 2 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 11.6 | Игли 22G | Размер 22 G, Опаковка от 100 броя | опаковка | 1 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 11.7 | Епруветки - плазма | Епруветки EDTA-K3. Опаковка от 100броя | опаковка | 2 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 11.8 | Вортекс | консуматив | брой | 1 | Клиничен център по гастроентерология УМБАЛ” Царица Йоанна”-ИСУЛ |
| 11.9 | Тест ленти за определяне на кръвна захар | Ленти за използване с уред | брой | 50 | Катедра по обща медицина |
| 11.10 | Тест ленти за определяне на общия холестерол | Ленти за използване с уред | брой | 50 | Катедра по обща медицина |
| 11.11 | Тест ленти за определяне на триглицири | Ленти за използване с уред | брой | 50 | Катедра по обща медицина |
| 11.12 | Тест ленти за определяне на 10 показателя в урината | Уробилиноген, билирубин, кетони, глюкоза, рН, протеини, кръв, нитрити, относително тегло и левкоцити в урината. Опаковка от 50 броя | опаковка | 2 | Катедра по обща медицина |
| 11.13 | Биохимичен анализатор за мониторинг на кръвна захар, холестерол и триглицериди | Отговарящ на закупените тест ленти, уред за проба на капилярна кръв, взета от пръста. | брой | 1 | Катедра по обща медицина |

Обособена позиция   № 12  ”Консумативи  за  изследвания в областта на очните заболявания”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Флуоресцентни ленти | Стерилни ленти със съдържание на флуоресцин натрий 1mg във всяка лента. Кутия от 100 броя | кутия | 11 | Катедра по офталмология |
| 12.2 | Ширмер – тест ленти | Стерилни ленти, разграфени в милиметри; минимална дължина 4 см. . Кутия от 100 броя | кутия | 11. | Катедра по офталмология |
| 12.3 | Тупфери | Стерилни или нестерилни тупфери с намотан здраво естествен памук от едната или от двете страни. . Кутия от 200 броя | кутия | 10 | Катедра по офталмология |
| 12.4 | Оптична леща за индиректна офталмоскопия | Инструмент. 90Dpt (диоптър) с черен ринг | брой | 1 | Катедра по офталмология |

Обособена позиция № 13 „Реактиви за ехографски изследвания ”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Sulfur Hexafluoride (Sono Vue) 4,8 ml fl. | Контрастна материя за венозно приложение при контрастно-усилена ехграфия. Флакон от 4.8 мл | брой | 12 | Клиничен център по гастроентерология |

Обособена позиция № 14  „Консумативи за клинични и имунологични изследвания ”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Епруветки за флоуцитометрия,12/75 | Без капачки, облодънни с ринг. 12/75 | опаковка | 1 | Катедра по клинична лаборатория и имунология |
| 14.2 | FASC Cell Wash | Гел | опаковка | 1 | Катедра по клинична лаборатория и имунология |

Обособена позиция № 15    ” Реактиви за FASC анализ”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | PBS 10x | Реактив за клетъчно култивиране | литър | 3 | Катедра по медицинска химия и биохимия |
| 15.2 | Анти-нестин антитяло (anti-nestin antibody) | Антитяло за имунофлуоресценция – неконюгирани човешки антитела, произведени в мишка или заек. | опаковка | 1 | Катедра по медицинска химия и биохимия |
| 15.3 | Анти-виментин антитяло (anti-vimentin antibody) | Антитяло за имунофлуоресценция – неконюгирани човешки антитела, произведени в мишка или заек. | опаковка | 1 | Катедра медицинска химия и биохимия |
| 15.4 | Анти-CD 44 антитяло (anti-CD 44 antibody) | Антитяло за имунофлуоресценция – неконюгирани човешки антитела, произведени в мишка или заек. | опаковка | 1 | Катедра медицинска химия и биохимия |

Обособена позиция № 16  „Реактиви  за клинични и имунологични изследвания ”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Анти CD3/CD16/CD/56 | Моноклонално антитяло | опаковка | 1 | Катедра по клинична лаборатория и имунология |
| 16.2 | TH Antibody (F-11) mouse monoclonal IgG2a | Първично антитяло, което ще се използва за търсене на съответния антиген чрез метода на индиректна имунофлуоресценция. Антитяло 200µg/ml | брой | 1 | Катедра по физиология |
| 16.3 | PKC alpha Antibody (H-7) mouse lgG1 | Първично антитяло, което ще се използва за търсене на съответния антиген чрез метода на индиректна имунофлуоресценция. Антитяло 200µg/ml | брой | 1 | Катедра по физиология |
| 16.4 | PerCP anti-human CD45 | Опаковка от 100 теста | опаковка | 1 | Катедра по клинична лаборатория и имунология |

Обособена позиция № 17  „Реактиви и консумативи за  изследвания в областта на сърдечно-съдовите заболявания ”

| Обособена подпозиция № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание | Вид/мярка | Количество /брой/ | Получател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Cardiac proBNP+ | Тест-ленти за работа с преносима система за бързо определяне на сърдечни маркери. Оценка на сърдечната функция при сърдечна недостатъчност. Опаковка от 10 тест-ленти | опаковка | 15 | Катедра по спешна медицина |
| 17.2 | ECG electrodes | Електроди. Опаковка от 30 броя | опаковка | 20 | Клиничен център по ендокринология и геронтология |
| 17.3 | Ролки за ЕКГ апарат | Диаграмна хартия 80мм/25м | брой | 50 | Катедра по обща медицина |