## 1
Приложение № 2а
Таблица за съответствие по артикули
№ по ред | Наименование на продукта | Мярка | Количество | съответствие да/не/по-добре | описание на предлаганите артикули | производител | каталожен № от каталога на производителя
Обособена позиция № 1 ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ
1 | 13C UBT тест-набор за неинвазивна диагностика на Helicobacter pylori на принципа на инфрачервената спектрометрия съвместим с четирипортов анализатор без нужда от калибрационни газове (Общо 300 13С урея теста; 600 пликчета и 300 сламки) | комплект | 400 бр.
Обособена позиция №2 ХИМИКАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И ПОСОБИЯ
1 | MIC test strip Clarithromycin 100 strips, 0.016-256 | Опаковка | 2
2 | MIC test strip Levofloxacin 100 strips, 0.002-32 | Опаковка | 2
3 | MIC test strip Amoxicillin 100 strips; 0.016-256 | Опаковка | 2
4 | MIC test strip Rifampicin 100 strips; 0.016-256 | Опаковка | 1
5 | MIC test strip Tetracycline 100 strips; 0.016-256 | Опаковка | 2
6 | MIC test strip Metronidazole 100 strips; 0.016-256 | Опаковка | 2
7 | H, pylori selective supplement на Dent, 10 vials | Опаковка | 20 оп.
8 | Витокс+дилуент, 2 по 5 виали/оп., всяка виалка за 500 мл среда | Опаковка | 31
9 | CampyGen за 2,5 L джар, 10 бр,/оп, Пликчета активирани без добавяне на вода | Опаковка | 200 оп.
10 | Metronidazole 5μg,250 бр/оп. | Опаковка | 3 оп.
11 | Clarithromycin 2 μg 250 бр/оп. | Опаковка | 4 оп.
12 | Levofloxacin 1 ug 250 бр,/оп. | Опаковка | 3 оп.
13 | Mueller-Hinton Broth , 500 гр/оп. | Опаковка | 6
14 | Mueller-Hinton agar, 500 гр/оп. | Опаковка | 5
15 | Комплект стандарти McFarland с мътнина 0.5, 1,2,3,4 | Опаковка | 1
16 | Stuart transport medium 500 g, | Опаковка | 2
17 | Columbia agar base 500 g | Опаковка | 1
18 | Anaerobic jar 2.5 l за 12 петрита | Брой | 3
19 | Петрита 60 мм стерилни | Брой | 2000
20 | Петрита 94 мм, стерилни по 24 бр/оп. | Опаковка | 21 оп
21 | Тампон стерилен, индивидуално опакован | Брой | 2000
22 | Пипета вариабилна - 0.5-10µl | Опаковка | 1
23 | Пипета вариабилна - 10 -100µl | Опаковка | 1
24 | Пипета вариабилна - 20 -200µl | Опаковка | 1
25 | Пипета вариабилна - 100 -1000µl | Опаковка | 1
26 | Taq Polymerase 2 mmol MgCl2- , 250 units + Buffer+ dNTP | Опаковка | 6
27 | HyperLadder 100bp | Опаковка | 2
28 | Agarose 500 g medium | Опаковка | 1
29 | Gel loading buffer 6x Type II– 5ml | Опаковка | 2
30 | Oligonucleotides Scale 40 NMOL LKB | Брой | 1201
31 | Връхчета за вариабилна пипета бели - 0.5-10µl - 1000 бр/оп | Опаковка | 10
32 | DNA Gel band purification kit | Опаковка | 1
33 | Връхчета за вариабилна пипета жълти - 10 -100µl - 1000 бр/оп | Опаковка | 12
34 | Пластмасови кутии за съхранение на щамове 10 бр./оп. | Опаковка | 6
35 | PCR Termo-tube 0.2 ml – 1000 бр. | Опаковка | 6
36 | Епендорф епруветки 1.5 ml –– 1000 бр. | Опаковка | 6
Обособена позиция № 3 АНТИБИОТИЧНИ СУБСТАНЦИИ
1 | Amoxicillin Trihydrate 1g | Опаковка | 2
2 | Metronidazole crystalline 5 g | Опаковка | 1
3 | Clarithromycin 500 mg | Опаковка | 3
4 | Tetracycline Free Base >=88.0% 5 g | Опаковка | 1
5 | Ciprofloxacin >=98.0% 5 g | Опаковка | 1
6 | Amphotericin B 1 g | Опаковка | 3
Обособена позиция № 4 БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ С КЪС СРОК НА ГОДНОСТ
1 | овнешка кръв, дефибринирана, флакон 100 ml. /нетраен продукт. Срок на годност 3-4 седмици/ | Брой | 100
Таблицата за съответствие по артикули /Образец №2а/ следва да бъде попълнена на всеки ред за съответната позиция, за която участва участникът. В случай, че не е попълнена за някой от артикулите или посоченото не съответства на изискванията на Възложителя, участникът се отстранява от по-нататъшно участие за цялата обособена позиция.
ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ВСЯКА СТРАНИЦА