ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/

За обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява:

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА  ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ, ФИЛИАЛ „ПРОФ.Д-Р ИВАН МИТЕВ – ВРАЦА”

І. Общи указания

1.Местоположение на обектите.

Комплекс за образование на Медицински университет – София – Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца, находящ се в ПИ с идентификатор 12259.1027.118 по КККР, УПИ – VІІІ – за училище, кв.13 (бивш 264) по плана на гр. Враца, местност „Източна промишлена зона”, бул. „Втори юни” №179.

Комплекса за образование обхваща три сгради:

1.Актова зала и библиотека

2.Учебен корпус

3.Физкултурен салон

2.Описание на обектите (сградите).

2.1. Актова зала и библиотека

Извършено е вътрешно преустройство на сградата, с което се е осигурила актова зала с амфитеатрално разположение, със 130 места. На същия етаж са предвидени още две конферентни зали, едната с 40 места, а втората с 20 места, със самостоятелен вход и вход през актовата зала.

Определено е ново място за санитарен възел, с което се осигуряват достатъчен брой тоалетни и мивки /при норматив 1 тоалетна на 50 жени/, както и тоалетна за инвалиди.

На втория етаж са разположени  библиотека, читалня, информационен център и нов санитарен възел над този от първия етаж. Вертикалната комуникация в сградата се осъществява посредством съществуващата стоманобетонна стълба. Достъпът на хора в инвалидни колички до втория етаж е посредством платформа за инвалиди с електрическо задвижване, монтирана към стълбищния парапет.

Всички технически и помощни помещения  са разположени в  сутерена.

Сградата е цялостно ремонтирана, включително подмяна и модернизация на вътрешни сградни инсталации за цялостно постигане целите на предписаните в енергийния одит, енергоспестяващи мерки.

След основното обновяване, реконструкция и модернизация с въвеждане на енергоспестяващи мерки, сградата е въведена в експлоатация с Държавна приемателна комисия през месец декември 2017г.

При Реконструкцията и модернизацията на сградата са изпълнени следните енергийно ефективни мерки:

*Топлинно изолиране на външни стени –  с обща площ 502м²;

*Топлоизолация на покрив с обща площ 331 м²;

* Топлоизолация на под към земя и подова плоча към неотопляем сутерен;

*Подмяна на дограма по фасади  с площ 139 м²;

*Подмяна на отоплителна инсталация;

*Монтиране на автоматично  управление за отопление;

*Монтаж на енергоспестяващо осветление;

Възложителят притежава Сертификат за енергийните характеристики на сградата с № 291СДР009 от 15.04.2016г., със срок на валидност до 14.04.2020г. Предложените енергоспестяващи мерки в доклада от енергийното обследване са реализирани.

2.2. Учебен корпус

В учебния корпус са запазени коридорната планова схема и са извършени вътрешни преустройства – разделяне и обединяване на помещения чрез премахване на вътрешни неносещи стени и изграждане на нови леки преградни стени, за постигане на необходимите площи. Вертикалната комуникация в сградата се осъществява посредством двете стълбищни клетки и новопроектирания асансьор за инвалиди.

Учебните зали с амфитеатрално разположение са една над  друга в западното крило, останалите учебни зали – предимно на първия етаж, а специализираните кабинети – на втория и третия етаж.

На първия етаж са разположени четири броя учебни зали, кабинет по психология, кабинет по домашни грижи и студентски клуб. Едната от залите е с капацитет 91 места и с амфитеатрално разположение. Кабинетът по домашни грижи разполага с две помещения, в които са обособени отделни кътове - кухня, дневна, спалня и детска стая с обзавеждане и оборудване.

Вторият етаж е със специализирани кабинети, учебна зала с амфитеатрално разположение, компютърна зала и необходимите  помещения за  администрацията.

На третия етаж са разположени шест броя специализирани кабинети, амфитеатрална учебна зала, помещения за асистенти и преподаватели.

Сградата е разположена върху отопляем подземен етаж – сутерен. В сутерена са разположени специализирани кабинети, фитнес, помещения за архив, санитарни възли, включително за инвалиди, столова с кухня, санитарни и складови помещения, както и помещение за  абонатна станция. Залата за хранене разполага със 133 места. Съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, е направен втори евакуационен изход от залата – от югоизточната страна.

Изградена е покрита връзка между учебния корпус и физкултурния салон, като топла връзка, с дограма от PVC профил със стъклопакет.

Сградата е цялостно ремонтирана, включително подмяна и модернизация на вътрешни сградни инсталации за цялостно постигане целите на предписаните в енергийния одит, енергоспестяващи мерки.

След основното обновяване, реконструкция и модернизация с въвеждане на енергоспестяващи мерки, сградата е въведена в експлоатация с Държавна приемателна комисия през месец декември 2017г.

При Реконструкцията и модернизацията на сградата са изпълнени следните енергийно ефективни мерки:

*Топлинно изолиране на външни стени –  с обща площ 1630м²;

*Топлоизолация на покрив с обща площ 968  м²;

*Топлоизолация на стени на отопляем сутерен;

*Подмяна на дограма по фасади  с площ 663 м²;

*Подмяна на отоплителна инсталация;

* Подмяна на абонатна станция;

*Монтиране на ефективна система за контрол;

*Подмяна на инсталация за БГВ;

*Монтиране на соларна система за БГВ;

*Монтаж на енергоспестяващо осветление;

Възложителят притежава Сертификат за енергийните характеристики на сградата с № 291СДР007 от 15.04.2016г., със срок на валидност до 14.04.2020г. Предложените енергоспестяващи мерки в доклада от енергийното обследване са реализирани.

2.3. Физкултурен салон

В сградата на физкултурния салон всички помещения – физкултурен салон, съблекални, бани и тоалетни запазват функционалното си предназначение.

Съобразно предписанията на проекта по част енергийна ефективност ще се монтира необходимата топлоизолация. С проекта се предвижда подмяна на покривните материали, съществуващата дограма и решетките пред прозорците, вътрешните врати, монтаж на стълбищни парапети, нови подови настилки, обработка на стени и тавани, осигуряване на необходимите електро, ВиК и ОВК инсталации.

Сградата на физкултурния салон е с със застроена площ 241 кв.м масивна конструкция, построена през 1967 г.  Физкултурният салон представлява едноетажна сграда с монолитна стоманобетонна конструкция, в рамките на която е развито частично междинно ниво. Под сградата има частично сутеренно ниво. Сградата е свързана към учебния корпус с покрита стоманобетонна конструкция тип „навес”. Носещите стоманобетонни елементи са греди, плочи и колони. По целия периметър на сградата на височина 1,5 м над терена всички външни стени са изградени от стоманобетон с дебелина 30 см, а над тях  външните  стени са иззидани с тухли с деб. 25см и с височина 4,45 м до покривна плоча. Отвън и отвътре са  измазани с варопясъчна мазилка съответно с деб. 2 и 1 см.Вътрешните стени са тухлени с дебелина 12 см и 25см.  Покривът е от типа двоен /студен/ покрив, с проветряемо неизползваемо междинно пространство.

В сградата освен физкултурен салон са обособени съблекални с душове и тоалетна на първо и второ ниво в североизточната част. Двете нива са свързани чрез стоманобетонна стълба. В зоната на съблекалните е изпълнено частично подземно ниво

Отоплението на сградата се осъществява от индиректна абонатна станция, разположена в сутерена на сградата на учебния корпус.

Сградата е цялостно ремонтирана, включително подмяна и модернизация на вътрешни сградни инсталации за цялостно постигане целите на предписаните в енергийния одит, енергоспестяващи мерки.

След основното обновяване, реконструкция и модернизация с въвеждане на енергоспестяващи мерки, сградата е въведена в експлоатация с Държавна приемателна комисия през месец декември 2017г.

При Реконструкцията и модернизацията на сградата са изпълнени следните енергийно ефективни мерки:

*Топлинно изолиране на външни стени –  с обща площ 353м²;

*Топлоизолация на покрив с обща площ 249  м²;

* Топлоизолация на под към земя и подова плоча към неотопляем сутерен;

*Подмяна на дограма по фасади  с площ 59 м²;

*Подмяна на отоплителна инсталация;

*Монтиране на автоматично  управление за отопление;

*Монтаж на енергоспестяващо осветление;

Възложителят притежава Сертификат за енергийните характеристики на сградата с № 291СДР008 от 15.04.2016г., със срок на валидност до 14.04.2020г. Предложените енергоспестяващи мерки в доклада от енергийното обследване са реализирани.

ІІ.Обхват на поръчката.

- Анализ на съществуващото състояние на сградата: описание и топлофизични параметри на ограждащите конструкции и елементи, състояние на системите и устройствата за осигуряване микроклимата в помещенията и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци, актуално ниво на енергопотребление;

- Определяне потенциала за намаляване на енергоразходите, разработване на система от енергоспестяващи мерки за повишаване нивото на енергийна ефективност;

- Технико-икономически анализ на мерките за доказване на тяхната рентабилност;

- Резултатът от прилагане на пакета енергоспестяващи мерки, изразен в спестени емисии въглероден двуокис, потребна и първична енергия.

Сертификатът за енергийните характеристики удостоверява актуалното състояние на енергопотреблението, класа на енергопотребление, съгл. утвърдена скала и се издава след енергийното обследване.

ІІІ.Определяне на енергийните характеристики на всяка сграда по отделно и установяване на съответствието с изискванията за енергийна ефективност, съгласно

- Закон за енергийна ефективност;

- Закон за устройство на територията;

- Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба №Е-РД-04-2/22.01.2016 г. за показателите на разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

- Наредба №7/2005 г. за енергийна ефективност на сгради;

ІV. Цел на обследването

- Предоставяне на актуална и детайлна информация за състоянието на сградите на студентските общежития: сградната обвивка, топлотехническите системи и съоръжения за отопление и БГВ, системите за вентилация и климатизация, както и електрическите инсталации;

- Предоставяне на систематизирана информация за консумацията и разходите на енергоносители;

- Установяване на разхода на енергия при съществуващо състояние на всеки един от обектите и определяне на база за отчитане на икономиите;

- Определяне и остойностяване на енергоспестяващи мерки;

- Определяне на енергийните характеристики на сградите поотделно след реализиране на ЕСМ и установяване на съответствието с изискванията за енергийна ефективност;

- Определяне на икономията при реализиране на енергоспестяващи мерки;

- Определяне стойността на разходите за енергия за всяка сграда, след изпълнението на енергоспестяващите мерки;

- Оценка на екологичния ефект след реализиране на техническите мерки;

- Определяне финансовите показатели на проекта.

V.За отчитане на дейностите предмет на поръчката, изпълнителят предава на възложителя следните документи:

1. Обследване за енергийна ефективност на сгради

Обследването за енергийна ефективност на сгради включва:

1.Анализ на състоянието на обектите - описание на сградите, анализ на ограждащите елементи, анализ на топлоснабдяването и анализ на енергийните разходи до момента;

2.Определяне възможните енергоспестяващи мерки за намаляване на годишните енергийни разходи (ток, вода. гориво), ако такива са необходими, които Възложителят следва да предприеме.

3.Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя подробни доклади и резюмета за резултатите от обследването и сертификати за енергийните характеристики за всяка сграда поотделно. За предадените  документи страните съставят приемо-предавателен протокол.

4. Докладите за обследване за енергийна ефективност на сграда да съдържат: подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и енергоснабдяване; анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи; анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия; енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните енергоносители; сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност; анализ и оценка на годишното количество спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност.

За отчитане на изпълнението на услугата:

1.Доклад от обследване за енергийна ефективност – на хартиен и електронен носител;

2.Резюме на доклада по образец приложение №2 от Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г. – на хартиен и електронен носител във формат на файла ,xls;

3.Сертификат за енергийни характеристики по образец приложение №3 от Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г. – на хартиен носител;

4.Декларация за липса на обстоятелства по чл.43, ал.4 и ал.6 ЗЕЕ по образец приложение №4 от Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.  – на хартиен носител.