## Sheet1
Приложение 2 а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ
Артикул | подробно описание | Съответствие да/не/ по-добре | Описание на параметрите на предложения артикул | марка, модел, производител | Произход
1.Система за дентална цифрова рентгено-графия | Спецификация:
PSP система (photostimulable storage phosphor plate) – плаки, покрити с фоточувствителен фосфорен слой, която включва:
1. Плаки (phosphor plates), които са с големини, еквивалентни на стандартни филми с размери:
· 2/3 см – 4 бр.;
· 3/4 см – 8 бр.;
· 5/7 см – 3 бр.
2. Дигитайзер за обработване на плаки с гореупоменатите размери.
Системата (плаки + дигитайзер) трябва да е с минимална реална (не теоретична) разделителна способност по-голяма от 16 LP/mm.
3. Компютърна конфигурация, с технически параметри минимум два пъти над минималните изисквания на производителя на PSP системата и съвместима със софтуера ѝ.
· записващо CD + DVD устройство
· минимум шест USB входа/изхода, като поне два от тях да са на предния панел.
· монитор с диагонал не по малък от 20 инча, Full HD резолюция 1920 х 1080 и матрица минимум PVA.
4. Държатели за плаките (съвместими с PSP системата, посочена в т. 1 и т. 2):
· държатели за паралелна техника – 10 бр. (5 за предни зъби и 5 за задни зъби);
· държатели за „bite wing“ техника – 6 бр.
5. Полиетиленови пликове за еднократна употреба, подходящи за плака с размер:
· 5/7 см – 500 бр.;
3/4 см – 30 000 бр
Подпис и печат от участника на всякa страница: